## Übersicht
Übersicht
Summe Heizungswartung | 0
Summe Heizungs-/Lüftungs-/Sanitärarbeiten | 0
Datum: | Name der erklärenden Person:

## Heizungswartung
Preisblatt Heizanlagen GELSENDIENSTE
Nr. | Straße | Nr. | PLZ | Ort | KW | Hersteller | Geräteart | Baujahr | Typ | Standort | Intervall pro Jahr | Preis pro Wartung (Beschreibung entnehme der Leistungsbeschreibung) | Gesamtpreis
10 | Am Schleusengraben | 11 | 45899 | GE | 16 | Buderus | Kessel | 2021 | Logano plus GB 102 | Sozialraum Herren, Neubau, Flüssiggas | 1 |  | 0
20 | Am Schleusengraben | 11 | 45899 | GE | 16 | Vaillant | Kessel | 1995 | 16/4 Propan | Pausenraum EG, Altbau | 1 |  | 0
30 | Am Schleusengraben | 11 | 45899 | GE | 9.9 | Buderus | Kessel | 1996 | G 1-24 X-9 | Sozialunterkunft Frauen Flüssiggas | 1 |  | 0
40 | Am Schleusengraben | 11 | 45899 | GE |  | Buderus | Speicher |  |  | Sozialraum Herren, neu | 1 |  | 0
50 | Am Stadtwald | 13 | 45894 | GE | 71 | Vaillant | Kessel | 1998 | VK 72/7-2 E | Betriebshof: Nutzer GAFOEG, Aufstellraum Keller | 1 |  | 0
60 | Am Stadtwald | 13 | 45894 | GE | 23 | Vaillant | Kessel | 1993 | VK 23/1 EU | Betriebshof: Nutzer GAFOEG, Heizraum von außen | 1 |  | 0
70 | Aschenbrockallee | 58 | 45894 | GE | 19 | Vitodens | Kessel | 2020 | 200-W 19 kW Umlauf | Bürogebäude links | 1 |  | 0
80 | Aschenbrockallee | 58 | 45894 | GE | 36 | Junkers | Kessel | 1987 | K 36-4U 23 | Umkleide | 1 |  | 0
90 | Aschenbrockallee | 58 | 45894 | GE | 24 | Vaillant | UWH | 1986 | VCW 204 | Schlosserei | 1 |  | 0
100 | Aschenbrockallee | 58 | 45894 | GE | 65 | Buderus | Kessel |  | Logomax Plus GB 182 35 / WH | Sozialräume hinten | 1 |  | 0
110 | Aschenbrockallee | 58 | 45894 | GE |  | Buderus | Speicher |  | SU 3005 SB |  | 1 |  | 0
120 | Aschenbrockallee | 56 | 45894 | GE | 18 | Vaillant | Kombiwasserheizer | 1988 | VCW 180 XEU | Wohnungsmieter Soukop/Keller rechts | 1 |  | 0
130 | Aschenbrockallee | 56 | 45894 | GE | 18 | Vaillant | Kombiwasserheizer | 1992 | VCW 180 XEU | Wohnungsmieter Schwarz/Keller links | 1 |  | 0
140 | Aschenbrockallee | 56 | 45894 | GE |  | Stiebel Eltron | Speicher |  | HSTD 400 antico 400 Liter | Umkleide Männer | 1 |  | 0
150 | Cranger Str. | 51a | 45894 | GE |  | Vaillant |  |  | Turbotec Exclusiv VC 105/3-E-H2 R1 |  | 1 |  | 0
160 | Erdbrüggenstr. | 115 | 45889 | GE |  | Vaillant | WW-Geyser |  | Atmo MAG | Einsargungsraum | 1 |  | 0
170 | Erdbrüggenstr. | 115 | 45889 | GE | 61 | Weishaupt | Kessel | 2002 | WTC 60 N_F-Ausl. B-H-DE |  | 1 |  | 0
180 | Erdbrüggenstr. | 115 | 45889 | GE | 3 | Vaillant | Gasraumheizer |  | G 20-2 E | Garage Betriebshof Bagger | 1 |  | 0
190 | Erdbrüggenstr. | 115 | 45889 | GE | 24 | Weishaupt | Kessel |  | WTC 25-A | WC-Anlage Trauerhalle | 1 |  | 0
200 | Erdbrüggenstr. | 115 | 45889 | GE | 24.3 | Viessmann | Kessel |  | Vitodens 100 | Sozialraum Herren Betriebshof | 1 |  | 0
210 | Erdbrüggenstr. | 115 | 45889 | GE | 22 | Wolf | Kessel | 2005 | FNG 10 | Sozialraum Frauen Betriebshof | 1 |  | 0
220 | Erdbrüggenstr. | 115 | 45889 | GE |  | Vaillant |  |  | VGR 30-F_3 X E | Außenwandgerät | 1 |  | 0
230 | Erdbrüggenstr. | 115 | 45889 | GE | 22 | Viessmann | Standspeicher |  | Vitocell 100 rechts | Sozialraum Herren Betriebshof | 1 |  | 0
240 | Erdbrüggenstr. | 115 | 45889 | GE | 6.8 | Vaillant | Standspeicher |  | VGH 130_3x2 beheizt | Sozialraum Herren Betriebshof | 1 |  | 0
250 | Erdbrüggenstr. | 115 | 45889 | GE | 6.13 | Vaillant | Standspeicher |  | VGH 130/3 XZ | Sozialraum Frauen Betriebshof | 1 |  | 0
260 | Grawenhof | 25 | 45883 | GE | 11 | Junkers | Umlaufwasserheizer | 2002 | ZSN 5/11-6KE 23 | Büro Betriebshof | 1 |  | 0
270 | Grawenhof | 25 | 45883 | GE | 25 | Buderus | Kessel | 1987 | G 114 V 20/4 | EG Sozialraum | 1 |  | 0
280 | Grawenhof | 25 | 45883 | GE | 17.4 | Vaillant | Kessel | 1994 | VKS 16-4-1 |  | 1 |  | 0
290 | Grawenhof | 25 | 45883 | GE | 94 | Wolf | Kessel | 2014 | CGB-100 / 2014 | Trauerhalle Keller | 1 |  | 0
300 | Grawenhof | 25 | 45883 | GE | 7.8 | Junkers | Kombiwasserheizer | 2008 |  | ABM-Container Standspeicher | 1 |  | 0
310 | Grawenhof | 25 | 45883 | GE | 0 | Buderus | Standspeicher |  | TBS-ST 200 | Sozialraum | 1 |  | 0
320 | Grawenhof | 25a | 45883 | GE |  | Viessmann |  | 2020 | Vitodens 200-W | Wohnhaus Keller | 1 |  | 0
330 | Günnigfelder Str. | 88 | 45886 | GE | 150 | Viessmann | Kessel |  | mit Weishaupt-Brenner WG20N_1-A 30 | Sozialraum Keller | 1 |  | 0
340 | Günnigfelder Str. | 88 | 45886 | GE | 0 | Viessmann | Standspeicher |  | Rudocell | Sozialraum Keller | 1 |  | 0
350 | Harpenstr. | 26 | 45897 | GE | 162 | Wolf | CGB 100 | 2014 | Bj 2014 | Leichenhalle | 1 |  | 0
360 | Harpenstr. | 26 | 45897 | GE | 0 | Viessmann | Standspeicher | 1985 | 500 | Sozialraum | 1 |  | 0
370 | Hilgenboomstr. | 35 | 45884 | GE | 88 | Viessmann | Kessel | 1994 | Atola RN AVR 80 | Trauerhalle | 1 |  | 0
380 | Hilgenboomstr. | 35 | 45884 | GE | 20 | Buderus | Kessel | 1992 | G124 L | .. | 1 |  | 0
390 | Im Föckingsfeld/Ortbeckstr. |  | 45894 | GE | 14 | Vitodens | Kessel | 2020 | 100-W 19 kW Umlauf | Aufenthaltsraum, Heizraum EG | 1 |  | 0
400 | Ortbeckstr. | 2 | 45894 | GE | 143.5 | Viessmann | Kessel | 1992 | Vitocrossal 300 |  | 1 |  | 0
410 | Ortbeckstr. | 2 | 45894 | GE | 210 | Wolf | Kessel | 2006 | MGK 210 | Trauerhalle Büro | 1 |  | 0
420 | Ortbeckstr. | 2 | 45894 | GE | 16 | Vaillant | Kessel | 1994 | VKS 16/4-1 EUHL | Sozialraum Frauen/EG | 1 |  | 0
430 | Parkstr. | 21 | 45886 | GE | 22 | Viessmann | Kessel | 1996 | WMO 22 | Gebäude, Nutzer GAFOEG, Gebäude im Park | 1 |  | 0
440 | Ressestr./Baumschule | 0 | 45894 | GE | 170 | Viessmann | Kessel | 1999 | Viessmann VG 3-4-170 | Baumsch. Sozialr. Werkst. Halle | 1 |  | 0
450 | Wickingstr. | 25a | 45886 | GE | 300 | Viessmann | Kessel | 2012/2021 | Vitocrossal 300 | Halle 8 | 1 |  | 0
460 | Zeppelinallee | 49 | 45879 | GE | 35.1 | Buderus | Kessel | 1987 | G 124 E 32_5 | Kaue Frauen | 1 |  | 0
470 | Zeppelinallee | 49 | 45879 | GE | 41 | Buderus | Kessel | 1987 | G 204 E -41-5 | Herren Kaue mitte, 1. OG, Sozialraum | 1 |  | 0
480 | Zeppelinallee | 49 | 45879 | GE | 17 | Viessmann | Kessel | 1994 | AVR 17 | Gelbe Kaue hinten | 1 |  | 0
490 | Zeppelinallee | 49 | 45879 | GE | 64 | Viessmann | Kessel | 1994 | AVR 64 | neben Anstreicherei | 1 |  | 0
500 | Zeppelinallee | 49 | 45879 | GE | 81.8 | Buderus | Standspeicher |  | TBS-ST 500 | Herren Kaue mitte | 1 |  | 0
510 | Zeppelinallee | 49 | 45879 | GE | 0 | Vaillant | Standspeicher | 1994 | VIHC 150/3 | Kaue Frauen | 1 |  | 0
520 | Zeppelinallee | 49 | 45879 | GE | 9 | Vaillant | Standspeicher | 2004 | VGH 190/5XZU | Gelbe Kaue hinten, | 1 |  | 0
0

## HeLüSa-Arbeiten
Preisblatt Heizungs-/Lüftungs-/Sanitärarbeiten
Pos. | Kurztext (Beschreibung entnehme der Leistungsbeschreibung) | Mengen | ME | Einzelpreis | Gesamtpreis
1 | Stundensatz Monteur | 1500 | STD |  | 0
2 | Stundensatz Helfer | 300 | STD |  | 0
3 | Anfahrtspauschale | 200 | ST |  | 0
|  |  |  | Summe | 0
4 | Zuschlag Überstunde |  | %
5 | Zuschlag Nacht |  | %
6 | Zuschlag Sonn- und Feiertag |  | %