## LV_V1
Leistungsbeschreibung für ein Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W
Folgende Regeln, Vorschriften und Normen müssen eingehalten werden - bzw. es darf im Einzelfall
nur nach Absprache davon abgewichen werden:
- DIN EN 1846 in allen Teilen
- E DIN 14502 Teil 2 - Zusätzliche Festlegungen zu DIN EN 1846-2 und DIN EN 1846-3
- DIN 14502 Teil 3 - Farbgebung und besondere Kennzeichnungen
- DIN 14530 Teil 17 - Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W
- Technische Richtlinie BOS (TR BOS)
- EMV Richtlinien 95/54 EG (für Fahrbetrieb) ansonsten EMVG in aktuelle Fassung
- Straßen-Verkehrs-Zulassungsordnung StVZO BRD
- Vorschriften über elektrische Anlagen VDE-/DIN-Normen
- Unfallverhütungsvorschriften GUV C 53 "Feuerwehr" und GUV D 29 "Fahrzeuge"
Folgende Anforderungen gelten für den Zeitpunkt der Auslieferung und sind als Vertragsbestandteil anzuerkennen und zu bestätigen:
1. Das Fahrzeug entspricht dem neuesten Stand der Technik.
2. Das Fahrzeug erhält die Zulassung nach der StVZO.
3. Das Fahrzeug entspricht den geltenden Unfallverhütungsvorschriften sowie allen gesetzlichen Bestimmungen.
4. Das Fahrzeug ist mängelfrei an den Auftraggeber auszuliefern.
5. Die Abnahme des fertigen Fahrzeuges erfolgt durch eine von der Auftraggeberin festzulegende Person oder Stelle
vorbehaltlich der feuerwehrtechnischen Abnahme durch den zuständigen Abnahmebeauftragten des Kreises / der kreisfreien Stadt.
Das Verfahren zur Abnahme ist bei Vertragsschluss zwischen den Beteiligten abzustimmen.
6. Alle technischen Beschreibungen, Anleitungen, Unterlagen, Datenblätter usw. die zum Fahrzeug einschließlich eingebauter
oder gelieferter Ausstattung dazugehören oder zusätzlich durch den Auftraggeber gefordert wurden sind in deutscher Sprache zu liefern.
Für das tabellarische Leistungsverzeichnis sind folgende Bedingungen zu beachten:
* Þ Zutreffendes anzukreuzen
Ergänzende Ausführungen oder Bemerkungen sind in die Spalte "Angaben des Anbieters" einzutragen oder unter Angabe
der jeweiligen Position in einer gesonderten Anlage beizufügen.
5 | 71 | 5 | 27 | 30 | Pkt
Nr. | Text | KG | Erwartete Antwort | Angaben des Bieters
1. | Allgemeine Grundlagen | X
1.1 | Löschfahrzeug TSF-W in Anlehnung an die DIN 14530-17 mit einer PFPN 10-1000, einer Einrichtung zur schnellen Wasserentnahme, einem Löschwasserbehälter mit 750 l nutzbarer Wassermenge und einer feuerwehrtechnischen Beladung für eine Gruppe (1/8). Die Besatzung besteht aus einer Staffel (1/5). | G | □ Wird erfüllt
1.2 | Das Fahrgestell entspricht der Massenklasse L und der Kategorie 1 nach DIN EN 1846-1. | G | □ Wird erfüllt
1.3 | Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil 1: F 2 = zul. Gesamtmasse bis 7.490 kg | G | □ Wird erfüllt
1.4 | Das angebotene Fahrgestell ist zum Aufbau des oben genannten Fahrzeugtyps mit Löschwassertank geeignet und gewährleistet eine sichere Handhabung über das gesamte Geschwindigkeitsspektrum bis zur Höchstgeschwindigkeit (100 km/h). | G | □ Wird erfüllt
1.5 | Das Fahrzeug hat bei Leermasse eine Gesamthöhe von max. 2.900 mm. | G | □ Wird erfüllt | Fahrzeuggesamthöhe: mm
1.6 | Alle Mindestforderungen der DIN EN 1846 Teil 1 - 3 in der zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe gültigen Fassung sind einzuhalten. | G | □ Wird erfüllt
1.7 | Alle Mindestforderungen der DIN 14530 Teil 17 in der zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe gültigen Fassung sind einzuhalten. | G | □ Wird erfüllt
1.8 | Die für dieses Fahrzeug zutreffenden Aufbaurichtlinien des Fahrgestellherstellers sind einzuhalten. | G | □ Wird erfüllt
1.9 | Das Fahrzeug hat eine Gesamtlänge von max. 6.300 mm. | G | □ Wird erfüllt | Fahrzeuggesamtlänge: mm
1.10 | Alle ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel entsprechen § 29 Abs. 1 DGUV Vorschrift 49. | G | □ Wird erfüllt
2 | Fahrgestell | X |  |  | X
2.1 | Allgemein | X
2.1.1 | Dieselmotor mit der Schadstoffklasse mind. EURO 6, ein Datenblatt ist beizufügen! | G | □ Wird erfüllt | Schadstoffkasse:
2.1.2 | Motorleistung mind. 130 kW, mind. 400 Nm Drehmoment und erfüllt die Leistungsanforderungen nach DIN EN 1846-2 | G | □ Wird erfüllt
2.1.3 | Wandlerautomatikgetriebe | G | □ Wird erfüllt
2.1.4 | Navigationssystem mit integrierter Rückfahrkamera | G | □ Wird erfüllt
2.1.5 | Klimaautomatik | G | □ Wird erfüllt
2.1.6 | Höchstgeschwindigkeit max. 100 km/h | G | □ Wird erfüllt
2.1.7 | Heizung für den Kraftstofffilter | G | □ Wird erfüllt
2.1.8 | Geschwindigkeitsregelanlage | G | □ Wird erfüllt
2.1.9 | Reprogrammierung der Drehmomentreduzierung bei Fehlermeldung Abgasqualität | G | □ Wird erfüllt
2.1.10 | Die Luftansaugung gewährleistet einen störungsfreien Betrieb des Motors bei Inanspruchnahme der festgelegten Wattiefe (min. Radnabenmitte). | G | □ Wird erfüllt
2.2 | Getriebe | X |  |  | X
2.2.1 | Für Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr geeignetes Automatikgetriebe. | G | □ Wird erfüllt | Anzahl der Gänge:
2.2.2 | Anfahrhilfe, welche ein Wegrollen des Fahrzeuges entgegen der vorgesehenen Fahrtrichtung beim Anfahren verhindert. | G | □ Wird erfüllt
2.3 | Achsen | X |  |  | X
2.3.1 | Hinterachsantrieb | G | □ Wird erfüllt
2.3.2 | Hinterachse mit Zwillingsbereifung | G | □ Wird erfüllt
2.3.3 | Für Winter- und Sommerbetrieb sowie für Sandböden geeignete Mehrzweckbereifung als Ganzjahresreifen mit hohem Selbstreinigungseffekt. (M& S- Bereifung oder gleichwertiges) | G | □ Wird erfüllt
2.3.4 | Eine 110%-ige Reifentragfähigkeit darf nicht in Anspruch genommen werden. | G | □ Wird erfüllt
2.3.5 | Ohne Reserveradhalterung und Reserverad | G | □ Wird erfüllt
2.3.6 | Schaltbare Differentialsperre an der Hinterachse | G | □ Wird erfüllt
2.3.7 | verstärkte Stoßdämpfer und Stabilisatoren an Vorder- und Hinterachse | G | □ Wird erfüllt
2.3.8 | Alle Räder mit Radabdeckungen und Schmutzfänger entsprechend § 36a StVZO. | G | □ Wird erfüllt
2.4 | Bremsen | X |  |  | X
2.4.1 | Scheibenbremsen an Vorder- und Hinterachse | G | □ Wird erfüllt
2.5 | Fahrwerksoptimierung | X |  |  | X
2.5.1 | abschaltbare Antriebs-Schlupfregelung (ASR) / Traktionskontrolle oder gleichwertig | G | □ Wird erfüllt
2.5.2 | abschaltbares elektronisches Stabilitätsprogramm wie ESP oder gleichwertig | G | □ Wird erfüllt
2.6 | Kraftstoff- / Hilfsstoffbehälter | X |  |  | X
2.6.1 | Der Kraftstoffbehälter hat einen Nutzinhalt von mind. 90 l und ist ausreichend für eine Reichweite von mind. 400 km (Straße) | G | □ Wird erfüllt
2.6.2 | Der Kraftstoffbehälter ist durch die Lage und Konstruktion des Tankfüllstutzen auch für eine Kanister Betankung geeignet. | G | □ Wird erfüllt
2.6.3 | Die Betankung ist von der Standfläche des Fahrzeuges möglich und gewährleistet ein sicheres und ergonomisches Betanken mit Kanister und Zapfpistole. | G | □ Wird erfüllt
2.7 | Lenkung | X |  |  | X
2.7.1 | Servolenkung | G | □ Wird erfüllt
2.7.2 | mind. in Höhe verstellbares Lenkrad | G | □ Wird erfüllt
2.8 | Rahmen | X |  |  | X
2.8.1 | Radstand mind. 3.750 mm | G | □ Wird erfüllt
2.8.2 | verstärkter Rahmenendträger für Anhängerkupplung in Feuerwehrausführung lt. DIN montiert | G | □ Wird erfüllt
2.8.3 | Es ist als Schleppvorrichtung vorne mind. ein Befestigungspunkt vom Fahrgestellhersteller vorhanden (original von Fahrgestellhersteller) | G | □ Wird erfüllt
2.9 | Anhängerkupplung | X |  |  | X
2.9.1 | Anhängerkupplung: Kugelkopf | G | □ Wird erfüllt
2.9.2 | Anhängersteckdose 12 V (13-polig) fest montiert | G | □ Wird erfüllt
2.10 | Kabine | X |  |  | X
2.10.1 | Nach ECE-R29 zertifizierte, schall- und wärmeisolierte Fahrerhauskabine, geeignet für den Anbau einer Mannschaftsraumkabine für Staffelbesatzung 1/5; Sitzanordnung 2/4/0; alle Einstiegstüren mit mind. 80° Öffnungswinkel | G | □ Wird erfüllt
2.10.2 | 4 Sitze in der Mannschaftskabine,4 Sitze entgegen Fahrtrichtung mit Pressluftatmerhalterungen einstellbar zur Aufnahme von Ein- und Zweiflaschengeräten. Die Kopfstütze nimmt oben im Ablagefach die Atemschutzmaske auf und besitzt beidseitig gepolsterte Hörner zum Einhängen der PA-Begurtung. Bei Fahrten ohne PA-Gerät muss eine ergonomisch geformte Rückenlehne abgeklappt werden können Die Einzelsitze in der Mannschaftskabine sind aus geschäumtem Kunststoff körpergerecht nach den neuesten arbeitsergonomischen Kenntnissen zu gestalten. Das Design des Mannschaftsraumes ist weitestgehend an das Design der Fahrerkabine anzupassen und in einer pflegeleichten Ausführung darzustellen ( Türen- und Deckenverkleidung etc. ). Zur Aufnahme div. Ausrüstungsteilen muss ein Alu - Sitzbankkasten mit klappbarem Deckel untergebaut sein. Links und rechts an den Mannschaftsraumtüren sind Einstiegshilfen (Griffstangen) mit anzubringen. Die Griffstangen sollen in einer Signalfarbe lackiert sein. | G | □ Wird erfüllt
2.10.3 | Am Fahrerhaus angedockte Mannschaftskabine, welche vom Aufbau entkoppelt ausgeführt wird. Diese Kabine muss mit einer Mindestbreite von 2.150 mm und einer Mindestlänge von 1.200 mm ausgeführt werden, um für die Mannschaft ein großzügiges Platzangebot zu liefern. | G | □ Wird erfüllt
2.10.4 | Der Boden des Mannschaftsraums ist mit einem Antirutsch-Kunststoff-Belag versehen. | G | □ Wird erfüllt
2.10.5 | LED-Streifen Beleuchtung der Trittstufen zur Kabine, geschaltet über Türkontaktschalter. | G | □ Wird erfüllt
2.10.6 | Die Mannschaftsraumtüren müssen mit elektr. Fensterhebern ausgestattet werden. | G | □ Wird erfüllt
2.10.7 | Zentralverriegelung für Fahrerhaus- und Mannschaftsraumtüren | G | □ Wird erfüllt
2.10.8 | Weitwinkelspiegel rechts und links | G | □ Wird erfüllt
2.10.9 | Unterbodenschutz (Steinschlag- und Korrosionsschutz) als geschlossene Beschichtung an der Kabinenunterseite, zusätzlich zur serienmäßigen Ausführung des Fahrgestells | G | □ Wird erfüllt
2.11 | Innenausstattung Kabine | X |  |  | X
2.11.1 | Fahrersitz in Höhe, Neigung und Längsrichtung verstellbar; strapazierfähiger Stoff | G | □ Wird erfüllt
2.11.2 | Beifahrersitz in Höhe, Neigung und Längsrichtung verstellbar; strapazierfähiger Stoff | G | □ Wird erfüllt
2.11.3 | Für jeden Einstieg Haltegriffe rechts und links. | G | □ Wird erfüllt
2.11.4 | Kartenleseleuchte mit separatem Schalter auf der Beifahrerseite (Schwanenhals LED) | G | □ Wird erfüllt
2.11.5 | Für jeden Sitzplatz ein Metalkleiderhaken für die Feuerwehreinsatzkleidung. Das Material und die Befestigung sind für eine vertikale Zugkraft nach unten von mind. 200 N ausgelegt. | G | □ Wird erfüllt
2.11.6 | Dreipunktautomatik-Sicherheitsgurte für alle Sitzplätze, Befestigungspunkte zertifiziert nach ECE-R14 | G | □ Wird erfüllt
2.11.7 | elektrische Türfensterheber für Fahrer- und Beifahrerseite | G | □ Wird erfüllt
2.11.8 | Radio mit DAB+, Bluetooth, Freisprecheinrichtung, vom Fahrersitz aus bedien- und einsehbar | G | □ Wird erfüllt
2.11.9 | Staufächer in den Mannschaftraumtüren im unteren Bereich. | G | □ Wird erfüllt
2.11.10 | wasserdichter, strapazierfähiger und rutschhemmender Bodenbelag | G | □ Wird erfüllt
2.11.11 | Sitzplätze mit PA-Halterung als Einzelsitzschale und mit einem Staukasten, Sitzflächen klappbar, mit Gasdruckdämpfer und Arretierung im geschlossenen Zustand | G | □ Wird erfüllt
2.11.12 | rechts und links Haltestangen je Einstieg zum Mannschaftsraum; Farbgebung in Signalfarbe; für einen sicheren Ein- und Ausstieg auch mit PA | G | □ Wird erfüllt
2.11.13 | Motorunabhängige Zusatzheizung | G | □ Wird erfüllt
2.11.14 | Innenbeleuchtung der Kabine, geschaltet über Türkontaktschalter | G | □ Wird erfüllt
2.11.15 | Innenbeleuchtung des Mannschaftsraumes in LED | G | □ Wird erfüllt
2.11.16 | Grünlicht in LED-Ausführung im Mannschaftsraum, schaltbar auch bei geschlossenen Mannschaftsraumtüren; Spannungsversorgung über Unterspannungsschutz; eine Blendung des Fahrers muss ausgeschlossen sein | G | □ Wird erfüllt
2.11.17 | geschlossener Ablagekasten für mind. zwei DIN A4 Ordner mit 80 mm Rückenbreite sowie für DIN A4 Hängeregistratur geeignet, zwischen Fahrer- und Beifahrersitz montiert, mit abschließbarem Deckel | G | □ Wird erfüllt | Ausführung:
2.11.18 | Die Außenseiten des Ablagekastens sind geeignet für die Montage von Ladehalterungen. | G | □ Wird erfüllt
2.12 | Anzeigegeräte | X |  |  | X
2.12.1 | Tachometer ohne Fahrtenschreiber | G | □ Wird erfüllt
2.12.2 | akustische Warneinrichtung bei Rückwärtsfahrt, zwangsgeschaltet über Rückfahrstufe, nach Initialisierung abschaltbar | G | □ Wird erfüllt
2.12.3 | Löschwassertankanzeige in der Kabine, vom Fahrersitz aus einsehbar (elektrische Anzeigen abschaltbar) | G | □ Wird erfüllt
2.13 | Fahrzeugaußenbeleuchtung | X |  |  | X
2.13.1 | Nebelscheinwerfer | G | □ Wird erfüllt
2.13.2 | Nebelschlussleuchte und Rückfahrscheinwerfer jeweils rechts und links | G | □ Wird erfüllt
2.14 | Elektrische Anlage | X |  |  | X
2.14.1 | zwei 12 V Batterien, mind. 100 Ah - inkl. Hauptschalter für feuerwehrtechnischen Aufbau - mit Tiefenentladungsschutz | G | □ Wird erfüllt
2.14.2 | Drehstromgenerator mit mind. 200 A bei Einschaltdrehzahl | G | □ Wird erfüllt
2.14.3 | vier Steckdosen 12 V SAE J563 in der Kabine (Zigarettenanzünder); mind. 15 A je Steckdose; abhängig von der Einbaulage gegen Verschmutzung gesichert; - zwei an der Dokumentenablage - zwei im Mannschaftsraum | G | □ Wird erfüllt
2.14.4 | eindeutige, deutschsprachige Beschriftung der Sicherungsbelegung für das Fahrgestell | G | □ Wird erfüllt
2.15 | Sonstiges | X |  |  | X
2.15.1 | Wagenheber, herstellerabhängiges Bordwerkzeug | G | □ Wird erfüllt
2.15.2 | Verbandkasten gemäß StVZO mit einer Haltbarkeit von mind. 3 Jahren bei Auslieferung | G | □ Wird erfüllt
2.15.3 | zwei identische Warndreiecke nach StVZO, gelagert an den hinteren Türen im betriebsbereiten Zustand | G | □ Wird erfüllt
2.15.4 | zwei identische Warnleuchten nach StVZO, inkl. Batterien | G | □ Wird erfüllt
2.15.5 | zwei identische Unterlegkeile passend zum Fahrgestell gelagert im Aufbau | G | □ Wird erfüllt
3. | Aufbau | X |  |  | X
3.1 | Allgemein | X |  |  | X
3.1.1 | Eine spannungsfreie Lagerung des Aufbaus auf dem Fahrgestell ist so zu realisieren, dass eine Materialüberbeanspruchung des Aufbaus im Fahrbetrieb vermieden wird. | G | □ Wird erfüllt
3.1.2 | Stabiler, korrosionsbeständiger Aluminium-Aufbau mit 3 Geräteräumen geeignet zur vollständigen Aufnahme der geforderten Beladung gemäß Anlage 1. Zur übersichtlich gestalteten Entnahme müssen durchgängige Rollläden verbaut werden. | G | □ Wird erfüllt
3.1.3 | Zwischen den Achsen sind stabile Klappauftritte mit rutschfesten Auftrittsflächen (mind. R11) zu montiert, die eine sichere Entnahme der Beladung gewährleisten. | G | □ Wird erfüllt
3.1.4 | Jede Öffnungsmechanik und Verriegelung am Aufbau ermöglicht ein sicheres Öffnen und Schließen mit Feuerwehrhandschuhen. | G | □ Wird erfüllt
3.1.5 | Unterbodenschutz (Steinschlag- und Korrosionsschutz) als geschlossene Beschichtung an der Aufbauunterseite | G | □ Wird erfüllt
3.1.6 | Eine galvanische Trennung der verwendeten Materialien ist zu gewährleisten. | G | □ Wird erfüllt
3.1.7 | Alle Auszüge sind mit selbsttätigen Arretierungen auszustatten. | G | □ Wird erfüllt
3.1.8 | Geräte oder in Kästen gelagerte Ausrüstung sind entsprechend dem Diagramm der aktuellen DIN EN 1846-2 Anhang D zu lagern und mit geeigneten Entnahmehilfen zu versehen; Gesamtmasse gem. Norm | G | □ Wird erfüllt
3.1.9 | Sofern die Gesamtmasse der zusammen gelagerten Artikel mind. 25 kg ergibt, sind diese auf einem Auszug zu lagern. | G | □ Wird erfüllt
3.1.10 | Lagerungen für die gesamte Beladeliste gemäß Anlage 1, die selbsttätige Bewegung aus der Lagerung sowie verschleißfördernde Scheuerstellen in der Lagerung sind allseitig durch geeignete Maßnahmen zu verhindern (z.B. Kunststoffgleiter). | G | □ Wird erfüllt
3.1.11 | Lagerung nach DIN für eine Kübelspritze | G | □ Wird erfüllt
3.1.12 | Schrägauszug für eine PFPN 10-1000 im GR quer zur Fahrzeuglängsachse, der Betrieb und die Bedienung auf der Lagerung in Fahrstellung ist dauerhaft zu gewährleisten, Entnahmehöhen nach DIN EN 1846-2 sind einzuhalten, | G | □ Wird erfüllt
3.2 | Geräteräume | X |  |  | X
3.2.1 | Dem Angebot ist eine bemaßte Ansicht der linken und rechten Fahrzeugseite beigefügt, in der die Geräteräume bemaßt und offen sind und die gelagerte Beladung der Anlage 1 dargestellt wird. | G | □ Wird erfüllt
3.2.2 | Dem Angebot ist eine bemaßte Ansicht der Heckansicht beigefügt, in der der Geräteraum bemaßt und offen ist und die gelagerte Beladung der Anlage 1 dargestellt wird. | G | □ Wird erfüllt
3.2.3 | Geräteraumverschlüsse als Rollladen mit Drehstabverriegelung, dicht schließend, abschließbar und gleichschließend | G | □ Wird erfüllt
3.2.4 | Ein Eindrang von Schmutz und Feuchtigkeit ist bei Öffnung der Rollläden auszuschließen. | G | □ Wird erfüllt
3.2.5 | Für die individuelle Gestaltung der Innenräume des Aufbaus und einen möglichen nachträglichen Umbau müssen die Fachböden hinsichtlich ihrer max. möglichen Dauerbelastung beschriftet sein. Der Beladeplan des angebotenen Fahrzeuges muss gewährleisten, dass die Fachböden bis zu max. 80% ihrer möglichen Dauerbelastung beansprucht werden. | G | □ Wird erfüllt
3.2.6 | Jeder Geräteraum ist mit Inhaltsverzeichnis der gelagerten Beladung zu versehen. Eine Klebevariante ist nicht zulässig. | G | □ Wird erfüllt
3.3 | Löschwasserbehälter | X |  |  | X
3.3.1 | Der Löschwasserbehälter hat ein Volumen zur Aufnahme einer nutzbaren Löschwassermenge von 750 l. Die maximal nutzbare Löschwassermenge [LWM] ist anzugeben (DIN EN 1846-3 beachten). Technische Regel - Arbeitsblatt DVGW W 405-B1 (A) F (min. Kategorie 4) ist anzuwenden! | G | □ Wird erfüllt | Material: Tankvolumen:
3.3.2 | Optional: 1.000 l Wassertank |  | □ Wird erfüllt
3.3.3 | Optional: Freier Tankeinlauf nach DVGW W 405-B1 (A) F Kategorie 5 |  | □ Wird erfüllt
3.3.4 | Der Entwässerungshahn des Löschwasserbehälters muss vom Fahrzeugheck bzw. von der Fahrzeugseite aus betätigt werden können. | G | □ Wird erfüllt
3.3.5 | Der Austritt von Löschwasser auch bei Lastwechsel aus dem Überlaufsystem des Löschwassertanks ist dauerhaft zu verhindern. | G | □ Wird erfüllt
3.3.6 | elektrische Löschwassertankanzeige im GR und Fahrerhaus (siehe auch Gruppe Anzeigegeräte) | G | □ Wird erfüllt
3.3.7 | Art der Tankbefestigung. Tank muss fest mit Aufbau verbunden sein. Spanngurte für die Tankbefestigung sind nicht zulässig! | G | □ Wird erfüllt | Ausführung:
3.4 | Pumpenanlage | X |  |  | X
3.4.1 | PFPN 10-1000 mit einer lösbaren Saugverbindung zum Löschwasserbehälter mit Absperrvorrichtung. Das Saugen aus offenen Gewässern muss ohne Lösung der Verbindung möglich sein. | G | □ Wird erfüllt | max. Durchflussmenge:
3.4.2 | lösbare Verbindung an einem Druckabgang der PFPN 10-1000 mit Dreiwegehahn zur Versorgung der Einrichtung zur schnellen Wasserabgabe Storz C und der Befüll Leitung des Löschwasserbehälters | G | □ Wird erfüllt
3.4.3 | Tank Befüllung muss bei allen Drehzahlen der PFPN 10-1000 möglich sein, max. Durchflussmenge mind. 800 l/min; Dosierung der Durchflussmenge muss möglich sein. | G | □ Wird erfüllt
3.4.4 | Der Prüfdruck für alle saugseitigen Pumpenanbauteile beträgt mind. 16 bar und für alle druckseitigen Anbauteile mind. 22,5 bar. | G | □ Wird erfüllt
3.4.5 | Befüllleitung für Hydranten Befüllung, mit Absperrhahn und Schutz der Befüllleitung vor Grobverschmutzung | G | □ Wird erfüllt
3.4.6 | Alle Bedien- und Kontrolleinrichtungen müssen auch im eingeschobenen Zustand (fahrstellung) einseh- und bedienbar sein. | G | □ Wird erfüllt
3.5 | Löschtechnische Ausstattung | X |  |  | X
3.5.1 | Einrichtung zur schnellen Wasserabgabe in entnehmbarer Aluminium- Wanne (z.B. zur Befüllung), mit 2 Stück Druckschlauch C 42-15-KL 1-K-L2, in Buchten gelagert und mit einem Hohlstrahlrohr C mind. 235 l/min einsatzbereit gekuppelt. | G | □ Wird erfüllt
3.5.2 | Eine Anbindung des Druckschlauches zur schnellen Wasserabgabe an den C-Abgang bei geschlossenem Rollladen ist auszuschließen. | G | □ Wird erfüllt
3.6 | Dach | X |  |  | X
3.6.1 | Dachblende rechts und links für die Montage von Umfeldbeleuchtung | G | □ Wird erfüllt
4. | Sonderausstattung | X |  |  | X
4.1 | Elektrotechnische Ausstattung | X |  |  | X
4.1.1 | Am Fahrerhausdach sind 2 Rundkennleuchten LED Bauform B1 oder B2, nach StVZO und ECE R65 zu montieren. | G | □ Wird erfüllt
4.1.2 | Optional: In ein Design-Aufsatzdach integrierte, nach StVZO und ECE R65 zugelassene LED Blitzleuchten am Fahrerhausdach. |  | □ Wird erfüllt
4.1.3 | Im Heck ist sind LED Blitzmodule blau links und rechts in die Dachgalerie zu integrieren; separat geschaltet. Anzeige im Fahrerhaus. | G | □ Wird erfüllt
4.1.4 | Akustische Warnanlage Fabrikat Hänsch (z.b. SOSI624 oder gleichwertig) inkl. Durchsageeinrichtung mittels Stabmikrofon | G | □ Wird erfüllt
4.1.5 | Zwei integrierte blaue LED Frontblitzleuchten mit Abstrahlrichtung nach vorn | G | □ Wird erfüllt
4.1.6 | am Heck hoch gesetzte zusätzliche LED-Rück-, Brems- und Blinkleuchten. | G | □ Wird erfüllt
4.1.7 | nach unten abgewinkelte, blendfreie Umfeldbeleuchtung mit jeweils 2 durchgängige LED-Leuchtbändern (mind. 2000 lm/m) an der rechten und linken Fahrzeugseite über den Geräteräumen; Seitenweise einzeln schaltbar in Kombination mit Standlicht. | G | □ Wird erfüllt
4.1.8 | nach unten abgewinkelte, blendfreie Umfeldbeleuchtung mit 2 durchgängigen LED-Leuchtbändern (mind. 2000 lm/m) über Heckrollladen; schaltbar in Kombination mit Standlicht. | G | □ Wird erfüllt
4.1.9 | Rangierbeleuchtung mittels LED-Leuchtbändern (mind. 2000 lm/m), welche seitlich und im Heck durchgehend im unteren Aufbaubereich integriert sind. Die Rangierbeleuchtung wird mit einem eigenen Schalter ein-/ausgeschalten. | G | □ Wird erfüllt
4.1.10 | Zwei Fahrzeugbatterie-Ladeerhaltungsgerät 230 V | G | □ Wird erfüllt
4.1.11 | 230 V Einspeisung auf der Fahrerseite für die Fahrzeugbatterie-Ladeerhaltungsgeräte; mit Motoranlasssperre und Auswurf; geschützte Installation; mit selbstschließender Abdeckung; optische Statusanzeige der Fahrzeugbatterien, die eine Einspeisung über Schuko Steckdosen aus dem öffentlichen 230 V Netz ermöglicht Rettbox ; Die 230 V-Installationen und Bauelemente sind so ausgelegt (z.B. allpolige Absicherung), dass eine Einspeisung über eine Anschlussleitung mit druckwasserdichtem Schuko Stecker IP 68 möglich ist. | G | □ Wird erfüllt
4.1.12 | Anschlussleitung für 230 V mit mind. 10 m Länge und 3x 2,5 mm² Querschnitt, druckwasserdichtem Schuko Stecker IP 68 | G | □ Wird erfüllt
4.1.13 | Lieferung und Montage einer Ladeerhaltung für die PFPN 10-1000 im GR | G | □ Wird erfüllt
4.1.14 | Alle Laderäume, die der Unterbringung von Geräten bzw. Ausrüstungsgegenständen dienen, sind zwecks Einsehbarkeit mit LED-Bändern ausreichend, schatten- und blendfrei zu beleuchten. Die Leuchtbänder müssen beidseitig und oben bei jeden Rollladen sowie in den Unterflurkästen schlaggeschützt angebracht werden. | G | □ Wird erfüllt
4.1.15 | Zentralelektrikeinheit als langlebiger Sicherungsprint-Lösung. Eindeutige, deutschsprachige Beschriftung der Sicherungsbelegung für den Aufbau. | G | □ Wird erfüllt
4.2 | Funktechnische Ausstattung | X
4.2.1 | Einbau und Montage einer beigestellten Digitalen Funkanlage der Firma Selectric Sepura mit Navigation Columbus. Der Einbauort wird in der Baubesprechung festgelegt. | G | □ Wird erfüllt
4.2.2 | Funkhauptschalter mit einstellbarem Zeitabfall | G | □ Wird erfüllt
4.2.3 | Besteht das Kabinendach aus nicht leitfähigem Material, ist für den Antennenstrahler ein Gegengewicht von mind. 1 m² Cu oder Al erforderlich. | G | □ Wird erfüllt
4.2.4 | Einbau einer beigestellten Passiv-Laderhaltung vom Typ Wetech WTC 1703 für ein Sepura HRT, mit externem Antennenanschluss, inkl. Antennenmontage. Der Einbauort wird in der Baubesprechung festgelegt. | G | □ Wird erfüllt
4.2.5 | Einbau von 2 beigestellten Passivhalterungen vom Typ Wetech WTC 621 für Sepura HRT. Der Einbauort wird bei der Baubesprechung festgelegt. | G | □ Wird erfüllt
4.2.6 | Alle verbauten Funklautsprecher sind für die vom Hersteller vorgegebene Impedanz des MRT geeignet. | G | □ Wird erfüllt
4.2.7 | Lieferung und Montage von ein Stück Funklautsprecher abschaltbar und mit Lautstärkeregelung im GR; Anschlussschnittstelle zum MRT zwischen Fahrer- und Beifahrersitz | G | □ Wird erfüllt
4.2.8 | Lieferung und Montage aller notwendigen Entstörungsfilter, Sperrdioden und Kabelsätze zum Anschluss aller Funkgeräte | G | □ Wird erfüllt
4.3 | Lichttechnische Ausstattung | X |  |  | X
4.3.1 | Einsatzstellenbeleuchtung zur Aufnahme von mind. vier vertikal verstellbaren LED Scheinwerfern (Lichtleistung vgl. mit 4x 50 W LED, min. 16.000 lumen) ; - pneumatisch ausfahrbar - 360° elektrisch drehbar und schwenkbar; - mit Stellungskontrolle über eine rote Warnleuchte und Akkustik in der Kabine; - Bedienung von der Standfläche des Fahrzeuges; - Spannungsversorgung über das Fahrzeugbordnetz; - bei Notwendigkeit mit automatischer Leerlauf-Drehzahlanhebung | G | □ Wird erfüllt | Hersteller / Typ:
4.3.2 | Lichtpunkthöhe mind. 2 m über der Fahrzeuggesamthöhe | G | □ Wird erfüllt | Gesamthöhe:
5 | Farbgebung und Kennzeichnung | X |  |  | X
5.1 | Kabine lackiert in RAL 3020 | G | □ Wird erfüllt
5.2 | Aufbaugerippe in eloxiert silber, Seitenwände in RAL 3020 | G | □ Wird erfüllt
5.3 | Kotflügel, Stoßfänger lackiert in Ral 9010 | G | □ Wird erfüllt
5.4 | Lieferung und Anbringung einer retroreflektierenden, microprismatischen Heckwarnbeklebung in Chevrongelb / Rot, schräg verlaufend ca. 45°, vollflächig am Fahrzeugheck. Die Schnittkanten der Folie müssen vor Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit geschützt sein. | G | □ Wird erfüllt
10. | Beladung | X
| Allgemein | X
10.1 | Die gesamte Beladung der Anlage 1 ist korrosions- und witterungsgeschützt zu lagern. | G | □ Wird erfüllt
10.2 | Die gesamte Beladung der Anlage 1 ist ergonomisch, einsatztaktisch sinnvoll und in logischen Gruppen zu lagern. | G | □ Wird erfüllt
11. | Baubegleitung und Lieferung | X
11.1 | Baubegleitung | X
11.1.1 | Unmittelbar nach Auftragserteilung soll eine Baubesprechung mit mindestens 6 Mitarbeitern des Auftraggebers im Herstellerwerk stattfinden. Für die Baubesprechung ist ein Zeitraum von einem Werktagen á 8h zuzüglich An- und Abreise anzusetzen. Darüber hinaus ist nach Zusammenführung von Fahrwerk und Aufbau eine Rohbauabnahme mit einem Zeitansatz von 2 Werktagen á 8h zuzüglich An- und Abreise vorzusehen. Die Reise- und Unterbringungskosten für beide Termine sind vom Auftragnehmer zu tragen. Die Organisation der Hin- und Rückreise obliegt dem Auftragnehmer. Bei Distanzen größer 400Km ( Fahrtstrecke ) zwischen Auftraggeber und Produktionsstätte des Auftragnehmers, ist die An und Abreise als Flugreise oder Zugreise zu gestalten. Die Ausgangsflughäfen sind Dortmund oder Düsseldorf. Die Ausgangsbahnhöfe sind Dortmund oder Recklinghausen. | G | □ Wird erfüllt
11.1.2 | Anwenderschulung für 8 Personen im Herstellerwerk für die Dauer von 1 vollständigen Arbeitstagen á 8h zuzüglich An- und Abreise. Die Übernachtungskosten für mindestens 2 Übernachtungen sowie die Verpflegungskosten und Reisekosten sind darin enthalten. Von diesen 8 Mitarbeitern reisen 6 Personen bereits einen Tag vorher für die kaufmännische Abnahme an. Die zusätzliche Übernachtung ist in der Kalkulation mit zu berücksichtigen. Die Organisation der Hin- und Rückreise obliegt dem Auftragnehmer, wobei für die frühere Anreise zur kaufmännischen Abnahme die Distanzregelung aus Pkt11.1.1 | G | □ Wird erfüllt
11.2 | Wartung und Service | X |  |  | X
11.2.1 | Es gibt Vertragswerkstätten für das Fahrgestell im Umkreis von 50 km des Auftraggebers? | B | Ja = 50 Pkt. Nein = 0 Pkt. | □ Ja, Anzahl: □ Nein
11.2.2 | Gibt es autorisierte Vertragswerkstätten für den Aufbau im Umkreis von 100 km des Auftraggebers ? | B | Nein = 0 Pkt. mind. 1 = 50 Pkt. mind. 2 = 100 Pkt. | Anzahl: ___
11.3 | Garantie / Gewährleistung | X |  |  | X
11.3.1 | Angabe der Garantie für das Fahrgestell ab Erstzulassung | B | ≥ 24 Monate = 0 Pkt. ≥ 36 Monate = 25 Pkt. | ___ Monate
11.3.2 | Angabe der Garantie gegen Durchrostung für das Fahrzeug ab Erstzulassung | B | < 36 Monate = 0 Pkt. ≥ 36 Monate = 50 Pkt. ≥ 72 Monate = 100 Pkt. | ___ Monate
11.3.3 | Angabe der Garantie für den Aufbau ab Erstzulassung, ohne Zusatzbedingungen | B | < 36 Monate = 0 Pkt. ≥ 36 Monate = 25 Pkt. ≥ 48 Monate = 50 Pkt. ≥ 72 Monate = 100 Pkt. | ___ Monate
11.3.4 | Die komplette Beladung wird vom Auftraggeber bereitgestellt
11.4 | Dokumentation in deutscher Sprache | X |  |  | X
11.4.1 | Zur technischen Abnahme sind alle nach DIN EN 1846-2 notwendigen Prüfnachweise und Dokumentationen (EMV-Bestätigung) vorzulegen mit: - Kopie der Dokumentation der Ablieferungsinspektion des Fahrgestellherstellers - digitalisierte Dokumentation der Fahrzeugserie | G | □ Wird erfüllt
11.4.2 | Mit jedem Fahrzeug sind u.a. folgende Unterlagen zu übergeben: - Lieferschein entsprechend der Auftragsbestätigung - Wiegeprotokoll mit Fahrzeuggesamtmasse sowie VA und HA - Dokumentation vom Fahrgestell - Schaltpläne, Bedienungs- und Wartungsanleitungen von Aufbau und eingebauter Ausrüstung auch in digitaler Form - Bedienungsanleitungen der Beladung im A4-Ordner - Gutachten gemäß § 21 StVZO - Kopie der Dokumentation der Ablieferungsinspektion des Fahrgestellherstellers | G | □ Wird erfüllt
11.4.3 | Der Auftraggeber erhält eine Bestätigung über die Einhaltung der Aufbaurichtlinien für das angebotene Fahrzeug. Diese ist in der Ablieferungsinspektion durch den Hersteller des Fahrgestells selbst oder eine autorisierten Vertragswerkstatt zu dokumentieren. | G | □ Wird erfüllt
11.5 | Lieferzeit | X |  |  | X
11.5.1 | Die Lieferzeit ist in Monaten ab Auftragseingang anzugeben. Die kürzeste Lieferzeit wird am besten bewertet. | B | > 12 Monate = 100 Pkt. ≥ 14 Monate = 50 Pkt. < 14 Monate = 0 Pkt. | ___ Monate
|  |  | Gesamtpunkte |  | 0
Note on B125: Gastdozent1: Referenzprodukt

## Anlage 1 Beladung
| Anlage 1 - Beladungsliste TSF-W |  |  |  |  | Vom Bieter auszufüllen !
5 | 50 | 15 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 9 | 30
Gr | Gegenstand | nach | Stück- zahl | GM kg |  | Lager- ort | KG | Erwartete Antwort | Angaben des Bieters
1 | Schutzkleidung und Schutzgerät |  | X
1.01 | Warnweste, leuchtorange, EN ISO 20471:2013 Klasse 2, mit Aufschrift FEUERWEHR. Polyester, 2 rundumlaufende Reflexstreifen silber, 50 mm breit, Frontverschluss | DIN EN ISO 20471 | 9 | 4.5 |  |  | G | □ Wird erfüllt
1.02 | Filtergerät mit Haube zur Selbstrettung bei Bränden (Fluchthaube) Dräger Parat 5510 oder gleichwertig | DIN EN 403:2004 | 2 | 1.4 |  |  | G | □ Wird erfüllt
1.03 | Partikelfiltrierende Halbmaske EN 149 FFP2 Dräger X-plore 1920 V oder gleichwertig | DIN EN 149:2009-08 | 10 | 0.5 |  |  | G | □ Wird erfüllt
1.04 | Schutzkleidung als Latzhose je einmal Gr. 60 und Gr. 54 für Benutzer von handgeführten Kettensägen, Form C, Schutzklasse 1 | DIN EN 381-5:1995-06 | 2 | 3 |  |  | G | □ Wird erfüllt
1.05 | Schutzhelm für Benutzer von handgeführten Kettensägen, mit Gesichts- und Gehörschutz - LAGERUNG NICHT AUF DER KETTENSÄGE! | DGUV Vorschrift 47, DIN EN 352, DIN EN 397, DIN EN 1731 | 2 | 1.2 |  |  | G | □ Wird erfüllt
1.06 | Atemschutzüberwachungssystem mit Zubehör inkl. Plaketten in Rot (10 Stück), Referenzmodel Dräger Regis 300 oder gleichwertig | - | 1 | 1.5 |  |  | G | □ Wird erfüllt
1.07 | Karton mit mindestens 100 Paar Infektionshandschuhen (Classic) | DIN EN 455 | 1 | 0.64 |  |  | G | □ Wird erfüllt
2 | Löschgerät |  | X |  |  |  | X
2.01 | tragbarer Feuerlöscher als Aufladelöscher mit 6 kg ABC-Löschpulver und einer Leistungsklasse von mind. 21A -113B Referenzmodel Gloria P6 Easy oder gleichwertig | DIN EN 3 | 1 | 11 |  |  | G | □ Wird erfüllt
2.02 | Mittelschaumpistole, Zumischrate 1 oder 3%. Selbstansaugend, mit eingebautem Zumischer, 2-l-Behälter für Schaummittel. Erforderlicher Fließdruck am Schaumrohreintritt 2–5 bar, 60-fache Verschäumung, Wurfweite ca. 6 m, Spritzdauer pro Behälterfüllung ca. 3 min bei 1% Zumischung, ca. 1 min bei 3% Zumischung, Einstellung der Zumischrate durch Montage des entsprechenden Ansaugschlauchs. Düsenkörper und Absperrorgan aus Aluminiumlegierung, Rohr und Veredlersieb aus Edelstahl. Referenzmodel AWG M 0.4 oder gleichwertig |  | 1 | 2.2 |  |  | G | □ Wird erfüllt
2.03 | Ersatzbehälter 2 L für Mitteölschaumpistole |  | 1 |  |  |  | G | □ Wird erfüllt
2.04 | Feuerpatsche mit Stiel 2.000mm lang, Durchmesser Stiehl 28mm |  | 2 | 4.4 |  |  | G | □ Wird erfüllt
2.05 | Hydrofix mit Zubehör |  | 1 | 15 |  |  | G | □ Wird erfüllt
3 | Schläuche, Armaturen und Zubehör |  | X |  |  |  | X
3.01 | Druckschlauch B 75-5-KL 1-K-L1 | DIN 14811 | 1 | 4 |  |  | G | □ Wird erfüllt
3.02 | Druckschlauch B 75-20-KL 1-K-L1 | DIN 14811 | 10 | 122 |  |  | G | □ Wird erfüllt
3.03 | Druckschlauch C 42-15-KL 1-K-L2 (ein Stück verlastet im Schlauchtragekorb STK-C, zwei Stück verlastet bei Einrichtung zur schnellen Wasserabgabe) | DIN 14811 | 11 | 55 |  |  | G | □ Wird erfüllt
3.04 | Saugschlauch AWG DIN EN ISO 14557:2008-04. Gummi, alterungsbeständig und witterungsfest, innen glatt, außen gewellt, verdeckt liegende Innenspirale, druckfeste Gewebeeinlage, beiderseits glatte, spiralfreie Muffen. Farbe schwarz. Das Verbandszeichen DIN, das Herstellerzeichen, Herstelljahr und Prüfnummer sind an einem Ende des Saugschlauchs einvulkanisiert. Wandstärke 7 mm. Größe A 110, Länge 1600 mm, mit eingebundenen Saugkupplungen nach DIN Referenzmodel AWG oder gleichwertig | DIN EN ISO 14557 | 4 | 56 |  |  | G | □ Wird erfüllt
3.05 | Saugkorb A mit Schnellkupplungsgriffen, Rückschlagventil und Entleereinrichtung, DN100 Referenzmodel AWG oder gleichwertig | DIN 14362-1 | 1 | 6 |  |  | G | □ Wird erfüllt
3.06 | Saugschutzkorb A (Draht) mit Schnellverschluss für eine feste Verbindung von Drahtschutzkorb und Saugkorb, durch die kleine Bauform ist eine Lagerung im montierten Zustand möglich, kein Einklemmen der Entlüftungsleine, die seitlich am Saugkorb angebrachte Entleereinrichtung bleibt frei zugänglich, zusammenlegbar Referenzmodel AWG oder gleichwertig | - | 1 | 1.3 |  |  | G | □ Wird erfüllt
3.07 | Hydrantenstandrohr DN80 für Unterflurhydranten, Kopf drehbar. Abgang 2 x Storz B, Kupplungen blau eloxiert, Absperrventile mit Rückflussverhinderern, vollautomatische Belüftung gegen Leitungsunterdruck. Aus Leichtmetall. Länge 1050 mm Referenzmodel AWG oder gleichwertig | DIN 14375-1:1979-09 | 1 | 7.2 |  |  | G | □ Wird erfüllt
3.08 | Sammelstück Größe A-2B, mit Rückschlagklappen an allen Eingängen, 2 integrierte Belüftungsventile in jeder B-Kupplung. Vollautomatische Belüftung zur Vermeidung von Unterdruck in der Löschwasserleitung, ca. (LxBxH) 228x270x182 mm Referenzmodel AWG oder gleichwertig | DIN 14355:2007-12 | 1 | 3.6 |  |  | G | □ Wird erfüllt
3.09 | Verteiler mit Ventilabsperrung, Größe BB-CBC, mit Rückschlagklappe, ermöglicht den Anschluss von 2 Versorgungsleitungen, mit Übergangsstück B-C, Ein- und Abgänge mit Storz-Festkupplungen Referenzmodel AWG oder gleichwertig | DIN 14345:2012-05 | 1 | 8.1 |  |  | G | □ Wird erfüllt
3.10 | Übergangsstück Größe A/B = 110/75 mm, aus Leichtmetall, mit Dichtringen aus Nitril-Kautschuk, öl- und benzinbeständig | DIN 14343:1986-11 | 1 | 1.5 |  |  | G | □ Wird erfüllt
3.11 | Übergangsstück Größe B/C = 75/52 mm, aus Leichtmetall, mit Dichtringen aus Nitril-Kautschuk, öl- und benzinbeständig Referenzmodel AWG oder gleichwertig | DIN 14342:1986-11 | 2 | 1.4 |  |  | G | □ Wird erfüllt
3.12 | Übergangsstück Größe C/D = 52/25 mm,, aus Leichtmetall, mit Dichtringen aus Nitril-Kautschuk, öl- und benzinbeständig Referenzmodel AWG oder gleichwertig | DIN 14341:1986-11 | 1 | 0.4 |  |  | G | □ Wird erfüllt
3.13 | Stützkrümmer B, Eingang Storz 75-B Festkupplung, Ausgang Storz 75-B Kupplung, drehbar, mit Handgriff, Handschutz und Öse Referenzmodel AWG oder gleichwertig | DIN 14368:2015-12 | 1 | 2 |  |  | G | □ Wird erfüllt
3.14 | Hohlstrahlrohr der Funktionskategorie 3 mit Festkupplung B, mit einer wählbaren Durchflußmenge ≤ 360 und ≥ 750 l/min Referenzmodel Turbospritze AWG 2750 B oder gleichwertig | DIN EN 15182-2 | 1 | 3.5 |  |  | G | □ Wird erfüllt
3.15 | Hohlstrahlrohr der Funktionskategorie 3 mit Festkupplung C, Durchflußmenge ≤ 60 und ≥ 235 l/min Referenzmodel Turbospritze AWG 2235 C oder gleichwertig | DIN EN 15182-2 | 3 | 10.5 |  |  | G | □ Wird erfüllt
3.16 | Hohlstrahlrohr der Funktionskategorie 3 mit Festkupplung C, Durchflußmenge ≤ 60 und ≥ 235 l/min; ohne Handgriff Referenzmodel Turbospritze AWG 2235 C oder gleichwertig | DIN EN 15182-2 | 1 | 2 |  |  | G | □ Wird erfüllt
3.17 | Mehrzweckleine A 20 K,aus Chemiefaser, rot gefärbt, spiralgeflochten, drallarm, Ø 10 mm, Länge 20 m, eine Seite Kausche A 10 mit Karabinerhaken C120 DIN 5299, andere Seite Augenspleiß, Ø 90 mm | DIN 14920:2010-10 | 2 | 3.4 |  |  | G | □ Wird erfüllt
3.18 | Mehrzweckleinenbeutel braun, für Mehrzweckleine Imprägniertes Baumwollsegeltuch, mit Klappe und Steckverschluss, außen mit 2 Ringen für die Trageleine und Gurthaken, innen Ring und Karabiner zum Befestigen der Feuerwehrleine | DIN 14921:2014-02 | 2 | 0.5 |  |  | G | □ Wird erfüllt
3.19 | Tragleine, zum Umhängen des Mehrzweckleinenbeutels. Perlon, mit 2 Karabinern, Länge 1 m | DIN 14921:2014-02 | 2 | 0.2 |  |  | G | □ Wird erfüllt
3.20 | Seilschlauchhalter 1600-H, aus Markenpolyester, Länge 1,6 m, eine Seite Holzknebel, andere Seite Schlaufe, 10 mm stark, spiralgeflochten | DIN 14828:2004-10 | 3 | 0.45 |  |  | G | □ Wird erfüllt
3.21 | Schlauchbrücke, für 2 B- oder 2 CDruckschläuche. Fichtenkantholz, rot lackiert, Enden weiß abgesetzt. Begurtung aus UV-stabilisiertem Polypropylen, mittels verzinkten Stahlblechunterlagen befestigt, (LxB) 935x700 | DIN 14820-1:2015-09 | 3 | 36 |  |  | G | □ Wird erfüllt
3.22 | Schlauchtragekorb C, zur Aufnahme von 3x15 m C-Druckschlauch. Aus Aluminium, klappbare Seitenwand durch Scharniere fest mit dem Korb verbunden und mit Verschlüssen gesichert, Tragegriff längs, (LxBxH) 870x115x520 mm | DIN 14827-1:2018-12 | 3 | 6 |  |  | G | □ Wird erfüllt
3.23 | Schlauchbrücke, für 2 B- oder 2 CDruckschläuche. Fichtenkantholz, rot lackiert, Enden weiß abgesetzt. Begurtung aus UV-stabilisiertem Polypropylen, mittels verzinkten Stahlblechunterlagen befestigt, (LxB) 935x700 | DIN 14820-1:2015-09 | 3 | 36 |  |  | G | □ Wird erfüllt
3.24 | Schlauchtragekorb C, zur Aufnahme von 3x15 m C-Druckschlauch. Aus Aluminium, klappbare Seitenwand durch Scharniere fest mit dem Korb verbunden und mit Verschlüssen gesichert, Tragegriff längs, (LxBxH) 870x115x520 mm | DIN 14827-1:2018-12 | 3 | 6 |  |  | G | □ Wird erfüllt
3.25 | Kupplungsschlüssel ABC aus Stahl, mit Kältehandschutz, | DIN 14822-2:2016-03 | 3 | 2.1 |  |  | G | □ Wird erfüllt
3.26 | Schlüssel B (für Überflurhydrant) aus Temperguss Referenzmodel AWG oder gleichwertig | DIN 3223 | 1 | 2.2 |  |  | G | □ Wird erfüllt
3.27 | Schlüssel C (für Unterflurhydrant) aus Stahl, Länge 1150mm Referenzmodel AWG oder gleichwertig | DIN 3223 | 1 | 5.6 |  |  | G | □ Wird erfüllt
3.28 | Paar Schachthaken (mit Kette) aus Stahl | - | 1 | 0.3 |  |  | G | □ Wird erfüllt
3.29 | Systemtrenner B-FW ,zur Absicherung des Trinkwasserleitungsnetzes gegen Rücksaugen, Rückfließen oder Rückdrücken von Löschwasser aus Hydranten oder Standrohren Durchflussmenge 1600 l/min, Druckverlust < 1 bar, ein- und ausgangsseitig Rückflussverhinderer, Druckgefälle eingangsseitig mindestens 0,14 bar, Aus Aluminiumlegierung eloxiert und Edelstahl, Steinfänger, Ein- und Ausgang Storz B, Eingang drehbar, Kupplung in Blau. (LxØ) 220x126 mm Referenzmodel AWG Typ B-FW oder gleichwertig | DIN 14346 | 1 | 6 |  |  | G | □ Wird erfüllt
3.30 | Übergangsstück Größe C/D = 52/25 mm, aus Leichtmetall, mit Dichtringen aus Nitril-Kautschuk, öl- und benzinbeständig für Schlauchtragekorb WALDBRAND | DIN 14341:1986-11 | 1 | 0.2 |  |  | G | □ Wird erfüllt
3.31 | Strahlrohr, durch Drehen des Schaltkopfes stufenlos von Absperrung über 120° Sprühstrahl auf Vollstrahl einstellbar. Durchflussmenge 80 l/min bei 6 bar, Wurfweite 26 m im Vollstrahlmodus, 8 m im Sprühstrahlmodus. (LxBxH) 262x57x57 mm, Eingang Festkupplung Storz D, ohne Griff Referenzmodel AWG HS 7 oder gleichwertig |  | 3 | 0.9 |  |  | G | □ Wird erfüllt
3.32 | Druckschlauch Synthetic weiß, Typ D 25-20- KL1-K. | DIN 14811:A3:2018-12 | 3 | 30 |  |  | G | □ Wird erfüllt
4 | Rettungsgerät |  | X |  |  |  | X
4.01 | 3x Steckleiter-Oberteil aus Leichtmetall, geschweißt, Holme aus Leichtmetallprofil, Sprossen aus quadratischem Leichtmetallrohr mit griffigem Kunststoffüberzug als Kälteschutz, rutschsichere, austauschbare Fußkappen, Stahlteile verzinkt, Sprossenabstand 273 mm, Länge 2,70 m Referenzmodel DÖNGES oder gleichwertig | DIN EN 1147 Bbl 1 | 1 | 40 |  |  | G | □ Wird erfüllt
4.02 | Steckleiter-Unterteil aus Leichtmetall, geschweißt, Holme aus Leichtmetallprofil, Sprossen aus quadratischem Leichtmetallrohr mit griffigem Kunststoffüberzug als Kälteschutz. Rutschsichere, austauschbare Fußkappen, Stahlteile verzinkt, Sprossenabstand 273 mm, Länge 2,70 m Referenzmodel DÖNGES oder gleichwertig | DIN EN 1147 Bbl 1 | 1 | - |  |  | G | □ Wird erfüllt
4.03 | Feuerwehrleine FL 30-KF, aus Markenpolyesterfasern endlos spiralgeflochten, hochfest, Ø 10 mm, ca. 2,5 kg: Länge 30 m, eine Seite Kausche A 10 mit eingespleißtem Karabinerhaken Typ F DIN 5290, andere Seite Augenspleiß Ø 90 mm verpackt im Feuerwehrleinenbeutel mit Tragleine | DIN 14920 DIN 14922 | 4 | 10 |  |  | G | □ Wird erfüllt
4.04 | Mehrzweckbeutel , in Verbindung mit Schultergurt Transport einer Feuerwehrleine nach DIN 14920 oder Mitnahme von Einsatzhilfsmitteln, die Leine wird im Beutel angeschlagen und läuft durch den Auslaufschutz, Notlösevorrichtung für optionalen Schultergurt minimiert die Gefahr des Hängenbleibens, Auslösekraft 250–300 N, temperaturbeständig bis 1000 °C, Farbe schwarz mit Reflexstreifen gelb/silber/gelb. (BxHxT) 150x400x130 mm Referenzodel PAX oder gleichwertig | DIN 14922:2011-04 | 4 | - |  |  | G | □ Wird erfüllt
4.05 | Schultergurt für Feuerwehrmehrzweckbeutel mit Karabinern, längenverstellbar, flammfest, Farbe schwarz. (LxB) 150x4 mm Referenzmodel PAX oder gleichwertig |  | 4 | - |  |  | G | □ Wird erfüllt
4.06 | Druckluftflasche 6,8 l/300 bar, CFK, Aluminiumliner, stoßgesichertes Flaschenventil nach DIN EN 144 mit Abströmsicherung und blauem Handrad, Verschlussschraube, zylindrische Gewindeverbindung zwischen Flasche und Ventil Referenzmodel Dräger oder gleichwertig | DIN 3171, DIN EN 12245:2012-03 DIN EN 12021 | 1 | 7.5 |  |  |  | □ Wird erfüllt
5 | Sanitäts- und Wiederbelebungsgerät |  | X |  |  |  | X
5.01 | Notfallrucksack Rucksack aus Planenmaterial, abwaschbar, wasserdicht verschweißte Nähten, Verstärkungen am Boden. Deckelfach für Dokumentation und Kleinmaterial, Ampullarium für 12 Ampullen, 4 verschieden große, farblich kodierte Modultaschen mit transparentem Deckel. Volumen 29 l, verstellbare Tragegurte, Tragegriff oben. Farbe schwarz/rot, Reflexstreifen silber, Flauschband für Klettschild auf der Front, (BxHxT) 360x420x190 mm Lieferung einschließlich Füllung nach DIN 14142 Referenzmodel DÖNGES SEG oder gleichwertig | DIN 14142 | 1 | 6.2 |  |  | G | □ Wird erfüllt
5.02 | Rettungstuch , abwaschbar in rot, verstärkte Schlaufen Referenzmodel Ultramedic ultraSAVER oder gleichwertig | DIN EN 1865-1 | 1 | 3.5 |  |  | G | □ Wird erfüllt
5.03 | Tasche für Rettungstuch in Rot mit Trageriemen Referenzmodel Ultramedic ultraSAVER oder gleichwertig |  | 1 | 1 |  |  | G | □ Wird erfüllt
5.04 | Krankentrage K, Gestell Leichtmetall- Quadratprofil, Quergelenke verriegelbar, einschiebbare Tragegriffe. Bezug pflegeleichtes Chemiefasergewebe mit Kopfkissentasche, Brust- und Fußgurt mit Schnellverschluss. Farbe grau, Maße zusammengelegt (LxBxH) 1040x180x145 mm, Maße gebrauchsfertig (LxBxH) 2302x556x137 mm, Zweimal klappbar, 4 Gleitfüße, Chemiefaserbezug | DIN 13024-2:1997-04 | 1 | 10 |  |  | G | □ Wird erfüllt
5.05 | Krankenhausdecke für Krankentrage, 100% Polyester, waschbar bis 40 °C, (LxB) 2000x1400 mm | - | 1 | 1 |  |  | G | □ Wird erfüllt
5.06 | Schutzhülle für Krankenhausdecke, wiederverwendbar | - | 1 | 0.3 |  |  | G | □ Wird erfüllt
6 | Beleuchtungs-, Signal- und Fernmeldegerät |  | X |  |  |  | X
6.01 | explosionsgeschütze Sicherheitshandleuchte mit Knickkopf und Kfz-Ladehalterung Referenzmodel Adalit L 3000 | DIN 14649 | 4 | 6 |  |  | G | □ Wird erfüllt
6.02 | Anhaltestab LED (rot/rot), Gehäuse schlagfester Kunststoff, Länge 460 mm. Lederschlaufe, Signalscheibe mit reflektierender Aufschrift, großer Reflektor für weitreichende Signalwirkung, Betrieb durch 3 im Handgriff untergebrachte Babyzellen (im Lieferumfang enthalten), Beidseitig beleuchtet durch LEDs, beidseitig Aufschrift HALT FEUERWEHR auf rotem Grund | - | 2 | 1.4 |  |  | G | □ Wird erfüllt
6.03 | Verkehrsleitkegel, voll reflektierend, etwa 500 mm hoch Referenzmodel Moravia oder gleichwertig | DIN EN 13422:2009-08 | 4 | 11 |  |  | G | □ Wird erfüllt
7 | Arbeitsgerät |  | X |  |  |  | X
7.01 | Mulde St mit zwei Klappgriffen ca. 600 x 400 x 120 mm | DIN 14060 | 1 | 6 |  |  | G | □ Wird erfüllt
7.02 | betriebsbereite Motorkettensäge mit Verbrennungsmotor, mind. 3,0 kW, Schwertlänge 400 mm mit Werkzeug und Ersatzkette Referenzmodel Fa. Stihl Typ: MS 261 C-M oder gleichwertig | DIN EN ISO 11681-1 | 1 | 7 |  |  | G | □ Wird erfüllt
7.03 | Sägekette , Schnittlänge 40 cm, Teilung 325'' Referenzmodel Fa. Stihl Typ: MS 261 C-M oder gleichwertig |  | 1 | - |  |  | G | □ Wird erfüllt
7.04 | Kombi-Kanister, Doppelbehälter für 3 l Kraftstoff und 1,5 l Kettenhaftöl. mit Auslaufrohr, UN- Zulassung, Farbe natur. (BxHXT) 308x254x145 mm Der Kanister ist vor der Inbetriebnahme mit einem Etikett nach GHS zu kennzeichnen. Referenzmodel HÜNERSDORFF Profi oder gleichwertig | - | 1 | 7.8 |  |  | G | □ Wird erfüllt
7.05 | Gefahrstoffkennzeichnungsetikett Ottokraftstoff gemäß GHS für Behälter von 3–50 l. Folie selbstklebend, (BxH) 105x74 mm |  | 1 | - |  |  | G | □ Wird erfüllt
7.06 | Sägeketten-Haftöl-Einfüllsystem für Kombi-Kanister, zum einfachen Betanken der Geräte. Durch integrierte Belüftung gluckerfreies Ausgießen, automatischer Füllstopp verhindert das Überlaufen des Füllgutes und Verschmutzungen. |  | 1 | - |  |  | G | □ Wird erfüllt
7.07 | Kraftstoff-Einfüllsystem für Kombi-Kanister, zum einfachen Betanken der Geräte. Durch integrierte Belüftung gluckerfreies Ausgießen, automatischer Füllstopp verhindert das Überlaufen des Füllgutes und Verschmutzungen. Referenzmodel HÜNERSDORFF oder gleichwertig |  | 1 | - |  |  | G | □ Wird erfüllt
7.08 | Fäll- und Schnittkeil, schlagzähes Polyamid mit beidseitig führungssicherer Oberflächenstruktur, 230 mm lang Referenzmodel STIHL oder gleichwertig | - | 2 | 1 |  |  | G | □ Wird erfüllt
7.09 | Tragkraftspritze PFPN 10 - 1000 (Fa. Rosenbauer Typ: Fox 4 oder gleichwertige Art) mit Entlüftungseinrichtung, drehbare Druckabgänge, Pumpendruckregler mit Eingangsdrucküberwachung und Kavitationsanzeige, Überhitzungsschutz, Zusatzscheinwerfer in LED-Ausführung, inkl. Zubehör, Elektrostarter und Ladegerät im Fahrzeug; Werkzeugsatz, Abgasschlauch, Schnittstelle BEOS, Bedienteil seitlich, maximal 170 kg ! | DIN EN 14466 | 1 | 208 |  |  | G | □ Wird erfüllt
8 | Handwerkszeug und Messgerät |  | X |  |  |  | X
8.01 | Multifunktionales Hebel-/Brechwerkzeug (Bauform Halligan) aus gehärtetem Stahl mit chemisch vernickelter Oberfläche und geriffelten Griffen. Klaue 150 mm lang mit Nagelzieher, andere Seite mit Schneide 150 mm hoch und 50 mm breit sowie Spitze 120 mm lang im 90°-Winkel, Länge 762 mm Referenzmodel Hooligan Tool PARATECH® oder gleichwertig | - | 1 | 5.5 |  |  | G | □ Wird erfüllt
8.02 | Spalthammer mit Glasfaserstiel, sehr hohe Festigkeit, nahezu unlösbare Verbindung von Hammerkopf und Stiel, sehr gute Isolation gegen Hitze, Kälte und elektrische Spannungen, Länge 870 mm | DIN 5129 | 1 | 4 |  |  | G | □ Wird erfüllt
8.03 | Werkzeugkasten, Raumbedarf 430 mm x 200 mm x 215 mm, bestehend aus: - 1 Hammer 500 S (Schlosserhammer) DIN 1041 - 1 Fäustel 2 S DIN 6475 - 1 Wapu-Zange 240 - 1 Zange 180 mit Griffhüllen DIN ISO 5746 - 1 Flachmeißel 300 DIN 6453 - 1 Schraubendreher A-A 0,8 x 4 DIN 5265 - 1 Schraubendreher A-A 1,6 x 10 DIN 5265 - Doppelmaulschlüsselsatz DIN 3110, 12- teilig 6-32mm - Werkstatt Schraubendreher, ISO 2380 Klinge 125x 5,5mm, 1,0mm | DIN 1041 DIN 6475 DIN 5746 DIN 6453 DIN 5265 DIN ISO 5746 | 1 | 15 |  |  | G | □ Wird erfüllt
8.05 | Axt B 2 SB-A (Holzaxt) | DIN 7294 | 1 | 2.6 |  |  | G | □ Wird erfüllt
8.05 | Feuerwehraxt FAK, Glasfaserstiel mit rutschfestem Gummigriff, Länge 900 mm | DIN 14900 | 1 | 3 |  |  | G | □ Wird erfüllt
8.06 | Bügelsäge BX Länge 760mm | DIN 20142 | 1 | 1.5 |  |  | G | □ Wird erfüllt
8.07 | Bolzenschneider (Schneidleistung mind. 9 mm) Länge 910 mm, Messer aus legiertem, induktionsgehärtetem Stahl | - | 1 | 3 |  |  | G | □ Wird erfüllt
8.08 | Stechschaufel 5 mit Stiel Länge 1.300 mm nach DIN 20151 (Holsteiner Form) | DIN 20121 | 1 | 2.1 |  |  | G | □ Wird erfüllt
8.09 | Stoßbesen mit Stiel, 1.400 mm lang (keine Kunststoffborsten) | - | 2 | 3 |  |  | G | □ Wird erfüllt
9 | Sondergerät |  | X |  |  |  | X
9.01 | Abschleppseil für mind. 3.500 kg Anhängelast, 5 m lang mit rotem Warntuch 200x200 mm (handelsübliche Ausführung) Referenzmodel Perlon oder gleichwertig |  | 1 | 1.6 |  |  | G | □ Wird erfüllt
9.02 | Ölbindemittel Typ I R, geeignet zur Aufnahme von etwa 40 l Öl, in wiederverwendbarem Behälter verpackt (beispielsweise 2 Superweithalsfässer á 20 l) Referenzmodel Öl-Ex hart, Typ III/R undWeithalskanister 20 L schraubbar D-150/140 mit 2 Tragegriffen oder gleichwertig |  | 1 | 18 |  |  | G | □ Wird erfüllt
G | Gesamtmasse Beladung (gerundet) |  | 1 | [5 empty] | 853
10 | Atemschutzgeräte |  | X |  |  |  | X
10.01 | Pressluftatmer Professional-Ausführung für höchste Beanspruchung unter extremen Bedingungen, Schnallen aus Edelstahl für hohe mechanische und thermische Beständigkeit, Trageschale aus kohlefaserverstärktem Material, Mittel- und Hochdruckschläuche sind geschützt in der Trageschale untergebracht, die griffige Anti-Rutsch- Oberfläche der Bänderung stellt sicher, dass diese in ihrer Position bleibt und der Pressluftatmer sicher am Körper anliegt, Schnellverschlüsse an Schulter- und Beckengurt erlauben die einfache Montage und Demontage ohne Werkzeug. Manometer mit vollständig nachleuchtendem Ziffernblatt, injektorloser Warnpfeife, integriert in die Schutzkappe des Manometers, über die Schulter geführter Kombileitung für Mitteldruck zur Warnpfeife und integrierter Hochdruckleitung für Manometer Grundgerät in Professionalausführung mit Manometer, Flaschen- Spannband für Einzelflaschen und 2 Flaschen PSA Kategorie III Referenzmodel DRÄGER PSS 5000 DP oder gleichwertig |  | 4 | 20 |  |  | G | □ Wird erfüllt
10.02 | Anschluss eines zweiten Lungenautomaten oder Dekontaminationsschlauchs |  | 4 | - |  |  | G | □ Wird erfüllt
10.03 | Lungenautomat Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, mit griffiger Silikon-Schutzkappe ummantelt. Klein, leicht und geräuscharm im Betrieb, servicefreundlicher Aufbau. Zugelassen mit allen Pressluftatmern der PSS-Produktlinie, PASStandard, PA 94 up und PA 80 up Überdruck-Schraubanschluss M 45x3 PSA Kategorie III Referenzmodel DRÄGER DrägerMan PSS AE oder gleichwertig |  | 4 | 4 |  |  | G | □ Wird erfüllt
10.04 | Vollmaske, EN 136 Kl. 3,Sichtscheibe EN 166. Überdruck-Schraubanschluss M45 x 3, Maske Größe M, Innenmaske Größe 2. Maskenkörper aus hautfreundlicher, robuster, speziell veredelter Gummi-Mischung aus EPDM, 2 breite Dichtlippen sorgen für doppelten Leckageschutz und hohen Komfort durch eine große Auflagefläche am Gesicht, 5 breite Kopfbandlaschen verhindern ein Einklemmen des Haares. Mühelos verstellbare, der Kopfform angepasste 5-Punkt- Bänderung mit großer Auflagefläche am Kopf für angenehme Trageweise. Gute Sicht durch außergewöhnlich große verzerrungsfreie Sichtscheibe aus beschichtetem Polycarbonat, die einen freien Blick in alle Richtungen gewährt, durch optimale Belüftung beschlagfrei. Sehr wartungsfreundliches, einteiliges Kunststoff-Anschlussstück, Hochwertige Sprechmembran für sehr gute Sprachverständigung, optional integrierbares Kommunikationssystem. Integrierter Transponder, Nackentrageband, Hervorragende Passform durch die freie Kombinierbarkeit der 3 Maskengrößen (S, M und L) mit den verschiedenen Größen der Innenmaske. Andere Größenkombinationen sowie Ausführungen mit 2-Punkt- Anbindung für Feuerwehrhelm Dräger HPS 6200 auf Anfrage, PSA Kategorie III Referenzmodel DRÄGER FPS 7000 PE-EPDM-M2-PC-CR oder gleichwertig |  | 4 | 4 |  |  | G | □ Wird erfüllt
10.05 | Tragebeutel, zur Aufnahme einer Atemschutzmaske f2, FPS 7000 oder Futura und eines Filters Referenzmodel DRÄGER Tragedose MABOX oder gleichwertig |  | 4 | 4 |  |  | G | □ Wird erfüllt
10.06 | Druckluftflasche 6,8 l/300 bar, CFK, nach Empfehlung vfdb-Richtlinie 0810 Anhang 02/ DGUV205-014. Aluminiumliner, stoßgesichertes Flaschenventil nach DIN EN 144 mit Abströmsicherung und blauem Handrad, Verschlussschraube, zylindrische Gewindeverbindung zwischen Flasche und Ventil Referenzmodel DRÄGER oder geichwertig | DIN 3171, DIN EN 12245:2012-03 | 4 | 32 |  |  | G | □ Wird erfüllt
10.07 | Flaschenschutzhülle, aus Nomex, Klettverschluss Länge 250 mm, Farbe schwarzblau, silber reflektierene Streifen. Passend für Druckluftflaschen 6–6,9 l |  | 4 | - |  |  | G | □ Wird erfüllt
G | Gesamtmasse Atemschutzgeräte (gerundet) |  | 1 | [5 empty] | 64
G | Gesamtmasse Gesamt Beladung (gerundet) |  | 1 | [5 empty] | 917