Vergabeverfahren

gemäß §15 VgV

Offenes Verfahren

Neubau Umkleide Brauksweg LP 5-9

Sportanlage

Brauksweg 15

44309 Dortmund

Verdingungsunterlage zu Vergabeverfahren

Technische Ausrüstung

Anlagengruppe 1, 2, 3, 4, 5 und 8

Dortmund im März 2026

Inhalt

1.	Maßnahmenbeschreibung und Auftragsgegenstand	2

2.	Beschreibung der Beschaffung	3

3.	Projektbudget	4

4.	Vorläufige Zeitplanung	4

# Maßnahmenbeschreibung und Auftragsgegenstand

Auf der städtischen Sportanlage am Brauksweg in Dortmund ist die Errichtung eines neuen eingeschossigen Umkleidegebäudes in Massivbauweise vorgesehen. Die Maßnahme wurde im Rahmen der Leistungsphase 1 bis 4 gemäß HOAI grundlegend vorbereitet. Eine genehmigungsfähige Entwurfsplanung liegt vor und bildet die Grundlage für die weitere Planung und Umsetzung. Die Planung erfolgte weitgehend auf Basis der Dortmunder Immobilienstandards (DIS) und ist in der weiteren Bearbeitung entsprechend fortzuführen.

Das geplante Gebäude dient der sportlichen Nutzung auf der Anlage und soll insbesondere eine funktionale, moderne und barrierefreie Umkleidesituation für Sportlerinnen und Sportler schaffen. Der herzustellende Neubau umfasst eine Nutzfläche von ca. 184 m² und beinhaltet vier Umkleideeinheiten, jeweils mit angrenzenden Waschräumen. Ergänzt wird das Raumprogramm durch ein barrierefreies WC. Die Zugänge zum Gebäude sind vollständig barrierefrei konzipiert. Das Umkleidegebäude wird als eingeschossiger, nicht unterkellerter Massivbau errichtet.

Im Sinne der städtischen Klimastrategie wird das Dach als extensiv begrüntes Flachdach ausgeführt, während die Fassade aus horizontal verlegten Holzpaneelen besteht und somit sowohl gestalterischen als auch nachhaltigen Anforderungen gerecht wird.

Zur Wärmeversorgung des Gebäudes wurde in enger Abstimmung mit dem Energiemanagement der Stadt Dortmund sowie unter Mitwirkung eines Fachplaners eine Luft-/Wasserwärmepumpe mit einer Leistung von ca. 30 kW und zusätzlicher „Booster“-Wärmepumpe vorgesehen. Diese Lösung erfüllt die energetischen Anforderungen sowie die anerkannten Regeln der Technik und die Dortmunder Immobilienstandards.

Ziel ist, die Schaffung eines funktionalen, wirtschaftlichen und zukunftsfähigen Umkleidegebäudes, das den Anforderungen des Sportbetriebs dauerhaft gerecht wird.

Grundlage der Planung von Leistungsphase 5-9 ist die Genehmigungsplanung aus Oktober 2024 mit der dazugehörigen Baubeschreibung und den Entwurfsplänen, welche als Anlagen angehängt sind.

Gegenstand der Ausschreibung sind Fachplanungsleistungen der Technischen Gebäudeausrüstung gemäß §55 HOAI in Verbindung mit Anlage 15 für die Leistungsphasen 5-9.

Die Honorarzone nach §5 Abs. 1, § 35 Abs. 2, Anlage 10 HOAI nicht mehr vom Auftraggeber vorgegeben werden. Diese ist mit der Angebotsabgabe durch den Bieter vorzugeben.

Die Beauftragung erfolgt über einen Stufenvertrag:

Stufe 1: LPH 5

Stufe 2: LPH 6-8

Stufe 3: LPH 9 (optional)

# Beschreibung der Beschaffung

Es werden Planungsleistungen der Technischen Ausrüstung gemäß § 55 HOAI für den Neubau des Umkleidegebäudes am Brauksweg 15 in 44309 Dortmund benötigt.

Der vorliegende Auftrag umfasst die Grundleistungen der vorgenannten Technischen Gebäudeausrüstung der folgenden Leistungsphasen:

— Lph 5: Ausführungsplanung;

— Lph 6: Vorbereitung der Vergabe;

— Lph 7: Mitwirkung bei der Vergabe;

— Lph 8: Objektüberwachung – Bauüberwachung und Dokumentation;

— Lph 9: Objektbetreuung.

## Grundleistungen im Leistungsbild

Lph 7 wird von 3% auf 1% reduziert, da die Grundleistungen der Lph 7 nur in Teilen auszuführen ist:

Grundleistungen

LPH 7 – Mitwirkung bei der Vergabe

a) Einholen von Angeboten b) Prüfen und Werten der Angebote (in Teilen) einschließlich Aufstellen eines Preisspiegels nach Einzelpositionen oder Teilleistungen, Prüfen und Werten der Angebote zusätzlicher und geänderter Leistungen der ausführenden Unternehmen und der Angemessenheit der Preise c) Führen von Bietergesprächen d) Erstellen der Vergabevorschläge, Dokumentation des Vergabeverfahrens e) Zusammenstellen der Vertragsunterlagen f) Kostenkontrolle durch Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung g) Mitwirken bei der Auftragserteilung

## Sonstige Planungsleistungen

## Sonstige zu vergebene Leistungen sind nicht Bestandteil der vorliegenden Ausschreibung und werden parallel ausgeschrieben oder sind bereits vergeben worden.

# Gesamtprojektbudget

## Zur Umsetzung der Maßnahme Der Kostenrahmen (ohne KG 700) beläuft sich auf netto 1.362.728,67 EUR.

## Annahme Anlagengruppe 1:					  151.267,00 EUR netto

## Annahme Anlagengruppe 2:				              243.080,00 EUR netto

## Annahme Anlagengruppe 3:					   78.515,00 EUR netto

## Annahme Anlagengruppe 4:					   91.098,58 EUR netto

## Annahme Anlagengruppe 5:					    6.584,05 EUR netto

## Annahme Anlagengruppe 8:					  93.500,00 EUR netto

# Vorläufige Zeitplanung

Hinsichtlich des Zeitplans ist davon auszugehen, dass unmittelbar nach Auftragsvergabe mit den Planungsarbeiten begonnen werden soll.

| Vergabe der Honorarleistung | bis Ende Juli 2026 |
| --- | --- |
| Planungsbeginn | ab August 2026 (LPH 5) |
| Fertigstellung Planung (LPH 5) | bis Oktober 2026 |