## LV
Leistungsverzeichnis
Die angegebenen Mengen dienen rein vergaberechtlichen Wertungszwecken. Es handelt sich um eine Schätzung orientiert an den voraussichtlichen Bedarfen für 1 Jahr. Die tatsächlichen Abrufmengen können abweichen. Bitte füllen Sie sämtliche grün markierte Felder aus.
Los 1 - Bauhilfsstoffe
Pos. Nr. | Kurztext | Artikelbeschreibung | Angebotenes Produkt (bitte eintragen) | Bedarfe für ein Jahr |  | Verpackungseinheit | Minimale Anzahl Einheit pro VE | Maximale Anzahl Einheit pro VE | Inhaltsmenge der VE (geben Sie bitte an, wie viele Einheiten in Ihrer VE sind) | Preis pro Verpackungseinheit netto | Gesamtpreis netto (Gesamtbedarf/ Inhaltsmenge der VE*Preis pro VE)
|  |  |  | Menge | Einheit
10 | bit. Fugen-Band 40*10 mm Maximale Inhaltsmenge einer Bestelleinheit: 1 KAR | Selbstklebendes Bitumen-Fugen-Band gem. ZTV Fug-StB 15 sowie TL- und TP Fug-StB 15 40 x 10 mm |  | 912 | LFM | KAR | 30 | 50 |  |  | #DIV/0!
20 | bit. Fugen-Band 30*8 mm Maximale Inhaltsmenge einer Bestelleinheit: 1 KAR | Selbstklebendes Bitumen-Fugen-Band gem. ZTV Fug-StB 15 sowie TL –und TP Fug-StB 15 30 x 8 mm |  | 3520 | LFM | KAR | 30 | 50 |  |  | #DIV/0!
30 | bit. Fugen-Band 40*10 mm nicht selbstklebend Maximale Inhaltsmenge einer Bestelleinheit: 1 KAR | nicht selbstklebendes Bitumen-Fugenband gem. ZTV Fug-StB15 sowie TL- und TP Fug-StB 15 40x 10mm |  | 1500 | LFM | KAR | 30 | 50 |  |  | #DIV/0!
40 | Bitumen Haftkleber, Bitumenemulsion C 40 B5-S Maximale Inhaltsmenge einer Bestelleinheit: 1 KAN | Bitumenemulsion C 40 B5-S gem. TL BE-StB 15, zur Verbesserung des Schichtenverbundes, sowie zum Vorspritzen verschmutzter und gealteter Asphaltflächen, Lagerfähigkeit mind. 6 Monate, Verarbeitung ab + 5°C möglich |  | 1100 | KG | KAN | 20 | 40 |  |  | #DIV/0!
50 | Bitumen Haftkleber, Bitumenemulsion C 40 B5-S Maximale Inhaltsmenge einer Bestelleinheit: 200 Liter-Fass | Bitumenemulsion C 40 B5-S gem. TL BE-StB 15, zur Verbesserung des Schichtenverbundes, sowie zum Vorspritzen verschmutzter und gealteter Asphaltflächen, Lagerfähigkeit mind. 6 Monate, Verarbeitung ab + 5°C möglich |  | 1000 | Liter | Fass | 200 | 250 |  |  | #DIV/0!
60 | Asphalttrennmittel Maximale Inhaltsmenge einer Bestelleinheit: 60 Liter-Fass | Asphalttrennmittel auf Mineralölbasis zur Verhinderung von Anhaftungen, geeignet als Trennmittel vor Verklebungen und Verschmutzungen mit Asphalt an Fertiger, Kübelinnenwände, Schnecke, Thermocontainerinnenwände und Arbeitsmittel, biologisch abbaubar |  | 480 | Liter | Fass | 50 | 70 |  |  | #DIV/0!
70 | Primer Maximale Inhaltsmenge einer Bestelleinheit: 10 Liter | Voranstrich FB à 10 l-Geb. für Fugenband nach ZTV-Asphalt |  | 30 | Liter | KAN | 10 | 30 |  |  | #DIV/0!
80 | Nahtkleber Maximale Bestelleinheit: 25 kg | dauerhafte Verklebung von Längs- und Quernähten nach ZTV- Asphalt und ZTV-Fug-StB 15 Verbrauch ca. 80 g / m |  | 150 | KG | EIMER | 20 | 40 |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | Gesamtpreis netto: | #DIV/0!
[10 empty] | MwSt.: | #DIV/0!
[10 empty] | Gesamtpreis brutto: | #DIV/0!
Los 2 - Zement- und Schnellbinder
Pos. Nr. | Kurztext | Artikelbeschreibung | Angebotenes Produkt (bitte eintragen) | Bedarfe für ein Jahr |  | Verpackungseinheit | Minimale Anzahl Einheit pro VE | Maximale Anzahl Einheit pro VE | Inhaltsmenge der VE (geben Sie bitte an, wie viele Einheiten in Ihrer VE sind) | Preis pro Verpackungseinheit netto | Gesamtpreis netto (Gesamtbedarf/ Inhaltsmenge der VE*Preis pro VE)
|  |  |  | Menge | Einheit
10 | Portlandzement CEM II Maximale Inhaltsmenge einer Bestelleinheit: 8 SAC | Portlandzement (CEM II/A-LL 42,5 N) |  | 16296 | KG | SAC | 20 | 30 |  |  | #DIV/0!
20 | Portlandzement CEM I Maximale Inhaltsmenge einer Bestelleinheit: 4 SAC | Portlandzement (CEM I 52,5 N-SR3) für den Einsatz in Schmutz-, Mischwasser- und Oberflächenwasserkanälen und Schachtbauwerken |  | 7600 | KG | SAC | 20 | 30 |  |  | #DIV/0!
30 | Trasszement/Portlandpuzzolanzement (CEM II/B-P 32,5 R) Maximale Inhaltsmenge einer Bestelleinheit: 4 SAC | Trasszement CEM II/B-P 32,5 R nach DIN EN 197-1, geeignet zum Verfugen von Klinkern, sowie zum Verlegen von Natursteinmauerwerk,-platten und-pflaster, geringe Ausblühneigung, witterungs- und frostbeständig, Lagerung mind. 12 Monate, chromatarm, Farbe: grau |  | 4546 | KG | SAC | 20 | 30 |  |  | #DIV/0!
40 | Trockenbeton 0-8 mm, für Pflasterarbeiten Maximale Inhaltsmenge einer Bestelleinheit: 4 SAC | Trockenbeton 0 - 8 mm, Festigkeitsklasse C25/30, für Außen, geeignet für Pflasterarbeiten, zum Verlegen von Beton- und Natursteinpflaster, sowie zum Setzen von Randsteinen, Bordsteinen, Gehwegplatten, Treppen und Stufen, Trockenbeton nach DAfStb/TrBMR Trockenbeton-Richtlinie, DIN EN 206-1 und nach DIN EN 13813, witterungs- und frostbeständig, Lagerung mind.12 Monate, chromatarm, Farbe: grau |  | 33633 | KG | SAC | 25 | 30 |  |  | #DIV/0!
50 | Schnellbinder Maximale Inhaltsmenge einer Bestelleinheit: 2 SAC | Schnellbinder f. Beton- und Mörtelarbeiten Tonerdeschmelzzement nach DIN EN 14647 - Verwendung bei Temparaturen bis -10°C -Korrosionsbeständigkeit (ph ≥ 4) |  | 3280 | KG | SAC | 20 | 30 |  |  | #DIV/0!
60 | Blitzmörtel Maximale Inhaltsmenge einer Bestelleinheit: 1 SAC | Blitzmörtel für den Einsatz in Schmutz-, Mischwasser- und Oberflächenwasserkanälen, bzw. Schachtbauwerken gebrauchsfertige Trockenmischung auf Zementbasis, sehr kurze Verarbeitungs- und Abbindezeit, Körnung: 0 - 0,5 mm, Wasseranspruch: ca. 16 – 18% je kg Trockenmörtel, schnell abbindender Blitzmörtel, Druckfestigkeit: nach 1 Std. min. 11N/mm², nach 1 Tage min. 20 N/mm² und nach 28 Tagen min. 40 N/mm², Verarbeitungszeit ca. 3 Min., Sulfatwiderstand min. 0,8 mm/m, keine sichtbare Rissbildung, Verarbeitungstemperatur bei ca. +1°C bis +30°C Baustoffklasse A1 - DIN EN 13501-1, nicht brennbar, keine Korrosionsschäden an Eisenteilen, wasserunduchlässig, sowie sulfat-, öl, tausalz und frostbeständig |  | 3160 | KG | SAC | 20 | 30 |  |  | #DIV/0!
70 | Schachtkopfmörtel DIN 19573 Maximale Inhaltsmenge einer Bestelleinheit: 1 SAC | universeller Schachtkopfmörtel insbesondere in und an Schachtbauwerken die mit Schmutz-, Mischwasser- und Oberflächenwasser beaufschlagt sind gebrauchsfertige Trockenmischung auf Zementbasis, nicht schrumpfend, sehr kurze Verarbeitungs- und Abbindezeit. Der Mörtel kann sowohl in plastischer wie auch flüssiger Konsistenz verarbeitet werden. Körnung: 0 - 1 mm Verarbeitungszeit ca. 3 bis 5 Minuten Baustoffklasse A1 - DIN EN 13501-1, nicht brennbar, Quellmaß ca. +0,1 Volumenprozent, Verarbeitungstemperatur + 1°C bis + 30°C, Wasseranspruch: - plastisch: ca. 15 bis 16%, - flüssig: ca. 23% Druckfestigkeit plastisch: - nach 1 Std. min. 25N/mm², - nach 1 Tage min. 40 N/mm² und - nach 28 Tagen min. 65 N/mm², Druckfestigkeit flüssig: - nach 1 Std. min. 14N/mm², - nach 1 Tage min. 25 N/mm² und - nach 28 Tagen min. 50 N/mm², ist raumbeständig, schlag- und vibrationsfest, frost-, tausalz- und sulfatbeständig säuren-/laugenbeständig von pH 4,0 bis 11,0, kurzfristig von 2,0 bis 12,0; wasserundurchlässig und chloridfrei |  | 1400 | KG | SAC | 20 | 30 |  |  | #DIV/0!
80 | Pflasterfugenmaterial GPF-N grau Maximale Inhaltsmenge einer Bestelleinheit: 42 SAC | Wasserundurchlässiger, schnell begehbarer, trassmodifizierter Fugenmörtel für Pflaster und Plattenbeläge. Für leichte bis starke Verkehrsbelastung. Zur Verfugung von Alt- oder Neupflaster im Außenbereich. Zum Verfugen von leicht bis stark belasteten Pflasterflächen. Für Natur- und Betonpflaster, Rinnen, Natur- und Betonwerksteinplatten und polygonale Platten. Geeignet für die Belastungsklassen bis Bk 3,2 nach RSTO 12 bei Einsatz von geeigneten Betonsteinen, Klinkern und scharfkantigen Platten aus Naturstein. Geeignet für Nutzungskategorie N1 bis N3 nach ZTV-Wegebau. N1: Begehbare, nicht mit Kfz befahrbare Flächenbefestigungen außer-halb von Flächen des Straßenverkehrs N2: Befahrbare Flächenbefestigungen für Fahrzeuge bis 3,5 t zulässiges Gesamtgewicht N3: Befahrbare Flächenbefestigungen mit Befahrungen mit Fahrzeugen bis 20 t zulässiges Gesamtgewicht mit Radlasten ≤ 5 t Fugenmörtel Typ B nach M FP geb 618/2 der Forschungsgesellschaft Straße- und Verkehrswesen. Für Fugenbreiten ab 3 mm. Wasserundurchlässig Schnell erhärtend Selbstverdichtend Schnell begehbar Hoher Frost-/Tausalzwiderstand Hochfließ- und schlämmfähig Flexibilisiert Maschinengängig |  | 7500 | KG | SAC | 20 | 30 |  |  | #DIV/0!
90 | 1 komponentiger Fugenmörtel für Naturstein | wasserdurchlässig, 0-4 mm, Lagerung mind. 12 Monate, zum Verfugen und Verlegen von Natur- Beton- und Klinkerpflaster, geeignet für Nutzungskategorie 2 gem. ZTV-Wegebau, Farbe: steingrau und sand |  | 750 | KG | SAC | 20 | 30 |  |  | #DIV/0!
100 | Trass Natursteinfuge TNF | wasserundurchlässig, 0-2 mm, Lagerung mind. 12 Monate, , zum Verfugen von verfärbungsempfindlichen Naturwerksteinbelägen, geeignet für Nutzungskategorie 2 gem. ZTV-Wegebau, Farbe: grau |  | 1500 | KG | SAC | 20 | 30 |  |  | #DIV/0!
110 | Haftbrücke/Haftschlämme | Haftbrücke/Haftschlämme, kunststoffvergüteter und hydraulisch erhärtende Haftbrücke, sehr hohes Haftvermögen zur Verbesserung der dauerhaften Verbindung zwischen Stein und Bettungsmörtel , geeignet für den Außenbereich zum Verlegen von Pflastersteinen und Platten aus Beton oder Naturstein, hohe mechanische Belastungen, befahrbare Bereiche mit erhöhter Verkehrsbelastung, gebrauchsfertig, begeh- und belastbar, Konsistenz: (schlämmbar, streichbar, tauchbar, spachtelfähig) |  | 2000 | KG | SAC | 20 | 30 |  |  | #DIV/0!
120 | Kaltasphalt 0-8 mm | reaktiver Kaltasphalt, Asphalt auf Bitumenbasis, 25 kg Gebinde |  | 750 | KG | EI | 20 | 30 |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | Gesamtpreis netto: | #DIV/0!
[10 empty] | MwSt.: | #DIV/0!
[10 empty] | Gesamtpreis brutto: | #DIV/0!
Los 3 - Schnellbindereparaturmörtel
Pos. Nr. | Kurztext | Artikelbeschreibung | Angebotenes Produkt (bitte eintragen) | Bedarfe für ein Jahr |  | Verpackungseinheit | Minimale Anzahl Einheit pro VE | Maximale Anzahl Einheit pro VE | Inhaltsmenge der VE (geben Sie bitte an, wie viele Einheiten in Ihrer VE sind) | Preis pro Verpackungseinheit netto | Gesamtpreis netto (Gesamtbedarf/ Inhaltsmenge der VE*Preis pro VE)
|  |  |  | Menge | Einheit
10 | Schnellbindermörtel Maximale Inhaltsmenge einer Bestelleinheit: 33 EI | Schnellbindereparaturmörtel, Leistungsmerkmale: - Schnellbindezusatz - verträglich mit allen Zementen - vielseitig einsetzbar - sehr hohe Früh- und Endfestigkeit - keine Ausblühungen - innen und außen - früh belastbar - begehbar nach ca. 30 Minuten - Verarbeitungstemperatur: >1°C - Verarbeitungszeit: 3 bis 8 min., je nach Temperatur - vielseitig einsetzbar für Montage-, Putz-, Mörtel- u. Abdichtungsarbeiten |  | 10265 | KG | EI | 10 | 20 |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | Gesamtpreis netto: | #DIV/0!
[10 empty] | MwSt.: | #DIV/0!
[10 empty] | Gesamtpreis brutto: | #DIV/0!