Leistungsbeschreibung

für die Ausschreibung

„Lieferung einer semistationären Geschwindigkeitsmessanlage in Form eines Fahrzeuganhängers

(Enforcement Trailer)“

für die Stadt Lünen

Die Stadt Lünen beabsichtigt einen weiteren Enforcement Trailer zu mieten.

1. Grundlegende Anforderungen

Die semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage wird ohne ständige Überwachung durch Personal an einer Stelle platziert und kann, je nach Akkuleistung, mindestens bis zu einer Woche am Stück Geschwindigkeitsmessungen durchführen.

Das Messsystem des Enforcement Trailers soll für den Einsatz sowohl an zweispurigen Straßen und auch in Wohngebieten im Stadtgebiet ausgelegt sein.

Aufgrund von möglichen Vandalismus Attacken sollte der Enforcement Trailer über gewisse Schutzmechanismen und einer Videoüberwachung verfügen, damit die Schädigungen so gering wie möglich gehalten werden.

Der Transport des Anhängers sollte mit einem Pkw mit Anhängerkupplung möglich sein.

Schulung von 4 – 6 Mitarbeitern in der Nutzung der Geschwindigkeitsmessanlage.

2. Messtechnik

- gültige PTB Zulassung ist zwingend erforderlich

- die Bauart der Messtechnik muss den Anforderungen der Eichordnung sowie den weiteren Anforderungen der PTB für die Messgeräte im Straßenverkehr (PTB-A 18.11) entsprechen

- Überwachung mehrerer Fahrspuren möglich

- Messungen bei Tag und Nacht

- Messungen im Kurvenbereich

- Messung in beide Richtungen

3. Technische Beschreibung

3.1 Trailer

- Transport des Trailers sollte mit einem Standartfahrzeug mit Anhängerkupplung möglich sein

- Handhabung: der Trailer sollte möglichst einfach rangierbar sein (bitte legen Sie dem Angebot eine Beschreibung/Abbildung bei)

- Schutz gegen Vandalismus und Diebstahl mit Videoüberwachung

3.2 Akkus

Je nach Hersteller gibt es Enforcement Trailer mit herausnehmbaren Akkus oder sie sind mit fest verbauten Akkus ausgestattet. Beide Alternativen sind möglich. Die Akkus müssen den Dauerbetrieb der Geschwindigkeitsmessanlage von mindestens einer Woche ermöglichen.

Detaillierte Angaben zu den Akkus sind notwendig:

- Akkus im Anhänger oder außerhalb zu laden

- Ladezeit der Akkus

- Lebensdauer der Akkus

- Austausch der Akkus, die im Gerät verbaut sind, eigenhändig durch die Messbediensteten zu wechseln

3.3 Auslesen und Auswerten der Daten

Das Auslesen der Daten erfolgt manuell über einen USB-Stick. Die Daten müssen vor unbefugtem Auslesen durch Dritte geschützt sein.

Zurzeit werten wir die hiesigen Daten mit TraffiDesk und zeitnah über TraffiDesk Pro aus. Eine Schnittstelle zu diesem System sollte möglich sein.

4. Mietvertrag

Die Anmietung des Enforcement Trailers erfolgt für mindestens 12 Monate mit der Option einer 12-monatigen Verlängerung. Die Verlängerungsoption tritt in Kraft, sofern sie nicht jeweils 1 Monat vor Ablauf des Vertrages gekündigt wird.

Während der Mietdauer enthalten:

- Kosten für Wartung und Eichung, dabei ist ggfls. ein Ersatzsystem zu stellen

- Reparaturkosten

- laufende Kosten für den Enforcement Trailer

- Versicherung gegen Sabotage / Vandalismus ohne Selbstbeteiligung

- Reparatur ggfls. Austausch des Trailers / Messsystems bei Vandalismus / Sabotage / Störungen oder Defekt innerhalb einer angemessenen Frist von maximal 3 Tagen nach Meldung an den Vermieter

Preise

|  | Firma | Nettobetrag | MWST | Bruttobetrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |