| Bieter |  |  |  |  |  |  | Vergabenummer |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 10/4.2-2026-0474 |  |  |  |  |  |  |  |
| Baumaßnahme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Metallbauarbeiten, Verglasungsarbeiten, Beschlagarbeiten - Kohlenbunkerensemble, Grothusstraße 105, 45883 Gelsenkirchen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Leistung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aufgliederung der Einheitspreise |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OZ des LV 1 |  | Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 |  | Menge 1 | Men- gen- ein- heit 1 | Zeitan- satz 2 |  | Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Löhne 2 3 | Stoffe 2 | Geräte 2 4 | Sonsti- ges 2 |  | Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |
| 1.1. |  | Innentüren aus Stahlblech |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Aufmaß von Rohbauöffnungen für Türen erstellen |  | 42,000 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  | Werk- und Montageplanung |  | 1,000 | psch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. |  | Stahlblechtür 1-flg., UZ, ca.760x2050mm, in HSt.-W |  | 1,000 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. |  | Stahlblechtür 1-flg., UZ, ca.760x2055mm, in GK-W |  | 1,000 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. |  | Stahlblechtür 1-flg., UZ, ca.760x2075mm, in HSt.-W |  | 1,000 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. |  | Stahlblechtür 1-flg., UZ, ca.760x2100mm, in HSt.-W |  | 1,000 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70. |  | Stahlblechtür 1-flg., UZ, ca.760x2105mm, in GK-W |  | 1,000 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80. |  | Stahlblechtür 1-flg., UZ, ca.760x2120mm, in HSt.-W |  | 1,000 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90. |  | Stahlblechtür 1-flg., UZ, ca.885x2135mm, in GK-W |  | 1,000 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100. |  | Stahlblechtür 1-flg., UZ, ca.885x2160mm, in GK-W |  | 1,000 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110. |  | Stahlblechtür 1-flg., UZ, ca.1010x2055mm, in HSt.-W |  | 1,000 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120. |  | Stahlblechtür 1-flg., UZ, ca.1010x2105mm, in HSt.-W |  | 1,000 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130. |  | Stahlblechtür 1-flg., UZ, ca.1010x2185mm, in GK-W |  | 1,000 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140. |  | Schiebetür aus Stahlblech 1-flg., UZ, ca.1010x2135mm, in GK-W |  | 1,000 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150. |  | Stahlblechtür 1-flg., UZ, ca.1010x2135mm, in Stb.-W PA-B |  | 1,000 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160. |  | Schiebetür aus Stahlblech 1-flg., UZ, ca.1010x2155mm, in HSt.-W |  | 1,000 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170. |  | Schiebetür aus Edelstahlblech 1- flg., UZ, ca.1010x2135mm, in HSt.-W PA-D |  | 1,000 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180. |  | Stahlblechtür 1-flg., UZ, ca.760x2010mm, in HSt.-W PA-E |  | 1,000 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190. |  | Edelstahlblechtür 1-flg., UZ, ca.1010x2145mm, in HSt.-W |  | 1,000 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200. |  | Edelstahlblechtür 1-flg., UZ, ca.885x2135mm, in HSt.-W PA-D |  | 1,000 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210. |  | Edelstahlblechtür 1-flg., UZ, ca.1010x2135mm, in HSt.-W PA- B |  | 1,000 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220. |  | Stahlblechtür 1-flg., EZ, ca.885x2135mm, in MW-W PA-D |  | 1,000 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230. |  | Edelstahlblechtür 2-flg., UZ, ca.2510x2300mm, in GK-W |  | 1,000 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240. |  | Stahlblechtür 2-flg., UZ, ca.2010x2135mm, in MW.-W PA- E |  | 1,000 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250. |  | Stahlblechtür 2-flg., UZ, ca.2010x2135mm, in MW.-W PA- E |  | 1,000 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 260. |  | Stahlblechtür 2-flg., RC2, UZ, ca.2120x2135mm, in Stb.-W PA- E |  | 1,000 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 270. |  | Stahlblechtür EI2 30-SaC5, 1-flg., UZ, ca.885x2135mm, in MW-W PA-E |  | 1,000 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 280. |  | Stahlblechtür EI2 30-SaC5, 1-fgl., UZ, ca.1260x2260mm, in Stb.-W PA-D |  | 1,000 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 290. |  | Stahlblechtür EI2 90-SaC5, 1-flg., UZ, ca.885x2135mm, in MW-W |  | 1,000 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300. |  | Stahlblechtür EI2 90-SaC5, 1-flg., UZ, ca.885x2135mm, in MW-W PA-E |  | 6,000 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310. |  | Stahlblechtür EI2 90-SaC5, 2-flg., UZ, ca.2010x2260mm, in MW.-W, PA-B |  | 2,000 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 320. |  | Stahlblechtür EI2 90-SaC5, 2-flg., UZ, ca.2010x2260mm, in MW.-W, PA-E |  | 1,000 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330. |  | Stahlblechtür EI2 90-SaC5, 1-flg., BZ, ca.1640x2260mm, in Stb.-W PA-D |  | 1,000 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 340. |  | Stahlblechtür EI2 90-SaC5, 1-flg., UZ, ca.885x2135mm, in Stb.-W PA-E |  | 1,000 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 350. |  | Stahlblechtür EI2 90-SaC5, 1-fgl., EZ, ca.885x2135mm, in MW-W PA-D |  | 1,000 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 360. |  | Edelstahlblechtür EI2 90-SaC5, 1- flg., UZ, ca.760x2130mm, in MW- W PA-E |  | 1,000 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 370. |  | Mehrpreis für Bodeneinstand, Türbreite <1,01m, L 30mm |  | 31,000 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 380. |  | Mehrpreis für Bodeneinstand, Türbreite >1,01m, L 60mm |  | 11,000 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 390. |  | Zuschnitt Zarge |  | 84,000 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400. |  | Magnetkontakt, Zusatzausstattung Tür |  | 2,000 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410. |  | Magnetkontakt, Zusatzausstattung Tür mit Brandschutzanforderung |  | 2,000 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 420. |  | Türstopper, Bodenmontage |  | 16,000 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 430. |  | Türstopper, Wandmontage |  | 20,000 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Außentüren aus Aluminium verglast |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Außentür Aluminium EI2 90- SaC5, 2-flg., RC2, ca.2010x2350mm, in MW-W PA-D |  | 1,000 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  | Außentür Aluminium EI2 90- SaC5, 2-flg., RC2, BZ, ca.1825x2725mm, in MW-W PA-D |  | 1,000 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Wird vom Auftraggeber vorgegeben. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |