| Bieter |  |  |  |  |  |  | Vergabenummer |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 10/4.2-2026-0321 |  |  |  |  |  |  |  |
| Baumaßnahme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Kohlenbunkerensemble Gebäudeteil A: Kohlenbunker (KBE-A), Grothusstraße 205, 45883 Gelsenkirchen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Leistung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fliesen- und Plattenarbeiten, Estricharbeiten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aufgliederung der Einheitspreise |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OZ des LV 1 |  | Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 |  | Menge 1 | Men- gen- ein- heit 1 | Zeitan- satz 2 |  | Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Löhne 2 3 | Stoffe 2 | Geräte 2 4 | Sonsti- ges 2 |  | Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |
|  |  | Ausführungsbeschreibun g Estricharbeiten DIN 18353 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Grundsätzliches |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Anschlüsse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Toleranzen/Ebenheiten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sperrmaßnahmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Einbaubereich Schräglage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Schichtaufbauten Estrich und Fließmörtel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ausführungsbeschreibun g Trockenbauarbeiten DIN .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Schichtaufbauten Hohlbodensysteme im 2. Obergesc.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ausführungsbeschreibun g Fliesen- und Plattenarbe.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Allgemeines |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Charge |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fabrikate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wandaufbauten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fugenschnitt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Reinigung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Reservefliesen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Planunterlagen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Estricharbeiten DIN 18353 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Estricharbeiten im EG und 2.OG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10. |  | Untergrund anschleifen absaugen Beton |  | 557,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.20. |  | Ausgleichsschüttung, Perlit, bituminös, D.15-40mm |  | 435,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.30. |  | Ausgleichsschüttung, Perlit, bituminös, D.ü.10-6.. |  | 122,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.40. |  | Zulage Mehrdicke, Ausgleichsschüttung, D.b.120mm.. |  | 122,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.50. |  | Ausgleichsdämmschicht, MW 3kN/m2, D.100mm, WLS 040 |  | 557,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.60. |  | Anarbeiten Ausgleichsdämmschicht an HLS/TGA |  | 100,000 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.70. |  | Wärmedämmschicht, MW 3kN/m2 D.20mm, WLS 040, vli.. |  | 557,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.80. |  | Mineralwollplatte, D.20mm, als Tackerplatte |  | 86,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.90. |  | Randdämmstreifen, MW, D.10mm, H.ü.100-200mm |  | 216,000 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.100. |  | Überstand Randdämmstreifen abschneiden |  | 216,000 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.110. |  | Abdeckung, aus PE- Folie, 1-lagig, D.0,20mm, EG |  | 557,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.120. |  | Abdeckung, aus PE- Folie, 1-lagig, D.0,20mm, 2.OG |  | 91,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.130. |  | Schnellzement- Heizestrich, CT-C40-F6, D.65mm, .. |  | 23,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.140. |  | Schnellzement- Heizestrich, CT-C40-F6, D.65mm, .. |  | 354,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.150. |  | Schnellzement- Heizestrich, CT-C40-F6, D.65mm, .. |  | 56,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.160. |  | Zulage Sichtestrich |  | 433,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.170. |  | Nachträgliches Verfüllen von Aussparungen im Ber.. |  | 6,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.180. |  | Schnellestrich, CT-C40- F6, D.65mm, 3kN/m2 |  | 6,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.190. |  | Schnellestrich, CT-C40- F6, D.65mm, 3kN/m2, Gefäl.. |  | 21,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.200. |  | Zulage Sichtestrich |  | 27,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.210. |  | Spezialzementestrich, kunsstoffmodifiziert, CT-C.. |  | 27,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.220. |  | Schnellestrich, CT-C40- F6, D.50mm, 3kN/m2 |  | 66,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.230. |  | Schnellestrich, CT-C40- F6, D.50mm, 3kN/m2, Gefäl.. |  | 4,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.240. |  | 2K-Silikatimprägnierung, R9 |  | 447,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.250. |  | 2K-Silikatimprägnierung, R10 |  | 9,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.260. |  | 2K-Silikatimprägnierung, R11 |  | 7,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.270. |  | Schnellestrich, CT-C40- F6, D.65mm, 3kN/m2, auf .. |  | 5,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.280. |  | Zulage Sichtestrich |  | 5,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.290. |  | Schnellzement- Heizestrich, CT-C40-F6, D.65mm, .. |  | 86,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.300. |  | Zulage Sichtestrich |  | 86,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.310. |  | 2K-Silikatimprägnierung, R9 |  | 69,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.320. |  | 2K-Silikatimprägnierung, R10 |  | 12,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.330. |  | 2K-Silikatimprägnierung, R11 |  | 6,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.340. |  | Herstellen Bewegungsfuge, mit PE-Schaumstreifen |  | 67,000 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.350. |  | Aufsetzkasten zur Mediendurchührung, BxTxH: 40x2.. |  | 4,000 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.360. |  | Abstellen der Estrichplatten inkl. Abstellwinkel.. |  | 128,000 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.370. |  | Abstellen der Estrichplatten, Aussparungen etc. |  | 28,000 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.380. |  | Anschluss des Estrichs, an Bodenablauf, DN140 |  | 6,000 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.390. |  | Anschluss des Estrichs, an, Aussparung für Aufse.. |  | 4,000 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.400. |  | Messstellenmarkierung, im Heizestrich |  | 35,000 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.410. |  | Schließen Scheinfuge mit Reaktionsharz |  | 25,000 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.420. |  | Schließen Scheinfuge mit Reaktionsharz + Wellenv.. |  | 25,000 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Fließmörtel im 1.OG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.10. |  | Untergrund anschleifen absaugen Beton |  | 354,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.20. |  | Untergrundvorbereitung, Epoxidharzgrundierung |  | 354,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.30. |  | Zementäre Spachtelmasse, b.30mm, Gefälleausgleich |  | 32,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.40. |  | Zementäre Spachtelmasse, b.30mm, Gefälleausgleic.. |  | 12,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.50. |  | Fließmörtel auf Stahlbetondecke, CT-C40-F8-A6, b.. |  | 32,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.60. |  | Fließmörtel auf Stahlbetondecke, CT-C40-F8-A6, .. |  | 310,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.70. |  | Fließmörtel auf Stahlbetondecke, CT-C40-F8-A6, .. |  | 12,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.80. |  | Zulage Sichtanforderung |  | 354,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.90. |  | Abstellen Fließmörtel, inkl. Abstellwinkelprofil.. |  | 112,000 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.100. |  | Abstellen Fließmörtel, inkl. Abstellwinkelprofil.. |  | 33,000 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.110. |  | 2K-Silikatimprägnierung, R9 |  | 354,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  | Treppe, Epoxidharzbeschichtung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.10. |  | Haftzugprüfung, Rohboden |  | 4,000 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.20. |  | Feuchtigkeitsmessung |  | 4,000 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.30. |  | Messung der Rautiefe |  | 4,000 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.40. |  | Untergrund anschleifen absaugen Beton |  | 65,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.50. |  | Diffusionsoffene 2K- Epoxidharzbeschichtung, R10,.. |  | 65,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.60. |  | Diffusionsoffene 2K- Epoxidharzbeschichtung, R10 |  | 5,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.70. |  | Diffusionsoffene 2K- Epoxidharzbeschichtung, R10,.. |  | 17,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.80. |  | Diffusionsoffene 2K- Epoxidharzbeschichtung, R10,.. |  | 55,000 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Trockenbauarbeiten DIN 18340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Hohlbodensysteme im 2. Obergeschoss |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.10. |  | Reinigen der Bodenoberfläche |  | 114,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.20. |  | Ausgleich von Rohbodentoleranzen |  | 114,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.30. |  | Beschichtung einfach, waagerecht Stahlbeton, 1K-.. |  | 114,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.40. |  | Raster vorab einmessen |  | 114,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.50. |  | Wärmedämmschicht, MW, DAA, WLG 035, d:120 mm, .. |  | 58,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.60. |  | Hohlboden, Calciumsulfatplatte, D. 30mm, LxB 600.. |  | 90,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.70. |  | Randdämmstreifen, D 10 mm, H 100 mm |  | 32,000 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.80. |  | Überstand Randdämmstreifen abschneiden |  | 32,000 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.90. |  | Wandanschluss an aufgehende Bauteile, Calciumsul.. |  | 32,000 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.100. |  | Anarbeiten Hohlboden an Terrassentür, B.1150 mm,.. |  | 3,000 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.110. |  | Anarbeiten Hohlboden an Türzarge, B.2400 mm, T... |  | 1,000 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.120. |  | 2K-Silikatimprägnierung, R9 |  | 69,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.130. |  | 2K-Silikatimprägnierung, R10 |  | 12,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.140. |  | 2K-Silikatimprägnierung, R11 |  | 6,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.150. |  | Hohlboden, Zementfaserplatte, 600x600mm, H.ü.300.. |  | 24,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.160. |  | Randdämmstreifen, D 10 mm, H 40 mm |  | 25,000 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.170. |  | Überstand Randdämmstreifen abschneiden |  | 25,000 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.180. |  | Wandanschluss an aufgehende Bauteile, Zementfase.. |  | 25,000 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.190. |  | Anarbeiten Hohlboden an Türzarge, B.2400 mm, T... |  | 1,000 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.200. |  | Anarbeiten Hohlboden an Ablauf, DN 70 |  | 2,000 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.210. |  | Begehbare Schutzabdeckung bis 0,5m2 |  | 2,000 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Fliesen- und Plattenarbeiten DIN 18352 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Bodenbeläge - und Wandbekleidung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.10. |  | Feuchtigkeitsmessung, CM-Methode, Zementestrich |  | 12,000 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.20. |  | Überstand Randdämmstreifen abschneiden |  | 141,000 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.30. |  | Untergrund reinigen auf Zementestrich |  | 117,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.40. |  | Untergrundvorbereitung Schaumglas |  | 144,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.50. |  | Grundierung, für Polymerdispersion, Bodenfläche |  | 29,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.60. |  | Grundierung, für Polymerdispersion, an aufgehend.. |  | 47,000 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.70. |  | AIV-F Bodenfläche, mit Polymerdispersion, W1-I |  | 19,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.80. |  | AIV-F Bodenfläche, mit Polymerdispersion, W2-I |  | 10,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.90. |  | AIV-F an aufgehende Bauteile, mit Polymerdispers.. |  | 19,000 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.100. |  | AIV-F Wandfläche, mit Polymerdispersion, W1-I |  | 18,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.110. |  | Grundierung, 2K- Epoxidharz, Boden |  | 95,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.120. |  | AIV-F Boden, mit PU- Abdichtung, W3-I |  | 95,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.130. |  | AIV-F Wand, mit PU- Abdichtung, W3-I |  | 165,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.140. |  | AIV-F Wand, mit PU- Abdichtung, W3-I, H.ü.3,50m |  | 85,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.150. |  | AIV-F Leibung bis 30 cm, mit PU-Abdichtung, W3-I |  | 21,000 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.160. |  | Dokumentation Schichtdicke |  | 1,000 | psch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.170. |  | Anarbeiten Verbundabdichtung, an Rinnen/Abläufe |  | 7,000 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.180. |  | Dichtmanschetten mit Dehnzone, Loch Ø 12-26 mm |  | 42,000 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.190. |  | Dichtband, für Bewegungs- und Anschlussfugen |  | 178,000 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.200. |  | Fugenabdichtung elast.Dichtstoff Silikon B 5mm |  | 194,000 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.210. |  | Dichtecke, innen/außen |  | 58,000 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.220. |  | Dämmkeil MW 50/50mm |  | 5,000 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.230. |  | Abdichtung, (AIV-B), unterhalb Kühlzelle |  | 7,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.240. |  | Verfüllung 2-K Reaktionsharzmörtel. Bodenablauf |  | 5,000 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.250. |  | Verfüllung 2-K Reaktionsharzmörtel. Keilförmig |  | 5,000 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.260. |  | Abdichtung an Durchdringungsbauteil |  | 4,000 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.270. |  | Bodenbelag, Feinsteinzeugfliese, Nennmaß=10/10cm.. |  | 71,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.280. |  | Bodenbelag, Feinsteinzeugfliese, Nennmaß=20/20cm.. |  | 2,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.290. |  | Bodenbelag, Feinsteinzeugfliese, Nennmaß=20/20cm.. |  | 88,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.300. |  | Bodenbelag, Feinsteinzeugfliese, Nennmaß=20/20cm.. |  | 5,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.310. |  | Hohlkehlsockel, Feinsteinzeugfliese, Nennmaß=10/.. |  | 2,000 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.320. |  | Hohlkehlsockel, Feinsteinzeugfliese, Nennmaß=10/.. |  | 77,000 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.330. |  | Anpassen Bodenbelag an Abläufe |  | 5,000 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.340. |  | Anpassen Bodenbelag an Aufsetzkasten |  | 4,000 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.350. |  | Verfugung des Bodenbelags 10/10cm, Fugenbreite 3mm |  | 71,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.360. |  | Verfugung des Bodenbelags 20/20cm, Fugenbreite 3mm |  | 90,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.370. |  | Verfugung Hohlkehlsockel 20/10 cm, Fugenbreite 3mm |  | 79,000 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.380. |  | Wandbelag, Feinsteinzeugfliese, Nennmaß=10/10cm |  | 181,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.390. |  | Wandbelag, Feinsteinzeugfliese, Nennmaß=20/20cm |  | 165,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.400. |  | Wandbelag, Feinsteinzeugfliese, Nennmaß=20/20cm,.. |  | 85,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.410. |  | Bekleidung Leibung B.b.30cm, Feinsteinzeugfliese.. |  | 21,000 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.420. |  | Zulage für Schrägschnitt |  | 21,000 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.430. |  | Sockelleiste, Nennmaß=10/10cm |  | 24,000 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.440. |  | Zulage für Schrägschnitt |  | 24,000 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.450. |  | Unsichtbare Revisionsöffnung, 45x45cm |  | 2,000 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.460. |  | Unsichtbare Revisionsöffnung, 60x60cm |  | 2,000 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.470. |  | Verfugung der Wandbekleidung, Fugenbreite 3mm |  | 175,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.480. |  | Verfugung der Wandfäche, Fugenbreite 3mm, Reakti.. |  | 7,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.490. |  | Verfugung der Wandfäche, Fugenbreite 3mm, Reakti.. |  | 165,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.500. |  | Verfugung der Wandfäche, Fugenbreite 3mm, Reakti.. |  | 85,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.510. |  | Verfugung der Ablage und Leibung, Fugenbreite .. |  | 21,000 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.520. |  | Verfugung der Sockelleiste 10/10 cm, Fugenbreit.. |  | 24,000 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.530. |  | Kantenschutzprofil 30/30/2mm, Edelstahl |  | 64,000 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.540. |  | Abschlussprofil, Boden, Edelstahl |  | 20,000 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.550. |  | Schnittschutzband |  | 170,000 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.560. |  | Dauerelastische Fuge |  | 350,000 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.570. |  | Herstellen von Löchern, rund, D.b.50mm |  | 15,000 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.580. |  | Herstellen von Löchern, rund, D.ü.100-150mm |  | 16,000 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.590. |  | Herstellen von Löchern, eckig, b.500cm2 |  | 16,000 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.600. |  | Kristallspiegel, rechteckig, C-Kante, BxH 1020x1.. |  | 2,000 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.610. |  | Kristallspiegel, rechteckig, C-Kante, BxH 1710x1.. |  | 4,000 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.620. |  | Kristallspiegel, rechteckig, C-Kante, BxH 1910x1.. |  | 1,000 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.630. |  | Kristallspiegel, rechteckig, C-Kante, BxH 2350x1.. |  | 1,000 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Sonstiges |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Sonstiges |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.10. |  | Erstreinigung |  | 1,000 | psch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.20. |  | Schutzabdeckung, diffusionsoffen |  | 161,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.30. |  | Schmutzfangwanne, Alu, D.3mm, L/B/T.1850/2600/90mm |  | 6,000 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.40. |  | Musterfläche |  | 1,000 | psch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Wird vom Auftraggeber vorgegeben. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |