Grobmengenzusammenstellung

- Neubau 97 St. Solarleuchten, bewegungsabhängig gesteuert, Radar-Sensorik mit Zhaga Schnittstelle, mit passendem Lichtmanagementsystem, im Mast integrierten senkrechten Modulen, viereckiger Mast, Akku im Mast