## Dacharbeiten
Checkliste Revisionsunterlagen - Fassadenbauarbeiten: Dacharbeiten
Gesamtstatus: |  | 2 | in Bearbeitung
Unterlagen zu "3. Zivilrechtliche, rechtsgeschäftliche Abnahme"
|  |  |  | Status |  |  | Bemerkungen
|  |  |  | erhalten | nicht relevant | in Bearbeitung
| 1 | Fachunternehmererklärung1
|  | 01.01 | Liste der am Bau Beteiligten
| 2 | Produktbeschreibungen
|  | 02.01 | Bauteil-/Bauelementliste2
|  | 02.02 | Technische Produktdatenblätter3
| 3 | Prüfzeugnisse, -protokolle, Nachweise, Berechnungen
|  | 03.01 | Prüfzeugnisse/Übereinstimmungserklärungen für zulassungsrelevante Bauteile
|  | 03.02 | Nachweise Wärmeschutz (z.B. für Lichtkuppeln)4
|  | 03.03 | Nachweise "Harte Bedachung" nach DIN 4108
|  | 03.04 | Nachweis Dachentwässerung (Anzahl Einläufe, Notentwässerung)
| 4 | Anleitungen
|  | 04.01 | Wartungs-/Pflegeanleitungen
| 5 | Revisionspläne
|  | 05.01 | Gefälledämmplan
| 6 | Sonstiges
| 7 | Wartungsangebot5
1 | Die Fachunternehmererklärung erfolgt nach Fertigstellung der Leistung (vor VOB-Abnahme) inkl. Bennung des/der verantwortlichen Fachbauleiter*in.
2 | Bauteil-/Bauelementliste: Stichpunktartige Auflistung sämtlicher verbauter Bauteile und Bauelemente, der die Technischen Produktdatenblätter aus Punkt 02.02 zugeordnet werden. Aufgeführt werden mind. alle zulassungsrelevanten Bauteile/-elemente und solche, dessen Produkteigenschaften im Falle eines notwendigen Austauschs erkennbar sein müssen.
3 | Technische Produktdatenblätter: Systemaufbau (inkl. Dämmstoffe (inkl. U-Wert), Befestigungselemente, Putz, Armierungsgewebe, etc.)
4 | Prüfzeugnisse/Übereinstimmungserklärungen für zulassungsrelevante Bauteile: Nachweise zur Einhaltung des Brandschutzes in Übereinstimmung mit den Forderungen des Brandschutzkonzeptes aus dem LV
5 | Wartungsangebot: Einreichung eines Wartungsangebots unter Angabe der erforderlichen Wartungsintervalle
Hinweis: Bei Nichteinreichung genannter Unterlagen trotz wiederholter Aufforderung behält sich die Auftraggeber*in vor, die Dokumentation auf Kosten der Auftragnehmer*in anderweitig anfertigen zu lassen.