## Tabelle1
Leistungsverzeichnis zur Vergabe SBO 2026 : Lieferung und Montage von Möbeln für die Fachräume Chemie und Physik an der Theodor-Heuss-Realschule
Vorbemerkungen und Qualitätsstandards zur Ausschreibung Fachräume Chemie und Physik 1. Allgemeiner Leistungsumfang Gegenstand dieser Ausschreibung ist die fachgerechte Lieferung und betriebsfertige Montage einer naturwissenschaftlichen Laboreinrichtung für eine Realschule (Sekundarstufe I). Die angebotene Einrichtung muss explizit für den Einsatz in naturwissenschaftlichen Fachräumen der Sekundarstufe I geeignet und zugelassen sein. Die Konstruktion muss den spezifischen Belastungen eines täglichen Unterrichtsbetriebs in den Klassenstufen 5 bis 10 dauerhaft standhalten.Schließt schlüsselfertige Lieferung (Standort Theodor-Heuss-Realschule, Tackenbergstraße 139 in Oberhausen, 1. und 2. Etage, ohne Aufzug), Montage, Inbetriebnahme und betriebsbereite Übergabe der Fachraumeinrichtung ein. Der Auftragnehmer schuldet vollständig funktionsfähige Fachräume, die ohne weitere Leistungen für den Unterrichtsbetrieb genutzt werden können. 2. Besondere Anforderungen an die Fachraumtauglichkeit Aufgrund der spezifischen Nutzung in Chemie- und Physikräumen sind die folgenden Mindestanforderungen zwingend zu erfüllen: 2.1 Chemische Beständigkeit ● Alle Arbeits- und Tischplatten sowie Spülen müssen dauerhaft resistent gegen gängige Schullabor-Chemikalien (insbesondere verdünnte Säuren, Laugen und Lösungsmittel) gemäß DIN EN 13150 sein. ● Die Oberflächen dürfen bei Kontakt mit Chemikalien nicht aufquellen, sich dauerhaft verfärben oder ihre Gefügestruktur verändern.Im Unterricht beanspruchte Oberflächen aus hochverdichtetem Verbundwerkstoff, Plattenstärke ca. 30 mm, mit umlaufendem erhöhtem Wulstrand zur Rückhaltung von Flüssigkeiten. Beständig gegen übliche Chemikalien im Schulbetrieb, hitze- und kratzfest, porenarme Oberfläche.Chemisch beständige Labor-Arbeitsplatte aus hochverdichtetem Verbundwerkstoff, Plattenstärke ca. 30 mm, mit umlaufendem erhöhtem Wulstrand zur Rückhaltung von Flüssigkeiten. 2.2 Thermische Beständigkeit ● Die Tischplatten (insbesondere technische Laborkeramik) müssen kurzzeitig hitzebeständig gegenüber offenem Feuer (Bunsenbrenner) und heißen Gefäßböden sein, ohne zu reißen oder Brandflecken zu bilden. 2.3 Sicherheit und Normen ● Sicherheitsrichtlinien: Zwingende Einhaltung der aktuellen Richtlinie zur Sicherheit im Unterricht (RISU). ● Zertifizierung: Nachweis des GS-Zeichens (Geprüfte Sicherheit) für alle Möbelkomponenten.
● Verletzungsschutz: Alle Kanten im Schülerbereich müssen mit einem stoßabsorbierenden und fest verbundenen Sicherheits-Wulstrand (z. B. PUR) versehen sein, um Verletzungen vorzubeugen und das unkontrollierte Abfließen von Flüssigkeiten zu verhindern. 2.4 Elektro- und Gastechnik ● Elektrotechnik: Integration der Medientechnik gemäß den einschlägigen VDE-Vorschriften. ● Gastechnik: Die Gastechnik muss den aktuellen DVGW-Richtlinien für Schulen entsprechen (z. B. Magnetventil-Sicherung, zentrale Absperrbarkeit). Die Gas-Sicherheitsanlage ist entsprechend den geltenden Vorschriften, insbesondere RiSU, TRGS 510, DGUV Regel 113-018 sowie den einschlägigen technischen Regeln (z. B. DVGW/TRGI), auszuführen. Sicherheitsrelevante Komponenten müssen den entsprechenden DIN-/EN-Normen (z. B. DIN EN 161) entsprechen. Die Anlage ist vor Inbetriebnahme durch eine befähigte Person zu prüfen; entsprechende Prüfprotokolle sind vorzulegen.“ 3. Verbindliches Farbkonzept und Oberflächen Um ein professionelles und langlebiges Erscheinungsbild zu gewährleisten, ist folgendes Farbkonzept einzuhalten: 3.1 Leitfarben ● Arbeits- und Tischplatten: Weiß (Lab-White oder vergleichbare Eigenschaften) zur optimalen Sichtbarkeit von Chemikalienrückständen. ● Schrankkorpusse und Fronten: Lichtgrau (RAL 7035). ● Tischgestelle (Metall): Lichtgrau (RAL 7035) oder Anthrazit/Schwarz (RAL 7016 / 9005). 3.2 Regelung für Alternativfarben ("Farbschutz-Klausel") ● Gleichwertigkeit: Abweichungen von den genannten RAL-Farbtönen sind zulässig, sofern es sich um gleichwertige, gedeckte und schultaugliche Standardfarben handelt.
● Ausschluss: Grelle Signalfarben oder vom Standard-Labor-Farbschema massiv abweichende Töne (z. B. Rosa, Neonfarben) sind ausdrücklich nicht gestattet. ● Abstimmungsgebot: Bieter, die von den Leitfarben abweichen möchten, haben dies zwingend im Rahmen der Bieterfragen-Frist vorab anzuzeigen. ● Montage und Abnahme Die Montage hat durch geschultes Fachpersonal zu erfolgen. Inkludiert sind der Anschluss an die bauseitigen Medien sowie die Erstellung der notwendigen Prüfprotokolle (z. B. VDE-Prüfung, Gas-Dichtheitsprüfung). 4. Aufmaß und Planung: Der Auftragnehmer hat in Absprache mit dem Auftraggeber die Möglichkeit, vor Zuschlagserteilung ein eigenverantwortliches Aufmaß vor Ort durchzuführen und alle Maße sowie baulichen Gegebenheiten zu prüfen. Er erstellt eine Ausführungs- und Montageplanung, bestehend aus Werk-, Detail- und Installationsplänen, abgestimmt auf die vorhandene Bausituation.
5. Koordination und Schnittstellen: Der Auftragnehmer übernimmt die Koordination der Schnittstellen zu angrenzenden Gewerken (insbesondere Elektro, Wasser/Abwasser, Gas, Lüftung) und stellt die Funktionsfähigkeit der Gesamtanlage sicher. 6. Anschlüsse und Medienversorgung: Alle zur Funktion erforderlichen Anschlüsse (Elektro, Wasser, Abwasser, Gas, ggf. Abluft) sind herzustellen, anzuschließen und betriebsbereit zu übergeben. Die Ausführung hat nach den jeweils gültigen technischen Regeln und Normen zu erfolgen. 7. Prüfungen und Nachweise: Der Auftragnehmer führt alle erforderlichen Prüfungen durch und weist diese nach, insbesondere: • elektrische Prüfungen nach VDE • Dichtheitsprüfungen von Wasser- und ggf. Gasanlagen • Funktionsprüfungen aller Einrichtungen Die entsprechenden Prüfprotokolle sind zu übergeben. 8. Inbetriebnahme: Es ist eine vollständige Inbetriebnahme aller Anlagen und Einrichtungen durchzuführen. Die Funktionsfähigkeit ist im Rahmen eines Probebetriebs nachzuweisen. 9. Dokumentation: Der Auftragnehmer übergibt eine vollständige Dokumentation, bestehend aus: • Revisions- und Bestandsplänen • Bedienungs- und Wartungsanleitungen • Prüfprotokollen • Herstellerunterlagen Die Unterlagen sind in strukturierter Form zu übergeben.
10. Einweisung: Das Nutzerpersonal ist in die Bedienung, Sicherheitseinrichtungen und Wartung der Anlage einzuweisen. Die Einweisung ist zu dokumentieren. 11. Abnahme: Die Abnahme erfolgt nur bei: • vollständig montierter Anlage • nachgewiesener Funktionsfähigkeit • vollständiger Dokumentation • erfolgter Einweisung Wesentliche Mängel schließen die Abnahme aus. 12. Allgemeine Verpflichtung: Der Auftragnehmer hat alle Leistungen zu erbringen, die für eine vollständige, sichere und dauerhafte Funktion der Fachraumeinrichtung erforderlich sind, auch wenn diese im Einzelnen nicht ausdrücklich beschrieben sind.
Bitte füllen Sie die grau hinterlegten Felder aus. Das Nicht Anbieten einer Position kann zum Ausschluss des Angebotes führen!
| Produktbeschreibung | Anzahl | Einzelpreis € / netto | Gesamtpreis € / netto | Angaben des Bieters zu Hersteller und Modell bzw. Verweis auf Anlagen
Position 1 - Fachraumplanung Chemie / Physik
Der Auftragnehmer (AN) hat auf Basis der diesem Leistungsverzeichnis beigefügten Grundrisspläne und der vom Auftraggeber (AG) vorgegebenen funktionalen Anforderungen eine vollständige, maßstäbliche und montagetaugliche Ausführungsplanung für die nachfolgend ausgeschriebenen Einrichtungsgegenstände, Geräte und Medienanschlüsse zu erstellen. Die Planungsleistung umfasst: - Einen Einrichtungs- und Installationsplan (Grundriss und Wandansichten) mit allen Möbeln, Abzügen, Sicherheitseinrichtungen und Geräten. - Einen Medienanschlussplan, aus dem für jeden Arbeitsplatz und jede Einbaueinheit die exakte Lage und Art der Anschlüsse (Elektro, Daten, Gas, Wasser/Abwasser, Druckluft/Vakuum etc.) hervorgeht. - Einen Sicherheitsplan unter Berücksichtigung der geltenden Regeln (insb. DGUV Information 213-106, GUV-SI 8070) mit Darstellung von Fluchtwegen, Not-Aus, Feuerlöschern, Not- und Augenduschen sowie Sicherheitsabständen. - Eine schriftliche Stellungnahme, die bestätigt, dass die geplante Einrichtung und Installation sämtliche zum Zeitpunkt der Planung geltenden Vorschriften und Richtlinien für naturwissenschaftliche Räume erfüllt. Die Planung ist in Abstimmungsgesprächen mit dem AG und den beteiligten Fachplanern (Architekt, HLS, Elektro) zu entwickeln und von diesen schriftlich freigeben zu lassen. Das freigegebene Planwerk ist dem AG in 2-facher Papierausfertigung sowie digital als PDF und in den nativen Formaten (DWG/DXF oder gleichwertig editierbar) zu übergeben. Abnahmekriterium: Vollständigkeit und Freigabe durch den AG.
Position 2 - Prüfung und Revisionsdokumentation
Nach erfolgter Lieferung, Montage und Anschluss aller Einrichtungsgegenstände und Geräte hat der AN folgende Prüfungen durchzuführen und die Prüfprotokolle in einer gebundenen Revisionsdokumentation zusammenzustellen: - Elektrische Prüfung: Erstprüfung aller ortsveränderlichen und ortsfesten elektrischen Betriebsmittel nach DGUV Vorschrift 3 (VDE 0701/0702) inkl. Protokolle. - Gasprüfung: Dichtheits- und Funktionsprüfung der gesamten Gasinstallation und der angeschlossenen Geräte nach TRGI/TRF inkl. Prüfzeugnisse. - Abluftprüfung: Volumenstrommessung an allen Abzügen und Absaugungen nach DIN EN 14175 (Teile 2-4) und Funktionsnachweis der Abluftüberwachung. - Sicherheitseinrichtungen: Funktionsprüfung aller sicherheitsrelevanten Einrichtungen (Not-Aus-Kreise, Notduschen, Augenduschen, Fluchtwegsignale etc.) mit Protokoll. Die vollständige Dokumentation ist in 2-facher Ausfertigung in Papier gebunden und digital (PDF) zu übergeben und muss enthalten: - Sämtliche Prüfprotokolle - Bedienungsanleitungen aller Geräte - Ein Wartungs- und Prüfbuch. - Ein Raumbuch, das den Ist-Zustand (inkl. Fotodokumentation) der Planung gegenüberstellt und Abweichungen ausweist. Abnahmekriterium: Vollständige Übergabe und formale Prüfung auf Inhalt und Nachvollziehbarkeit durch den AG.
Position 3 - Raum 104 - 1. OG (Klassenraum Physik)
3.1 | Experimentiertisch Lehrer | 1 |  | 0
Modular aufgebauter Experimentiertisch Arbeitshöhe ca. 90 cm, bestehend aus Tischplatte T:75 cm mit Wulstrand, BxHxT 189x75x3 cm, Installationsrahmen für Paneltechnik Lehrer- und Schülerseite Unterbau: Flügeltüren-Unterschrank 1 Flügeltür links angeschlagen, BxHxT = 60x62x57 cm, Schließung: Einzelschließung, Schubkasten-Unterschrank mit 3 Schubkästen, Höhe 2x15 cm und 1x20 cm, BxHxT = 60x62x57 cm, Schließung: Zentralschließung, Verteiler-Unterschrank Ausschnitt rechts, 1 Flügeltür rechts angeschlagen, BxHxT: 60x62x57 cm, Schließung: Einzelschließung, Gehäuse rechts, Unterbau mit Stirnspüle, B/H/T: 530/710/501mm: Stirnspüle-Unterschrank mit Polypropylen-Becken BxHxT = 40/24/40 cm, Revisionstür/Wartungsklappe im Möbel- / Wandbereich 40x40 cm, gleichschließendes Zylinderschloss, BxHxT = 530/710/501mm, Sanitär: Wandarmatur Kaltwasser 3 Auslässe, 3 Eckventile, 1Standrohr, Auslauf mit flexibler Schlauchtülle für verschiedene Durchmesser, Auslaufarm ca. L 150mm, ca. H 260 mm
Gas-Sicherheits-Technik Flüssiggas Lehrer, Panel Gas links LPG, Panel Gas links für Experimentiertisch, Flüssiggas, Panel Gas rechts LPG, Panel Gas rechts für Experimentiertisch Flüssiggas, Panel Panelseite: Lehrer Panelbestückung: Standard, 4 x Steckdose lichtgrau, 1 x Steckdose rot, Datendoppeldose 50 USB/Netzwerk, Datendoppeldose 64, HDMI, Notaus 1-polig, Wipptaster, Panel Panelseite: Schüler Panelbestückung: Standard und Verteiler
oder gleichwertig
3.2 | Mobile Splitterschutzwand weiß | 1 |  | 0
Splitterschutzwand, Korpus aus beschichteter Spanplatte, versenkbares Sicherheitsglas, 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar, Frontfarbe: Weiß, B/H/T = 1026/895 -1338/380 mm
oder gleichwertig
3.3 | Ansatztisch | 2 |  | 0
Lenkrolle, Fußausführung 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar, Set für Verbindung Querzarge mit Längszarge Extisch, Tischplatte mit Wulst, 90x75x3 cm, Ablageboden 90/75 cm, Seitenteil T:75 cm x H: 90 cm gepulver TxHxB: 722x749x25mm, Längszarge 68 cm Anthrazit Tischbreite 90 cm
oder gleichwertig
3.4 | Lehrerstuhl | 1 |  | 0
Drehstuhl auf Lenkrollen, stufenlos höhenverstellbar mit Gasdruckfeder, Fußkreuz 617 mm, Sitzhöhe 475 - 675 mm, Sitzschale Kunststoff, Größe 5/6 Farbe: Ozeanblau ähnlich RAL 5015
oder gleichwertig
3.5 | Mobiles, fahrbares Versorgungsgerät für den Einsatz im Physikunterricht | 1 |  | 0
Mobiles, fahrbares Versorgungsgerät für den Einsatz im Physikunterricht, ausgeführt auf einem rollbaren Gestell mit Lenkrollen, davon mindestens zwei feststellbar. Elektrische Ausstattung bestehend aus einem Netzanschluss für 230 V Wechselspannung sowie einer Niederspannungsversorgung mit regelbarer Gleichspannung bis ca. 30 V bei einer Stromstärke bis ca. 40 A. Zusätzlich mehrere fest vorgegebene Niederspannungsabgriffe im Bereich von ca. 2 V bis 12 V bei einer Stromstärke bis ca. 10 A. Geeignet zur Versorgung von Schülerarbeitsplätzen mit Netz- und Schutzkleinspannung für experimentelle Anwendungen im Physikunterricht
oder gleichwertig
3.6 | Laborspüle | 1 |  | 0
bestehend aus einer Tischplatte, mit integrierter Spülentischplatte aus mineralisch gebundenem Werkstoff vergleichbar Ceradur, mit Einbaubecken ca. 595/250/445 mm mit Hahnlochbohrung Unterbau: Spülen-Unterschrank mit 2 Flügeltüren links-rechts angeschlagen, Dekor Weiß, BxHxT = 90x87x55 cm, Schließung: Einzelschließung, Verstärkung für Spülenunterbau 90 cm Sanitär: Arm-Einhebel Mischbatterie Perlator, Durchlauferhitzer hydraulisch 6,5kW, Augendusche 1 Kopf, Geruchsverschluss für bis zu 2x Geräteanschlüssen, 2 x Seitenblende weiß Tiefe 675 mm, 1 x Abtropfgestell Stahldraht, 37 Stäbe, 11 Bügel, 1 x Spritzschutzblende mit Spritzschutz zur Wand- oder Schrankmontage, Blende aus 5 mm Phenolharz Vollkern Weiß, B/H = 900/572 mm und 1 x Spritzschutzblende mit Spritzschutz zur Wand- oder Schrankmontage, Blende aus 5 mm Phenolharz Vollkern Weiß, B/H = 670/572 mm
oder gleichwertig
3.7 | Schülertisch | 18 |  | 0
Tischplatte mit Wulst LxBxH 120x60x3 cm, Seitenteilset Funktionstisch,Rastertiefe 600,Rasterhöhe 800 mit Längszarge, Tischbreite 120 cm, Längszarge, Tischbreite 120 cm, Fußausführung 4x TPE-Gleiter, Funktionsschiene mit Abschlusskappen, LxBxT = 1174x40.3x42mm mit Mappenhakenset, BxH 45x27mm, Unterbaumodul links Stahlkorbablage, Unterbaumodul rechts Stahlkorbablage
oder gleichwertig
3.8 | Schülerstuhl | 36 |  | 0
Drehstuhl, stufenlos höhenverstellbar mit Gasdruckfeder, Fußkreuz 617 mm, Sitzhöhe 40 - 53 cm, Kunststoffgleiter, Sitzschale Kunststoff, Größe 5/6 Farbe: Ozeanblau ähnlich RAL 5015
oder gleichwertig
3.9 | Kombibuchse für den einbau seitlich / links an den Lehrerarbeitsplatz | 1 |  | 0
oder gleichwertig
3.10 | Komplettpaket Medien- und Stromverkabelung für Experimentiertisch und Boardanlage | 1 |  | 0
bestehend aus fachgerechte Verlegung und Anschluss aller erforderlichen Medien-, Daten- und Stromleitungen zur Herstellung der vollen Funktionsfähigkeit zwischen Experimentiertisch, Anschlussschrank (mit Multimediafach) und der Boardanlage / Beamer / Display. Alle Leitungen sind vorkonfektioniert (Stecker / Stecker) zu liefern. Die Montage erfolgt durch den Auftragnehmer nach vorgegebenem Installationsplan. Leitungsstrecke A: Experimentiertisch zu Anschlussschrank Einzug der vorkonfektionierten Leitungen in bauseitig vorhandene Leerrohre, Leitungslängen: ca. 10 Meter, 1 x Netzwerkkabel, mind. Cat.6 (für HDMI-Signalübertragung), 1 x Netzwerkkabel, mind. Cat.6 (für USB-Touch-Signalübertragung), 1 x Netzwerkkabel, mind. Cat.6 (für allgemeine Datenverbindung)
Leitungsstrecke B: Anschlussschrank / Übergabestelle zu Boardanlage / Display, Verlegung der vorkonfektionierten Leitungen in bauseitigen Wegen sowie in neu zu liefernden Aufputz-Kabelkanälen. Leitungslängen: ca. 5 Meter (sofern nicht anders angegeben), Lieferung und Montage von ca. 6 Metern Aufputz-Kabelkanal (Maße ca. 40 x 60 mm), Lieferung und Montage von 1 x Energiekette zur sicheren Kabelführung, Lieferung von 1 x 5-fach Steckdosenleiste inkl. integriertem Überspannungsschutz. Aktive Komponenten und Anschlusskabel (Strecke B) Lieferung und Anschluss aller erforderlichen Signalwandler (Extender) und Endgerätekabel, 1 x HDMI-Extender-Set (Tx / Rx), 4K-fähig (Übertragung via Cat-Kabel), 1 x USB-Extender-Set (Tx / Rx) für Touch-Funktionalität (Übertragung via Cat-Kabel), 2 x Netzwerkkabel, mind. Cat.6 (als Verbindungsleitungen für die vorgenannten Extender), 1 x HDMI-Anschlusskabel (Länge ca. 2 Meter), 1 x weiteres HDMI-Anschlusskabel (passend zur Strecke), 1 x VGA-Anschlusskabel, 1 x Audioleitung (2-polig / Stereo) inkl. aller erforderlichen Audio-Adapter
Sämtliche für die Signalwandlung notwendigen Adapter (ausschließlich Extender) sind im Lieferumfang enthalten. Die genauen Leitungslängen sind vom Auftragnehmer vor Fertigung / Bestellung nach den örtlichen Gegebenheiten eigenverantwortlich zu prüfen und abzugleichen.
oder gleichwertig
Position 4 - Raum 105 ( Physik Vorbereitung)
4.1 | Freistehende Sammlungsschränke (Wand Ost) | 1 |  | 0
bestehend aus 3 x Sammlungsschrank freistehend links verglast / rechts offen, 120/209/110 cm (B/H/T), Frontfarbe Weiß, Tür vollverglast links/rechts mit Edelstahl Bügelgriff, Schließung einzel, gleichschließend, 4 Fachböden fest 3 x Sammlungsschrank freistehend links offen/rechts offen 120/209/110 cm (B/H/T) , Frontfarbe Weiß, Tür vollverglast links/rechts mit Edelstahl Bügelgriff, Schließung einzel, gleichschließend, 4 Fachböden fest 3 x Sammlungsschrank freistehend links offen/rechts verglast, 60/209/110 cm (B/H/T), Frontfarbe Weiß, Tür vollverglast rechts mit Edelstahl Bügelgriff, Schließung einzel, gleichschließend, 4 Fachböden fest
oder gleichwertig
4.2 | Wandständiger Sammlungsschrank (Wand Nord) | 1 |  | 0
bestehend aus 1 x Sammlungsschrank mit Flügeltür wandstehend, links geschlossen / rechts offen, 120/209/55 cm (B/H/T), Frontfarbe Weiß, Tür vollverglast links/rechts mit Edelstahl-Bügelgriff, Schließung einzel, gleichschließend, 4 Fachböden fest 1 x Sammlungsschrank mit Flügeltür wandstehend, links offen / rechts geschlossen, 120/209/55 cm (B/H/T), Frontfarbe Weiß, Tür vollverglast links / rechts mit Edelstahl-Bügelgriff, Schließung einzel, gleichschließend, 4 Fachböden fest 1 x Sammlungsschrank mit Flügeltür wandstehend, links offen / rechts geschlossen, 60/209/55 cm (B/H/T), Frontfarbe Weiß, Tür vollverglast rechts mit Edelstahl-Bügelgriff, Schließung einzel, gleichschließend, 4 Fachböden fest
oder gleichwertig
4.3 | Spülenzeile mit Spüle | 1 |  | 0
bestehend aus einer Tischplatte, mit integrierter Spülentischplatte aus mineralisch gebundenem Werkstoff vergleichbar Ceradur, mit Einbaubecken ca. 595/250/445 mm mit Hahnlochbohrung Stoß Rechts Unterbau: Spülen-Unterschrank, 2 Flügeltüren links-rechts angeschlagen, BxHxT = 120x87x55 cm, Schließung: Einzelschließung, Verstärkung für Spülenunterbau 120 cm Sanitär: Arm-Einhebel Mischbatterie Perlator, Durchlauferhitzer hydraulisch 6,5kW, Augendusche 1 Kopf, Geruchsverschluss für bis zu 2x Geräteanschlüssen, Seitenblende weiß Tiefe 675 mm Unterschrank: Ausführung 120/87/55 cm (B/H/T) für Tischhöhe 90 cm, Frontfarbe Weiß, Tür links / rechts mit Edelstahl-Bügelgriff, Schließung einzel, gleichschließend, 1 Fachboden fest Arbeitsplatte 1200/675mm, 3 cm Arbeitsplatte vergleichbar Ceradur Weiß, 7 mm Wulstrand Lichtgrau, B/T = 1200/675 mm, inks gestoßen Seitenblende hinten für Wandanschluss hinten, inkl. Sockel anthrazit, korpusbündige Verblendung, inkl. Montagematerial, Farbe: Weiß, Abmessung 85/870 mm (B/H)
Abtropfgestell Stahldraht, 37 Stäbe, 11 Bügel, Spritzschutzblende 1200/572mm, Spritzschutz zur Wand- oder Schrankmontage, Blende aus 5 mm Phenolharz Vollkern Weiß, B/H = 1200/572 mm
oder gleichwertig
4.4 | Schrankwand mit Spülenkombinationsschrank (Wand West) | 1 |  | 0
bestehnd aus 1 x Spülenschrank B/H/T: 120/209/55 cm mit 2x Drehtüre unten, 1x Deckenuntersicht zum Einbau der Deckenbeleuchtung inkl. Bewegungsmelder, 2 x Wandanschlussblende, 3 x LED-Einbauleuchte, 230 V, 50/60 Hz, 2,5 W Dekorring flach, matt Nickel, 200 cm, Leitung mit Ministecker für Bohrung Ø 8mm, Klemmbefestigung, Schutzklasse II, Einbaumaße: Ø 78mm, Tiefe 25mm inkl. Zuleitung/Verteiler 6-fach, 230 V, 2,5 A, 1 x Spritzschutz aus Vollkernmaterial HPL allseitig, 1 x Laborkeramikbecken, ca. 38 x 38 x 25 cm komplett mit Überlauf, losem Sieb und Stopfen, 1 x Tischplatte aus techn. Keramik / Verbundplatte mit umlaufender, angegossener PUR / Epoxi-Kante und angeformten Wulstrand, Maße: 120 x 55 x 3 cm, 1 x Becken rechts Sanitär: 1 x Standsäule Armhebel Mischbatterie 1 x Durchlauferhitzer 6,5 kW +Bausatz für DLE 1 x Schrank für Kühltechnik mit 1 Flügeltür oben und unten, 1 freies Fach in der Mitte zum Einbau eines Standard Kühl- oder Gefrierschranks, Maße: 60/209/60 cm (B/H/T), Korpusfarbe: Weiß, Ausführung Frontfarbe Weiß, Tür rechts mit Edelstahl-Bügelgriff, Schließung einzel, gleichschließend, 2 Fachböden fest
1 x Kühl-/Gefrierkombination: Abmessungen ca. B x H x T = 56 x 88 x 55 cm, Innenraum geeignet zur Lagerung nicht brennbarer Chemikalien und Proben, Materialien im Innenraum chemikalienbeständig und leicht zu reinigen, keine funkenbildenden Bauteile im Innenraum (z. B. verdeckte oder gekapselte Komponenten), Temperatur-bereich Kühlteil ca. +2 °C bis +8 °C, Gefrierteil ≤ –18 °C; Ausstattung Kühlteil: mehrere, höhenverstellbare Ablagen (z. B. Sicherheitsglas oder beschichtetes Material), Türabsteller für Gebinde, Innenbeleuchtung, geschützt ausgeführt, stabile Temperaturführung, Ausstattung Ge-frierteil: Separates Gefrierfach, geeignet zur Lagerung tem-peraturempfindlicher Stoffe; Sicherheit / Betrieb: Türdich-tung chemikalienbeständig, geräuscharmer Betrieb, An-schluss an 230 V; Hinweis: nicht geeignet für entzündliche oder explosionsgefährliche Stoffe (keine EX-Ausführung) 1 x Dekorblende Einbaukühlgeräte; Dekorblende für integrierte Kühlgeräte, ca. 860 x 585 x 8 mm kompatibel mit den angebotenen Kühl-Gefrierschrank, 1 x Dekorblende Einbaukühlgeräte; Dekorblende für integrierte Kühlgeräte, ca.56 x 88 x 55 cm, kompatibel mit den angebotenen Kühlschrank
1 x Gefahrstoffschrank mit den Maßen: 60/209/65 cm (B/H/T), 2 Flügeltüren, für Säuren und Laugen getrennte Abteile, mittleres Fach mit 2 ausziehbaren Fachböden inkl. PP-Wanne, beschichtete Beschläge, Gefahrstoffschrank unten, inkl. Abluftstutzen für Absaugung, Abluftstutzen: Ø 90 mm, Planungsempfehlung: 80 m3/h (inkl. Gefahrstoff-unterschrank), Korpusfarbe: Weiß, Ausführung Frontfarbe Weiß, Tür links mit Edelstahl-Bügelgriff, Schließung einzel, gleichschließend, 2 Fachböden ausziehbar 1 x Gefahrstoffunterschrank, Stahlblech weiß RAL 9010, BxHxT 558x643x495 mm, feuerbeständig f. H5507 Feuerbeständiger Gefahrstoffunterschrank (G 90), zur Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten, 1 Schublade mit Schließzylinder, Bodenwanne und Lochblecheinsatz Stahlblech, Innenmaß B/H/T = 461/480/363 mm, Außenmaß B/H/T = 558/643/495 mm, Abluftstutzen in der Rückwand Ø = 75 mm, Erdungsanschluss an der Rückwand, Korpus Stahlblech weiß RAL 9010
4 x Unterschrank mit 3 Schubkästen (Höhe 1x 15 cm, 1x 20 cm, 1x 40 cm, Wechselauszugssperre), Korpusfarbe: Weiß, Ausführung 120/87/55 cm (B/H/T) für Tischhöhe 90 cm, Frontfarbe Weiß mit Edelstahl-Bügelgriff, Schließung zentral, gleichschließend 1 x Arbeitsplatte 1200/675mm, 30 mm Arbeitsplatte, vergleichbar Ceradur Weiß, 7 mm Wulstrand Lichtgrau, B/T 1200/675 mm, links gestoßen 2 x Arbeitsplatte 1200/675mm, 30 mm Arbeitsplatte, vergleichbar Ceradur Weiß, 7 mm Wulstrand Lichtgrau, B/T = 1200/675 mm, links und rechts gestoßen 1 x Arbeitsplatte 1200/675mm, 30 mm Arbeitsplatte vergleichabr Ceradur Weiß, 7 mm Wulstrand Lichtgrau, B/T = 1200/675 mm, rechts gestoßen 1 x Rollwagen mit den Maßen B/H/T = ca. 60/110/50 cm, Rollwagen passend in Garagenschränke Lochraster-Systemrückwand zur Aufnahme von Zubehör, 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar Rahmenfarbe: Anthrazit 4 x Ablageböden, Einhängbar in Rollwagen vorher, B/H/T = 555/75/450 mm, Nennlast max. 10 kg, Farbe: Lichtgrau
4 x Fahrbarer Buchtransport- und Präsentationswagen Fahrbarer Wagen zum Transport und zur Präsentation von Medien, mit geneigt angeordneten Ablageflächen für sicheren Stand der Inhalte. Korpus aus beschichteten Holzwerkstoffplatten, Gestell aus pulverbeschichtetem Stahlrohr. Mit seitlichen Griffmöglichkeiten in ergonomischer Höhe. Ausgestattet mit 4 Lenkrollen, davon mindestens 2 feststellbar, Laufflächen geräuscharm. Mehrere Ablageebenen, geeignet für Bücher, Ordner und vergleichbare Medien. Abmessungen ca. B/H/T: 610 × 1400 × 540 mm. Farbgebung: neutral (z. B. weiß/hellgrau). 1 x Lernschrank bestehend aus Korpus von mehreren Seiten zugänglich mit Prallschutz, Fachböden höhenverstellbar, Fächer passend für Lernboxen, Lernablagen und Lernordner, 1046/1130/475 mm (B/H/T) Korpus- und Fachbodenfarbe Weiß, 4 Lenkrollen feststellbar, mind. drei verstellbare Fachböden 1 x Chemikalien-Hochschrank mit den Maßen 120x209x55 cm (B/H/T) , Frontfarbe Weiß, Tür links / rechts mit Edelstahl-Bügelgriff, Schließung einzel, gleichschließend 4 x Fachboden für Hochschrank (chemikalienbeständig) 1200x550 fest
oder gleichwertig
Position 5 - Raum 106 (Physik Vorbereitung)
5.1 | Laborspüle | 1 |  | 0
bestehend aus einer Tischplatte, mit integrierter Spülentischplatte aus mineralisch gebundenem Werkstoff vergleichbar Ceradur, mit Einbaubecken ca. 595/250/445 mm mit Hahnlochbohrung; Unterbau: Spülen-Unterschrank mit 2 Flügeltüren links-rechts angeschlagen, Dekor Weiß, BxHxT = 90x87x55 cm, Schließung: Einzelschließung, Verstärkung für Spülenunterbau 90 cm; Sanitär: Arm-Einhebel Mischbatterie Perlator, Durchlauferhitzer hydraulisch 6,5kW, Augendusche 1 Kopf, Geruchsverschluss für bis zu 2x Geräteanschlüssen, 2 x Seitenblende weiß Tiefe 675 mm, 1 x Abtropfgestell Stahldraht, 37 Stäbe, 11 Bügel
oder gleichwertig
Position 6 - Raum 107 (Klassenraum Physik)
6.1 | Mobile Splitterschutzwand weiß | 1 |  | 0
Splitterschutzwand, Korpus aus beschichteter Spanplatte, versenkbares Sicherheitsglas, 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar, Frontfarbe: Weiß B/H/T = 1026/895 -1338/380 mm
oder gleichwertig
6.2 | Ansatztisch | 2 |  | 0
Lenkrolle, Fußausführung 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar, Set für Verbindung Querzarge mit Längszarge Extisch, Tischplatte mit Wulst, 90x75x3 cm, Ablageboden 90/75 cm, Seitenteil T:75 cm x H: 90 cm gepulver TxHxB: 722x749x25mm, Längszarge 68 cm Anthrazit Tischbreite 90 cm
oder gleichwertig
6.3 | Lehrerstuhl | 1 |  | 0
Drehstuhl auf Lenkrollen, stufenlos höhenverstellbar mit Gasdruckfeder, Fußkreuz 617 mm, Sitzhöhe 475 - 675 mm, Sitzschale Kunststoff, Größe 5/6 Farbe: Ozeanblau ähnlich RAL 5015
oder gleichwertig
6.4 | Mobiles, fahrbares Versorgungsgerät | 1 |  | 0
Mobiles, fahrbares Versorgungsgerät für den Einsatz im Physikunterricht, ausgeführt auf einem rollbaren Gestell mit Lenkrollen, davon mindestens zwei feststellbar. Elektrische Ausstattung bestehend aus einem Netzanschluss für 230 V Wechselspannung sowie einer Niederspannungsversorgung mit regelbarer Gleichspannung bis ca. 30 V bei einer Stromstärke bis ca. 40 A. Zusätzlich mehrere fest vorgegebene Niederspannungsabgriffe im Bereich von ca. 2 V bis 12 V bei einer Stromstärke bis ca. 10 A. Geeignet zur Versorgung von Schülerarbeitsplätzen mit Netz- und Schutzkleinspannung für experimentelle Anwendungen im Physikunterricht
oder gleichwertig
6.5 | Laborspüle | 1 |  | 0
bestehend aus einer Tischplatte, mit integrierter Spülentischplatte aus mineralisch gebundenem Werkstoff vergleichbar Ceradur, mit Einbaubecken ca. 595/250/445 mm mit Hahnlochbohrung Unterbau: Spülen-Unterschrank mit 2 Flügeltüren links-rechts angeschlagen, Dekor Weiß, BxHxT = 90x87x55 cm, Schließung: Einzelschließung, Verstärkung für Spülenunterbau 90 cm Sanitär: Standsäule mit Schlauchverschraubung Tülle, Augendusche 1 Kopf, Geruchsverschluss für bis zu 2x Geräteanschlüssen 2 x Seitenblende weiß Tiefe 675 mm 1 x Abtropfgestell Stahldraht, 37 Stäbe, 11 Bügel 1 x Spritzschutzblende mit Spritzschutz zur Wand- oder Schrankmontage, Blende aus 5 mm Phenolharz Vollkern Weiß, B/H = 900/572 mm und 1 x Spritzschutzblende mit Spritzschutz zur Wand- oder Schrankmontage, Blende aus 5 mm Phenolharz Vollkern Weiß, B/H = 750/572 mm
oder gleichwertig
6.6 | Schülertisch | 18 |  | 0
Tischplatte mit Wulst LxBxH 120x60x3 cm, Seitenteilset Funktionstisch, Rastertiefe 600,Rasterhöhe 800 mit Längszarge, Tischbreite 120 cm, Längszarge, Tischbreite 120 cm, Fußausführung 4x TPE-Gleiter, Funktionsschiene mit Abschlusskappen, LxBxT = 1174x40.3x42mm mit Mappenhakenset, BxH 45x27mm, Unterbaumodul links Stahlkorbablage, Unterbaumodul rechts Stahlkorbablage
oder gleichwertig
6.7 | Schülerstuhl | 36 |  | 0
Drehstuhl, stufenlos höhenverstellbar mit Gasdruckfeder, Fußkreuz 617 mm, Sitzhöhe 40 - 53 cm, Kunststoffgleiter, Sitzschale Kunststoff, Größe 5/6 Farbe: Ozeanblau ähnlich RAL 5015
oder gleichwertig
6.8 | Komplettpaket Medien- und Stromverkabelung für Experimentiertisch und Boardanlage | 1 |  | 0
Beschreibung siehe Position 3 - Raum 104, Pos. 3.10
oder gleichwertig
Position 7 - Raum 204 - 2. OG (Klassenraum Chemie)
7.1 | Experimentiertisch Lehrer | 1 |  | 0
bestehend aus Set für Verbindung Querzarge mit Längszarge Extisch, Gleitschiene für B=1800 Upgrade 2.0, Splitterschutzwand Weiß, Lenkrolle, Fußausführung 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar Ansatztisch: Tischplatte, vergelichbar Ceradur Weiß mit Wulst, 180x75x3 cm, Ablageboden 180/75 cm, Seitenteil T: 75 cm x H: 90 cm Weißaluminium gepulver TxHxB: 722x749x25mm, Funktionsschiene mit Abschlusskappen, LxBxT = 1774x40.3x42mm, Längszarge 158 cm Anthrazit, Tischbreite 180 cm, Unterbau Position: links Schrank aufgesetzt, Dekor Weiß, BxHxT = 60x75x55 cm, Schließung: Zentralschließung
oder gleichwertig
7.2 | Lehrerstuhl | 1 |  | 0
Drehstuhl auf Lenkrollen, stufenlos höhenverstellbar mit Gasdruckfeder, Fußkreuz 617 mm, Sitzhöhe 475 - 675 mm, Sitzschale Kunststoff, Größe 5/6 Farbe: Ozeanblau ähnlich RAL 5015
oder gleichwertig
7.3 | Schülerstuhl | 36 |  | 0
Drehstuhl, stufenlos höhenverstellbar mit Gasdruckfeder, Fußkreuz 617 mm, Sitzhöhe 40 - 53 cm, Kunststoffgleiter, Sitzschale Kunststoff, Größe 5/6 Farbe: Ozeanblau ähnlich RAL 5015
oder gleichwertig
7.4 | Schrankwand | 1 |  | 0
bestehend aus 5 x Hochschrank mit den Maßen 120/209/55 cm (B/H/T), Frontfarbe Weiß, Tür links/rechts mit Edelstahl-Bügelgriff, Schließung einzel, gleichschließend, 4 Fachböden fest 5 x Fachboden 19 mm Fachboden, ab Breite 845 mm mit Alu-Verstärkungsleiste und 1 x Fachboden für Hochschrank 1200/550 mm (B/T), ausziehbar
oder gleichwertig
7.5 | Laborspüle | 1 |  | 0
bestehend aus einer Tischplatte, mit integrierter Spülentischplatte aus mineralisch gebundenem Werkstoff vergleichbar Ceradur, mit Einbaubecken ca. 595/250/445 mm mit Hahnlochbohrung, Unterbau: Spülen-Unterschrank mit 2 Flügeltüren links-rechts angeschlagen, Dekor Weiß, BxHxT = 90x87x55 cm, Schließung: Einzelschließung, Verstärkung für Spülenunterbau 90 cm Sanitär: Arm-Einhebel Mischbatterie Perlator, Durchlauferhitzer hydraulisch 6,5kW, Augendusche 1 Kopf, Geruchsverschluss für bis zu 2x Geräteanschlüssen 2 x Seitenblende weiß Tiefe 675 mm 1 x Abtropfgestell Stahldraht, 37 Stäbe, 11 Bügel 1 x Spritzschutzblende mit Spritzschutz zur Wand- oder Schrankmontage, Blende aus 5 mm Phenolharz Vollkern Weiß, B/H = 900/572 mm und 1 x Spritzschutzblende mit Spritzschutz zur Wand- oder Schrankmontage, Blende aus 5 mm Phenolharz Vollkern Weiß, B/H = 670/572 mm
oder gleichwertig
Position 8 - Raum 206 (Chemie Vorbereitung / Sammlung)
8.1 | Wandarbeitstisch mit Spüle | 1 |  | 0
bestehend aus 1 x Geräteunterschrank mit 1 Flügeltür, mit Aussparung für optimale Luftzirkulation zwecks Installation einer Gasflasche (Sicherung), Gasflasche Bauseits. Korpusfarbe: Weiß Unterbau: Ausführung 60/87/55 cm (B/H/T) für Tischhöhe 90 cm, Frontfarbe Weiß, Tür links mit Edelstahl-Bügelgriff, Schließung: Einzelschließung, gleichschließend Sanitär: Gas-Sicherheits-Technik für Unterrichtsräume (Falschengasversorgung): Zentrale Gas-Sicherheitsanlage für Unterrichtsräume mit Flaschengasversorgung, bestehend aus Absperreinrichtung mit Magnetventil, Steuer- und Bedieneinheit am Lehrerarbeitsplatz, Not-Aus-Funktion sowie sicherheitstechnischer Verriegelung der Gas-Zufuhr.
1 x Laborglas-Reinigungsautomat; Gerätetetyp: Unterbaufähiger Labor-Spül- und Reinigungsautomat zur maschinellen Reinigung von Laborglas und Laborutensilien, Edelstahlgehäuse, geeignet für den Einsatz im Schul- und Ausbildungslabor, Abmessungen: ca. B/H/T: 600 × 820–850 × 600 mm (Standard-Unterbaugerät), Spülraum: Volumen ca. 140–150 Liter, Korrosionsbeständige Ausführung, Aufnahme für modulare Korb- und Einsatzsysteme, Kapazität, geeignet für Laborglas (z. B. Flaschen, Bechergläser), typischerweise ~100–130 Teile pro Charge; Korb- und Einsatzsystem: Ober- und Unterkorb, höhenverstellbar, Kompatibel mit marktüblichen Einsätzen, Anpassbar an unterschiedliche Laborgüter, Reinigungsprogramme: Mehrere Programme (≥ 15) für unterschiedliche Anforderungen, Automatisierte Reinigungs- und Spülabläufe, Dosiersystem, Anschlussmöglichkeit für automatische Dosierung von Reinigungs- und Neutralisationsmitteln, Trocknung via Integrierte Trocknungsunterstützung, Steuerung: Elektronische Steuerung mit Anzeige, Anschlüsse: Elektro: 400 V / 16 A, Leistung ca. 8–10 kW, Wasser-/Abwasseranschluss erforderlich; Optionen: Netzwerkfähigkeit, Prozessdokumentation, erweiterbare Einsätze
Verbrauchsmaterial - Mildalkalischer Reiniger für Laborglas (pulver- oder flüssig), 20 kg bzw. 15 Liter -Saurer Neutralisator 10 Liter Zusätzlich sind alle für einen ordnungsgemäßen, sicheren und funktionsgerechten Betrieb erforderlichen Verbrauchsmaterialien bereitzustellen, insbesondere ggf. Regeneriersalz, Klarspülmittel, Desinfektions- oder Spezialreiniger, sofern diese technisch erforderlich sind. 1 x Arbeitsplatte 60/75 cm, 3 cm Arbeitsplatte vergleichbar Ceradur Weiß, 7 mm Wulstrand Lichtgrau, B/T = 60/75 cm, rechts gestoßen 1 x Spüle bestehend aus einer Spülentischplatte vergleichbar Ceradur 1200 750, mit Ausgusseinbaubecken rechts 445/250/445 mm, 1 Bohrung, Stoß links und rechts. Unterbau: Spülen-Unterschrank mit 1 Flügeltür rechts angeschlagen, Dekor Weiß, BxHxT = 60x87x55 cm, Schließung: Einzelschließung, Verstärkung für Spülenunterbau 60 cm, Geräte-Nische: 60x55 cm mit Auflage-Winkel Sanitär: Standsäule mit Schlauchverschraubung Tülle, Augendusche 1 Kopf, Geruchsverschluss für bis zu 2x Geräteanschlüssen, Seitenblende weiß Tiefe 750 mm
1 x Installationsschrank mit 1 Flügeltür mit Aussparung für optimale Luftzirkulation, Korpusfarbe: Weiß Unterbau: Ausführung mit Verteilergehäuse 60/87/55 cm (B/H/T) für Tischhöhe 90 cm, Frontfarbe Weiß, Tür rechts mit Edelstahl-Bügelgriff, Schließung Einzelschließung, gleichschließend 1 x Installtionsgehäuse 60 cm zur Aufnahme elektrischer Einbaukomponenten 1 x Verteiler bestehend aus Grundausstattung Hauptschalter: 1 x Lasttrennschalter 4-polig 63A z. B. ABB SD204/63, 3 x SA, 1-pol. B16A für Steckdosenstromkreise DLE 3,5kW z. B. ABB S 201-B 16A 1 x SA, 1-pol. B6A für FAZ, für Magnetventil z. B. ABB S 201-B 6A, 1 x RCD-Schutzschalter 4-pol. A, z. B. ABB F204A-40/30mA 1 x RCD-Schutzschalter 4-pol. B, z. B. ABB F204B-40/0,03 1 x Unterspannungsauslöser, z. B. ABB S2C-UA 230V 1 x Einbauschutz z. B. ABB ESB 40-40N-06 2 x Hilfsschalter z. B. ABB S2C-S/H6R 1 x Überspannungsschutz, z. B. Phönix, VAL-SEC-T2-3S-350-FM 1 x Potentialausgleichsschiene 6/10qmm inklusiv Befestigungsmaterial für Hauptschalter Für den Lehrer: Elektro: 1 x SA, 1-pol. B16A für Steckdosenstromkreise DLE 3,5kW z. B. ABB S 201-B 16A
Steuerung Gas: 1 x SA, 1-pol. B6A für FAZ, für Magnetventil ABB S 201-B 6A und 1 x Einbauschutz z. B. ABB ESB-20-20N Sicherheit: 2 x SA, 1-pol. B16A für Steckdosenstromkreise DLE 3,5kW z.B. ABB S 201-B 16A und 1 x SA, 3-pol. B16A für Drehstrom, Laborspülmaschine DLE 6,5kW+11kW z. B. ABB S 203-B 16A 1 x Unterschrank: Ausführung 120/87/55 cm (B/H/T) für Tischhöhe 90 cm, Frontfarbe Weiß, Tür links / rechts mit Edelstahl-Bügelgriff, Schließung einzel, gleichschließend, 1 Fachboden fest 1 x Seitenblende hinten für Wandanschluss hinten, inkl. Sockel anthrazit, korpusbündige Verblendung, inkl. Montagematerial, Farbe: Weiß, Abmessung 16x87 cm (B/H) 1 x Arbeitsplatte 180/75 cm, 3 cm Arbeitsplatte Ceradur Weiß, 7 mm Wulstrand Lichtgrau, B/T = 180 x 75 cm, links gestoßen 1 x Abtropfgestell Stahldraht, 37 Stäbe, 11 Bügel 1 x Spritzschutzblende mit Spritzschutz zur Wand- oder Schrankmontage, Blende aus 5 mm Phenolharz Vollkern Weiß, B/H = 1200/572 mm
1 x Medienkanal mit einer Gesamtbreite von 2.400 mm bestehend aus: 2.400 mm Medienkanal 160 2.400 mm Zarge Medienkanal 160 1 x Abdeckung Medienkanal 160 2 x Eckhahn Flaschengas 1 x Panel, Panelbestückung: Standard 1 x Notaus 1-polig beleuchtet 1 x Schlüsseltaster 1 x Drucktaster rot 1 x Leuchtmelder grün 230 1 x Doppeldrucktaster 230 Gas 4 x Steckdose lichtgrau
oder gleichwertig
8.2 | Tisch für Drucker und Computer | 2 |  | 0
bestehend aus Rechtecktischplatte mit PP-Kante, BxHxT 1600x640x25 mm, Seitenteilset, Rastertiefe 65 cm, Rasterhöhe 7 (83 cm), Längszarge Anthrazit, Tischbreite 160 cm, Kabelkanal, Steigkanal, Tischhöhe 7 (83 cm), Mappenhakenset, BxH 45x27mm, Anthrazit ähnlich RAL 7016, Fußausführung: Bodenhülse mit Stützfuß
oder gleichwertig
8.3 | Schrankwand | 1 |  | 0
bestehend aus 2 x Hochschrank mit den Maßen 120x209x55 cm, Frontfarbe Weiß, Tür links/rechts mit Edelstahl-Bügelgriff, Schließung einzel, gleichschließend, 4 Fachböden ausziehbar
oder gleichwertig
8.4 | Ansatztisch | 2 |  | 0
Lenkrolle, Fußausführung 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar, Set für Verbindung Querzarge mit Längszarge Extisch, Tischplatte mit Wulst, 90x75x3 cm, Ablageboden 90/75 cm, Seitenteil T:75 cm x H: 90 cm Weißaluminium gepulvert TxHxB: 722x749x25mm, Funktionsschiene mit Abschlusskappen, LxBxT = 874x40.3x42mm, Längszarge 68 cm Anthrazit, Tischbreite 90 cm
oder gleichwertig
8.5 | Ansatztisch | 2 |  | 0
Lenkrolle, Fußausführung 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar, Set für Verbindung Querzarge mit Längszarge Extisch, Tischplatte mit Wulst, 150x75x3 cm, Ablageboden 150/75 cm, Seitenteil T:75 cm x H: 90 cm Weißaluminium gepulvert TxHxB: 722x749x25mm, Funktionsschiene mit Abschlusskappen, LxBxT = 1474x40.3x42mm, Längszarge 128 cm Anthrazit Tischbreite 150 cm
oder gleichwertig
8.6 | Druckgasflaschenschrank | 1 |  | 0
Feuerbeständiger Druckgasflaschenschrank zur Lagerung von max. 2 Druckgasflaschen à 10 l, 1 Flügeltür mit Schließung, mit integrierter Montageschiene und Einrollrampe für Druckgasflasche, Abluftstutzen im Schrankdach Ø = 75 mm, Erdungsanschluss an der Rückwand, Korpus Stahlblech weiß RAL 9010, Gewicht G90 ca. 348 kg, Abmessung B/H/T = 595/2070/610 mm, Ausführung G90, Fachboden 1x Zwischenboden G90 Flaschenhalter einseitig, Frontausführung Tür links
oder gleichwertig
8.7 | Lehrerstuhl | 2 |  | 0
Drehstuhl auf Lenkrollen, stufenlos höhenverstellbar mit Gasdruckfeder, Fußkreuz 617 mm, Sitzhöhe 475 - 675 mm, Sitzschale Kunststoff, Größe 5/6 Farbe: Ozeanblau ähnlich RAL 5015
oder gleichwertig
Position 9 - Raum 207 (Klassenraum Chemie)
9.1 | Experimentiertisch Lehrer | 1 |  | 0
bestehnd aus Gerätetyp professionelle Mehrfachsteckdosenleiste für feste Installation in Labor-, Unterrichts- oder Technikmöbeln, robustes Metallgehäuse (z. B. Aluminiumprofil), längliche, rechteckige Bauform, für stationären Einbau oder feste Montage geeignet, mehrere Schutzkontakt-Steckplätze (Typ F, CEE 7/3), Steckdosen um ca. 45° gedreht zur besseren Nutzung von Netzteilen, Ausführung als Mehrfachleiste (z. B. 5–12 Steckplätze), Nennspannung: 230–250 V AC, Nennstrom: bis 16 A, Anschlussleitung: ca. 2 m, 3G1,5 mm², mit Schutzkontaktstecker, universelle Befestigungsmöglichkeiten (z. B. Wand, Möbel, Gerätekanal, 19"-System), teilweise rackfähig (19", 1HE) für technische Einbauten, 4 Fach Set für Verbindung Querzarge mit Längszarge Extisch, Gleitschiene für B=1800, Splitterschutzwand Weiß, Lenkrolle, Fußausführung 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar Ansatztisch: Tischplatte, vergelichbar Ceradur Weiß mit Wulst 180x75x3 cm, Ablageboden 180/75 cm, Seitenteil T: 75x H: 90 cm, Weißaluminium, TxHxB: 722x749x25mm, Funktionsschiene mit Abschlusskappen, LxBxT = 1774x40.3x42mm, Längszarge 158 cm, Anthrazit Tischbreite 180 cm Unterbau: Position links, Schrank aufgesetzt, Dekor Weiß, BxHxT = 60x75x55 cm, Schließung: Zentralschließung
oder gleichwertig
9.2 | Lehrerstuhl | 1 |  | 0
Drehstuhl auf Lenkrollen, stufenlos höhenverstellbar mit Gasdruckfeder, Fußkreuz 617 mm, Sitzhöhe 475 - 675 mm, Sitzschale Kunststoff, Größe 5/6 Farbe: Ozeanblau ähnlich RAL 5015
oder gleichwertig
9.3 | Schülertisch | 16 |  | 0
Tischplatte mit Wulst LxBxH 120x60x3 cm, Seitenteilset Funktionstisch,Rastertiefe 600,Rasterhöhe 800 mit Längszarge, Tischbreite 120 cm, Längszarge, Tischbreite 120 cm, Fußausführung 4x TPE-Gleiter, Funktionsschiene mit Abschlusskappen, LxBxT = 1174x40.3x42mm mit Mappenhakenset, BxH 45x27mm
oder gleichwertig
9.4 | Schülerstuhl | 32 |  | 0
Drehstuhl, stufenlos höhenverstellbar mit Gasdruckfeder, Fußkreuz 617 mm, Sitzhöhe 40 - 53 cm, Kunststoffgleiter, Sitzschale Kunststoff, Größe 5/6 Farbe: Ozeanblau ähnlich RAL 5015
oder gleichwertig
9.5 | Schrankwand | 1 |  | 0
bestehend aus 5 x Hochschrank mit den Maßen 120x209x55 cm, Frontfarbe Weiß, Tür links/rechts mit Edelstahl-Bügelgriff, Schließung einzel, gleichschließend, 4 Fachböden fest 5 x Fachboden für Hochschrank mit den Maßen 120/55 cm (B/T), ausziehbar, 19 mm Fachboden, ab Breite 845 mm mit Alu-Verstärkungsleiste
oder gleichwertig
9.6 | Laborzeile | 1 |  | 0
bestehend aus 1 x Unterschrank: Ausführung 60/87/55 cm (B/H/T) für Tischhöhe 90 cm, Frontfarbe Weiß, Tür links mit Edelstahl-Bügelgriff, Schließung einzel, gleichschließend, 1 Fachboden fest 1 x Arbeitsplatte 600/675mm, 3 cm Arbeitsplatte, chemisch beständiger Labor-Arbeitsplatte aus hochverdichtetem Verbundwerkstoff, Plattenstärke ca. 30 mm, mit umlaufendem erhöhtem Wulstrand (7mm) zur Rückhaltung von Flüssigkeiten. Geeignet für den Einbau von Laborbecken und Armaturen. Beständig gegen übliche Chemikalien im Schulbetrieb, hitze- und kratzfest, porenarme Oberfläche. Lichtgrau, B/T = 600/675 mm, rechts gestoßen 1 x Spüle bestehend aus einer Tischplatte, chemisch beständiger Labor-Arbeitsplatte aus hochverdichtetem Verbundwerkstoff, Plattenstärke ca. 30 mm, mit umlaufendem erhöhtem Wulstrand zur Rückhaltung von Flüssigkeiten.
Geeignet für den Einbau von Laborbecken und Armaturen. Beständig gegen übliche Chemikalien im Schulbetrieb, hitze- und kratzfest, porenarme Oberfläche.Chemisch beständige Labor-Arbeitsplatte aus hochverdichtetem Verbundwerkstoff, Plattenstärke ca. 30 mm, mit umlaufendem erhöhtem Wulstrand zur Rückhaltung von Flüssigkeiten, Beständig gegen übliche Chemikalien im Schulbetrieb, hitze- und kratzfest, porenarme Oberfläche., Einbaubecken links 445/250/445 mm, 1 Bohrung, Stoß links und rechts 1 Spülen-Unterschrank als Unterbau, mit 2 Flügeltüren links-rechts angeschlagen, Dekor Weiß, BxHxT = 90x87x55 cm, Schließung: Einzelschließung, Verstärkung für Spülenunterbau 90 cm; Sanitär: Standsäule mit Schlauchverschraubung Tülle, Augendusche 1 Kopf, Geruchsverschluss für bis zu 2x Geräteanschlüssen; 1 x Spüle bestehend aus einer Tischplatte, einer Spülentischplatte vergleichbar Ceradur 600 675, mit Einbaubecken links 445/250/445 mm, 1 Bohrung, Stoß links 1 x Spülen-Unterschrank als Unterbau mit 1 Flügeltür rechts angeschlagen, Dekor Weiß, BxHxT = 60x87x55 cm, Schließung: Einzelschließung, Verstärkung für Spülenunterbau 60 cm Sanitär: Standsäule mit Schlauchverschraubung Tülle, Geruchsverschluss für bis zu 2x Geräteanschlüssen 1 x Seitenblende weiß Tiefe 675 mm, 2 x Abtropfgestell Stahldraht, 37 Stäbe, 11 Bügel
oder gleichwertig
| Angebotspreis netto gesamt |  |  | 0
| Mehrwertsteuer 19 % |  |  | 0
| Angebotspreis brutto gesamt |  |  | 0
,