## Preisblatt
Leistungsverzeichnis/Preisblatt zur Vergabe: "SBO 2026 118: 3 x RTW
Rettungswagen (RTW) Typ C nach DIN EN 1789:2024-07
| Anzahl: | 3
Bitte tragen Sie die Firmenbezeichnung und den Angebotspreis in die jeweils grau hinterlegten Felder ein!
Es ist darauf zu achten, dass jede Position in der Spalte D „Einzelpreis in Euro netto“ mit einem Nettopreis oder mit dem Hinweis „Serie“ auszufüllen ist.
Das Auslassen von Preisangaben kann zum Ausschluss führen!
Einzelne Positionen des Leistungsverzeichnisses/der Leistungsbeschreibung können gem. § 31 Abs. 6 VgV ausnahmsweise Vorgaben zu einer bestimmten Marke / einem Fabrikat (Leitfabrikat) enthalten. In der Zeile „Anmerkung / Beschreibung des Bieters“ kann vom Bieter ein von ihm zur Ausführung vorgesehenes, gleichwertiges Produkt einschließlich evtl. vorhandener Typenbezeichnung eingetragen werden. Erfolgt eine solche Angabe nicht, so gilt das vorgegebene Leitfabrikat als angeboten.
Die Positionen im LV beziehen sich auf ein Fahrzeug und werden im Abschnitt 8. Gesamtpreis auf die geforderte Anzahl an Fahrzeugen hochmultipliziert.
Bietername/Firmenbezeichnung:

## 1.Fahrgestell
1. Fahrgestell
Pos. | Benennung | Anzahl | Einzelpreis in Euro (netto) | Gesamtpreis in Euro (netto) | Anmerkung/Beschreibung des Bieters
1.1 | Fahrgestell Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 4x2, 140 kW, Automatikgetriebe, Radstand 3.665 mm, umweltfreundliche Motorversion nach Euro 6d Gr.III neueste Baureihe oder vergleichbares Fahrgestell (MAN,VW…etc.) | 1 |  | 0
1.2 | Fahrassistenz Systeme: • Collision Prevention Assist • Spurhalte-Assistent • Totwinkel-Assistent • Fernlicht-Assistent Abschaltung der eingreifenden Fahrassistenzsysteme muss bei Einsatzfahrten möglich sein, genaue Umsetzung wird in der Rohbaubesprechung festgelegt. | 1 |  | 0
1.3 | Licht- und Regensensor | 1 |  | 0
1.4 | Abstimmung Hinterachsübersetzung und Getriebe | 1 |  | 0
1.5 | Motor-Weiterlauf-Schaltung | 1 |  | 0
1.6 | Wegfall ECO Start Stopp Funktion | 1 |  | 0
1.7 | Geräuschmaßnahmen nach EG96/20 | 1 |  | 0
1.8 | Geräuschmaßnahmen nach ECE 51.03 für M2-Zulassung | 1 |  | 0
1.9 | Ganzjahresreifen mit 3PMSF Kennung (Schneeflocke) (Continental) | 6 |  | 0
1.10 | Stahlräder, schwarz | 4 |  | 0
1.11 | Scheibenbremsen an VA und HA | 4 |  | 0
1.12 | Hydrolenkung | 1 |  | 0
1.13 | Lenkrad in Neigung und Höhe verstellbar | 1 |  | 0
1.14 | Luftfederung Hinterachse | 1 |  | 0
1.15 | Vorderachse verstärkt | 1 |  | 0
1.16 | Stabilisator Vorderachse verstärkt | 1 |  | 0
1.17 | Stabilisator Hinterachse | 1 |  | 0
1.18 | Stoßdämpfer und Federn verstärkt | 4 |  | 0
1.19 | Schmutzfänger vorne. | 2 |  | 0
1.20 | Schmutzleiste hinten über gesamte Fahrzeugbreite. | 1 |  | 0
1.21 | Entfall Trennwandfenster | 1 |  | 0
1.22 | Rückblickspiegel innen | 1 |  | 0
1.23 | Außenspiegel: • an die Fahrzeugbreite angepassen • elektr. verstellbar und beheizbar • Weitwinkelspiegel rechts und links • Rampenspiegel rechts | 2 |  | 0
1.24 | Fensterheber elektrisch | 2 |  | 0
1.25 | Windschutzscheibe aus Verbundglas, wärmegedämmt, mit Bandfilter | 1 |  | 0
1.26 | Wärmeisolierung Fahrerraum | 1 |  | 0
1.27 | Fahrer- und Beifahrer Airbag | 2 |  | 0
1.28 | Thorax-Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer | 2 |  | 0
1.29 | Fenster-Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer | 2 |  | 0
1.30 | Kopfstützen höhenverstellbar für Fahrer und Beifahrer | 2 |  | 0
1.31 | Fahrersitz als Schwingsitz in Komfortausführung | 1 |  | 0
1.32 | Beifahrersitz in Komfortausführung | 1 |  | 0
1.33 | Automatiksicherheitsgurt mit Gurtstraffer für Fahrer und Beifahrer | 2 |  | 0
1.34 | Haltegriffe für Einstieg Fahrer und Beifahrer | 2 |  | 0
1.35 | Sonnenblende für Fahrer und Beifahrer | 2 |  | 0
1.36 | Zusätzliche Gummimatten im Fußraum Fahrer und Beifahrer | 2 |  | 0
1.37 | Ausstiege beleuchtet | 2 |  | 0
1.38 | Verkleidung Rückwand und Dach | 1 |  | 0
1.39 | Komfort Dachbedieneinheit | 1 |  | 0
1.40 | Hauptscheinwerfer LED High Performance Scheinwerfer mit Lichtautomatik | 2 |  | 0
1.41 | Rückleuchten in (Teil-)LED Technik | 2 |  | 0
1.42 | Nebelscheinwerfer, alternativ LED mit Abbiegelicht | 2 |  | 0
1.43 | Tagfahrlicht in LED Technik | 2 |  | 0
1.44 | Akkustischer Rückfahrwarner (Rückfahrwarner abschaltbar) | 1 |  | 0
1.45 | Schlussquerträger, geschraubt | 1 |  | 0
1.46 | Schlusslampenleitungssatz verlängert | 2 |  | 0
1.47 | Parametrierbares Sondermodul, PSM | 1 |  | 0
1.48 | Klimaanlage mit Klimaautomatik | 1 |  | 0
1.49 | Lima 14 V, größte Ausführung 250 A | 1 |  | 0
1.50 | Batterie verstärkt für die Fahrzeugelektrik, Vliesbatterie 12V, 92 Ah. | 1 |  | 0
1.51 | Zusatzbatterie: Lithium-Ionen-Batterie. Die Batterieleistung ist durch den Aufbauhersteller bezüglich der von ihm zu erstellenden Energiebilanz abzustimmen. | 1 |  | 0
1.52 | Batterietrennrelais; Die gesamte zusätzliche elektrische Ausrüstung des Fahrzeuges ist vollständig plusseitig von der serienmäßigen elektrischen Ausrüstung des Fahrgestells zu trennen. Alle Zusatzverbraucher sind an die Zusatzbatterie anzuschließen. Batterietrennschalter erfolgt über die Zündung. | 1 |  | 0
1.53 | Ladebooster (DC-DC- Wandler) mit Notstartfunktion, Zugänglichkeit für qualifiziertes Personal muss gegeben sein. Leistung angepasst an Batterieleistung; Funktionalität: z.B. CLP600 von Clayton Power (LEAB) oder ähnlich | 1 |  | 0
1.54 | Fahrzeug- und Zusatzbatterie sind über einen Batteriewächter abzusichern, Tiefenentladeschutz. (Unterspannungsschutz ist an die Energiebilanz anzupassen) | 1 |  | 0
1.55 | Blinkerleuchten seitlich vorne, nicht in Seitenspiegel integriert | 2 |  | 0
1.56 | Außentemperaturanzeige | 1 |  | 0
1.57 | Ladebuchsen mittig im Cockpit: • 1x USB-C • 1x USB-A • 1x 12V Steckdose | 1 |  | 0
1.58 | Autoschlüssel mit Funkfernbedienung; Zentralverriegelung | 3 |  | 0
1.59 | Multimediasystem MBUX mit 10,25 Zoll Touchscreen, mit Bluethooth Freisprechfunktion und Apple CarPlay | 1 |  | 0
1.60 | Antennenschnittstelle für Radio/Navi und Mobilfunk | 1 |  | 0
1.61 | Stoßstange, Stoßecken und Kühlergrill lackierfähig | 1 |  | 0
1.62 | Lackierung: reinweiß RAL 9010, Felgen schwarz RAL 9005 gemäß DIN14502 | 1 |  | 0
1.63 | Unterbodenschutz | 1 |  | 0
1.64 | Hohlraumversiegelung | 1 |  | 0
1.65 | Bordwerkzeug | 1 |  | 0
1.66 | Hydraulischer Wagenheber | 1 |  | 0
1.67 | Warndreieck | 1 |  | 0
1.68 | Reifendichtkit | 1 |  | 0
1.69 | Warnlampe gemäß StVZO §53 a | 1 |  | 0
1.70 | Ausrüstung gemäß DIN EN 1789 und StVZO | 1 |  | 0
Einzel- und Gesamtpreis 1. Fahrgestell: |  |  | 0 | 0

## 2.Kofferaufbau
2. Kofferaufbau
Pos. | Benennung | Anzahl | Einzelpreis in Euro (netto) | Gesamtpreis in Euro (netto) | Anmerkung/Beschreibung des Bieters
2.1 | Vorbemerkung: alle Baugruppen, Einbauten und Halterungen müssen den Testbedingungen der DIN EN 1789:2021-08, Pkt. 4.4.11. entsprechen. Der Auftragnehmer hat eine schriftliche Bestätigung darüber beizufügen. Eigenschaften des Möbelmaterials: glatte und harte Oberfläche, kratzfest, schlag-zäh und pflegeleicht, desinfektionsmittelbeständig, UV-beständig, nicht aufquellend, schwingungs- und vibrationsdämpfend, schwerentflammbar, die Kanten und Umleimer in blau | - | - | -
2.2 | Grundpreis für einen Rettungswagen-Kofferaufbau gemäß DIN EN 1789:2020-12, aufgebaut auf ein Fahrgestell MB Sprinter 519 CDI oder gleichwertig mit folgenden Anforderungen: | 1 |  | 0
Mindestinnenmaße: Länge: 3.600 mm Breite: 2.000 mm Höhe: 1.900 mm
Auspuff bis Kofferrand, 45° abgeneigt, linksseitig vor der Hinterachse mit Anschlag für Ecovent Absaugsystem
Decken und Wände: Geschlossene Aluminium Sandwichbauweise min. 35 mm dick Außenhaut: mind. 2 mm starke Aluminium Beplankung Dämmwerkstoff: mind. 30mm dick, zur Wärme- und Schallisolierung, kältebrückenfrei, Brandverhalten nach DIN 4102 Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar), FCKW frei, k-Wert/Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mk Innenhaut: mind. 2 mm starke Aluminium Beplankung, verkleidet mit: mind. 3mm kunststoffbeschichteten desinfektionsbeständigen Plattenmaterial.
Alternative: vergleichbare gleichwertige Bauweise.
Bodengruppe: Rahmenkonstruktion mit Wärmedämmung ausgefüllt, integrierte Festpunkte zur Montage des Stryker-Power-Load, der Sitze und der Einbauten, Bodenplatte aus einer wasserfester Sperrholzplatte 10 mm -BFU 100- komplett durchgezogen. Bodenbelag als Wanne ausgeführt, seitlich allseits sichtbar ca. 60 mm hochgezogen, auch an den Radkästen, desinfektionsmittelbeständig, Farbe: blau, min. 3 mm dick, als PVC-Teppich oder vergleichbares Material, der Wannencharakter darf durch Öffnungen nicht unterbrochen werden, mit Alu-Trittleisten an den Einstiegen.
Alkoven (oder Alternative): Über dem Fahrerhaus ist ein Alkoven an den Kofferaufbau anzubringen, der vom Patientenraum aus neben dem Ausziehschrankteil über die gesamte Breite mit zwei nach oben zu öffnenden Aufstellklappen versehen ist. Aufsteller als Gasdruckdämpfer, im geöffneten Zustand arretiert. Automatische Beleuchtung in LED bei geöffneter Klappe. Unter dem Hängeschrank ist eine LED Lichtleiste anzubringen, diese leuchtet beim Öffnen des Medikamentenschranks. Links daneben Ausströmer für das Lüftungssystem (Klimaanlage/Heizung) mit Bedienelementen. Im Fahrerraum sind im oberen Bereich drei Helme verkehrssicher und schnell entnehmbar zu befestigen, zusätzlich sind drei Netze anzubringen, die eine Aufnahme von Helmlampen und eine Verwahrung während der Fahrt gewährleisten können.
Hinten: Drehflügeldoppeltür, Öffnungswinkel 270°, Schlosskasten links, mit je einer Stirnbeleuchtung in LED Technik, Farbe Weiß, Fixierung durch Magnetschnapper und zusätzlich bei 120° mit Sturmfanghaken. Schaltung Luftfederung „heben“ beim Schließen der Hecktüren. Zugang über innenliegenden Hecktrittkasten. Oben innen ein Polster als Kopfschutz in blau. Einstiegsbeleuchtung in den Trittstufen in LED Technik Pro Tür ein festes abgedunkeltes Fenster, Mittelsteg der Fenster schwarz foliert, links und rechts ein Haltegriffe als Einstiegshilfe, min. 1170 mm lang, Farbe: dunkelblau Einstiegsbeleuchtung als LED Lichtleiste über Hecktrittstufe
Dachfenster: Dachhaube 400 x 400mm, klar, inkl. Rollo und Dachlüfter
Zusätzliche Entnahmetür Fahrerseite: Drehflügeltür, Öffnungswinkel 90°, Schlosskasten rechts, Fixierung durch Gasdruckdämpfer, Aufnahme innenseitig des Corpuls C3 slim sowie Accuvac, die Größe der Tür ist so zu wählen, dass ein scheuerfreies Öffnen möglich ist und die Entnahme der Gerätschaften von außen gewährleistet ist, zusätzlich sind im oberen und unteren Bereich Positionslampen in LED Technik zu installieren, die bei geöffneter Türe automatisch eingeschaltet werden. Zusätzlich muss ein LED Lichtband installiert werden, welches eine sichere Entnahme in Dunkelheit gewährleistet.
Seitentür: als Schiebetür 770mm mit Schiebefenster, mit elektrischer ausfahrbarer Trittstufe Trittstufenbeleuchtung in LED Technik (innen und außen) und Alu-Stoßkante, vor und hinter der Trittstufe sind Schmutzfänger anzubringen Einstiegstritthöhe: ca. 400 mm, Haltegriff links als Einstiegshilfe, min. 600 mm lang, Farbe: blau; Oberhalb innen ein Polster als Kopfschutz in blau. Unterhalb der Tür ist ein Schutzblech aus VA anzubringen. rechts neben der Schiebetüre eine Drehflügeltür 540x1205mm mit Unterflurkasten Innenbeleuchtung in LED Technik
hinten rechts außen: Drehflügeltür bis unterhalb Bodengruppe, Öffnungswinkel 180°, Fixierung durch Gasdruckdämpfer, Türanschlag rechts, Tür dient auch zur Befestigung und Entnahme einer Schaufeltrage, die Halterung muss an den ausgeschriebenen Typ angepasst werden und muss als Originalhalterung ausgelegt sein, Beleuchtung über LED Technik, mit einer Stirnbeleuchtung in LED Technik, es sind Lüftungsgitter zum Wärmeaustausch sowie Kondensatabtransport zum Patientenraum geschaffen werden, die Lüftungsgitter dürfen nicht bodennah eingebaut werden um einen Flüssigkeitseintritt zu verhindern, im oberen Teil des Faches sind zwei stabile Haken zur zusätzlichen Sicherung einer Vakuummatratze angebracht werden, Einbauort wird durch Auftraggeber festgelegt
hinten links außen: Drehflügeltür / Zugangsklappe mit Unterflurkasten zur Entnahme von zwei 10 Liter O2 Flaschen, mit einer Stirnbeleuchtung in LED Technik, ohne Zuziehhilfe. Öffnungswinkel 180°, Fixierung über Magnetschnapper Innenbeleuchtung in LED Technik, mit elektrischer ausfahrbarer Trittstufe Trittstufenbeleuchtung in LED Technik (innen und außen). Zusätzliche Möglichkeit zur Lagerung eines Combicarriers
Durchgangsbreiten: Links zwischen Krankentrage und Vakuumtrageschrank: min. 440 mm Rechts zwischen Krankentrage und Schrank Tragestuhl: min. 330 mm
2.3 | Anbringen eines Heckbalkens über den Türen mit folgenden Elementen: • 2 Leuchteinheiten mit Fahr- Brems-, Blinklichter und Rückfahrscheinwerfer • 4 LED-Warnblitzleuchten (gelb) Fabr. Standby (schaltbar am Heck und an der Mittelkonsole) • 2 Heck-Umfeldbeleuchtung in LED, die automatisch bei Betätigung des Rückwärtsgangs geschaltet werden. (zusätzlich manuell von vorne und hinten schaltbar) • außen: 2 integrierte LED-Blitzleuchten Blau, Fabr.Standby | 1 |  | 0
2.4 | Rückfahrkamera, Anschluss an Monitor im Fahrerraum | 1 |  | 0
2.5 | Alle Türen sind über das Bedienteil (Standby) anzuzeigen und bei geöffneter Tür rot zu hinterlegen. Zusätzlich ertönt ein Signalton sobald eine Fahrstufe eingelegt wird. | 1 |  | 0
2.6 | Schließung aller Türen über die Zentralverriegelung | 1 |  | 0
2.7 | Trennwand, mit grauer Folie beklebt, mit einem getönten Schiebefenster (Schiebeteil in Fahrtrichtung rechts, nur vom Fahrerraum zu öffnen) | 1 |  | 0
2.8 | Lieferung und Montage von zwei stabilen Garderobenhaken, Montage nach Absprache mit Besteller | 2 |  | 0
2.9 | Aktivhalterung für die mobile Datenerfassung der Firma Pulsation, Anbringung im Querformat nach Absprache mit Auftraggeber | 1 |  | 0
2.10 | Halterung aus VA zur Aufnahme von Einwegdesinfektionstüchern, Montage in Absprache mit Auftraggeber | 1 |  | 0
2.11 | Halterung aus VA zur Aufnahme von drei Paketen Einmalhandschuhen, Montage an Trennwand in Absprache mit Besteller | 2 |  | 0
2.12.1 | Schränke an der Trennwand Patientenraum: Material Integralschaumstoffplatten, min. 16 mm dick, stabil, lichtecht, schlagzäh, witterungsbeständig, feuchtigkeitsresistent, quellfest Schlingerleisten in VA Alle Schränke sind im unteren Bereich (Höhe des Wärmefaches) mit Edelstahlblechen zu beplanken. Links: Ausziehschrankteil, Lagerung auf Stahlvollauszügen, Arretierung über Federriegel und Drehbeschlag: von oben: 2 Fachböden mit VA Schlingerleisten 40mm hoch darunter 2 x 2 herausnehmbare Schütten; darunter 2 Fachböden mit VA Schlingerleisten 40mm hoch darunter 3 x 2 herausnehmbare Schütten; geschlossene, öffenbare Vertaumöglichkeit für Absaugkatheter außen auf dem Ausziehschrank | 1 |  | 0
2.12.2 | Über dem Ausziehteil (nur in Verbindung mit Alkoven): zwei Klappen, 90° nach oben zu öffnen, Fixierung durch Gasdruckdämpfer. Innenbeleuchtung in LED Technik | 1 |  | 0
2.12.3 | Oben rechts neben dem Auszug: Schrank mit Tür als Verstaumöglichkeit für Ampullarium, Firma Interrescue. Einbau eines für Betäubungsmittel geeigneten Tresors. Das Innenmaß des Tresors ist so zu wählen, dass mindestens zwei Gürtelampularium mit den Maßen 12 × 8 × 5 cm darin untergebracht werden können. Die Tür des Schrank ist in Richtung Trennwand zu öffnen. Die untere Hälfte dient zur Lagerung von Verbrauchsmaterial auf zwei Einlegeböden mit VA Schlingerleisten 40mm hoch. Verbeau eines USB-C Ladesteckers. | 1 |  | 0
2.12.4 | Unten rechts neben dem Ausziehteil: 4 Schubladen übereinander, die Laden sind durch Einschubteiler in zwei Hälften getrennt. Die untere Lade ist als thermostatisch geregelte Wärmebox gestaltet, Thermostat oben, links montiert, Anschluss an das 12 V Bordnetz. Die Bedienung der Thermobox ist gegen ungewünschte Bedienung zu schützen und mit einer festen Voreinstellung auf 30°C zu versehen. | 1 |  | 0
2.12.5 | Mitte: Begleitersitz; Polster: glatt, unstrukturiert, desinfektionsmittelbeständig, Farbe: blau, mit Kopfstütze und zugelassenem Rückhaltesystem sowie optischer Sitzplatzerkennung (Länge der Sicherheitsgurte in maximaler Ausführung für z.B. eine Sicherung eines MaxiCosi). Die Rückwand des Sitzes muss über eine leichtgängige Verriegelung zu öffnen sein, der Raum dahinter wird als Stauraum genutzt und ist mit Regalteilern nach Vorgabe des Bestellers auszustatten ( 3 Fächer). Darunter Einbau einer Schublade im Schranksystem. | 1 |  | 0
2.12.6 | Rechts: Schrank zur Aufnahme und zum sicheren Transport eines Notfallrucksacks Pax: 530x430x160,eines Mehrzweckschienensets und einer Kindernotfalltasche, die Entnahme erfolgt sowohl von außen durch die Seitentür, als auch von Innen. Der Kofferschrank erhält eine Klappe zur Innenentnahme der Rucksäcke, welche sich zur Schiebtür hin öffnet. Der Schrank bildet eine Arbeitsfläche über die nutzbare Innenbreite, Auf der Arbeitsfläche muss eine Möglichkeit zur Ablage des Notfallrucksacks möglich sein. ausgekleidet mit Edelstahlblechen, mit ca. 6 cm hohem Sockel, an der Türseite ein Haltegriff, Farbe: blau 'Abdeckung: Die Abdeckung des Schrankes ist als Muldenabdeckung herzurichten, die Schlingerleisten und die Abdeckung sind mit Edelstahlblech als Schutz zu versehen. | 1 |  | 0
2.13 | Schrank an der rechten Patientenraumseite, Heckseitig: Material: Integralschaumstoffplatten, mind. 16 mm dick, ausreichend groß zur Aufnahme einer gefalteten Vakuummatratze, einer Schaufeltrage und eines KED Systems. Entnahme von außen über Tür. Die untere Hälfte des Schranks ist mit Alu-Blech zu verkleiden. Der Schrank ist mit einer Belüftung von Innen auszustatten. | 1 |  | 0
2.14 | Schrank an der linken Patientenraumseite, Heckseitig: Material Integralschaumstoffplatten, min. 16 mm dick, unten: Schrank für zwei 10 Liter O2 Flaschen, Ventilbedienöffnung im Patientenraum zur Tragentischseite. darüber: zwei übereinanderliegende Staufächer mit Schlingerleisten. Im unteren Schrank Einbau einer Mefina 2 -fach Perfusor Space-Halterung inkl. 12 V Stromversorgung. Öffnung über Flügeltüren. Die 12-V-Stromversorgung ist mit 15 A abzusichern. Im oberen Schrank Einbau und Lieferung einer Kompressor Kühlbox mit Entstörfilter, ca. 7 Liter, im Schrank eingelassen. Rechts außen am oberen Schrank Lieferung und Montage von zwei stabilen Garderobenhaken | 1 |  | 0
2.15 | Mittelkonsole Fahrerraum: Material Integralschaumstoffplatten, min. 16 mm dick; Farbe: wie Innenraumverkleidung, zwischen Fahrer und Beifahrer zur Aufnahme des Bedienteils (Standby), Der Funkhörer ist fahrerseitig mit einer entsprechenden Halterung zwischen dem Lenkrad und dem Multimediasystem anzubringen, Das Handy ist beifahrerseitig mit einer entsprechenden Halterung rechts neben dem Multimediasystem anzubringen Die Bedienelemente für Schleuderketten, Standheizung, UDS sind unter dem Funkhörer anzubringen (hierzu sind die fahrgestellseitigen Schalterpositionen zu verwenden), optische Anzeige für Beleuchtungseinheiten, Einbau einer 12V Aktivhalterung für Tablet PC`s im Bereich der Mittelkonsole, Modellvorgabe des Halters durch Auftraggeber dahinter: Fach für Schreib- und Kartenmappen, mehrfach unterteilt, Offen An der Mittelkonsole angebracht: Durchsagemikrofon, Ladestation für Handsprechfunkgerät, Suchscheinwerfer und Sperrpfostenschlüssel Modell Köln | 1 |  | 0
2.16 | Deckenkonsole als halber Deckel über der Trage zur Aufnahme von 4 Infusionsflaschen hinter einer Klappe, ein Staufach für die Beatmungstechnik, Infusionsflaschen müssen gegen herabfallen gesichert sein | 1 |  | 0
2.17 | Links und rechts der Deckenkonsole je 1 Haltestange min. 1000 mm lang, Farbe: dunkelblau | 2 |  | 0
2.18 | Sauerstoffanlage: Zwei fest verlegte Leitungen, nicht sichtbar verlegt, mit zwei Festanschlüssen für die 10 Liter Sauerstoffflaschen inkl. zwei Kompakt Druckminderer, Fa. Weinmann Oxyway Fix, Entnahme im Patientenraum linke Seite mit einer Sauerstoff Wandentnahmedose, Fa. Weinmann verbunden mit: • Leitung, fest und nicht sichtbar verlegt, mit Festanschluss links neben der Wandentnahmedose • gleichartigem Anschluss in der Deckenkonsole mit Sauerstoff Wandentnahmedose und einem Flowregler Weinmann Oxyway Click“ • Eine fest verlegte Leitung, nicht sichtbar in die Deckenkonsole verlegt, mit Wandentnahmedose neben den 3x 12V Steckdosen • Umschaltstation Redox Autoswitch zur automatischen Drucküberwachung | 1 |  | 0
2.19 | Lieferung und Montage einer 12 V Aktivhalterung für Beatmungsgerät, Fabrikat Weinmann Emergency Medical Technology, Typ Base-Station 3 NG WM8195, einschließlich Ladeschnittstelle und elektrischem Anschluss an der linken Wandseite | 1 |  | 0
2.20 | Lieferung und Montage einer Wandladehalterung zur Aufnahme eines Corpuls C3 slim Defibrillationsgerätes, mit 12 V Festanschluss, eine zusätzliche Distanzplatte wird nach Angabe gefordert C3 Modell Oberhausen. | 1 |  | 0
2.21 | Lieferung und Montage eines Papierhandtuchspenders, Ort wird bei Baubesprechung definiert. | 1 |  | 0
2.22 | Lieferung und Montage eines Halters für Händedesinfektionsmittelspender, Fabrikat Paul Hartmann AG, Typ Bode Eurospender 3, einschließlich fachgerechter Befestigung einen im Patientenraum und im Schrank an der linken Patientenraumseite, Heckseitig, Ort wird bei Baubesprechung definiert | 2 |  | 0
2.23 | Lieferung und betriebsfertige Montage einer Halterung für Kanülenabwurfbehälter, Fabrikat Sarstedt AG & Co. KG, Typ Multi Safe Vario 2000 Wandhalter, Ort wird bei Baubesprechung definiert | 1 |  | 0
2.24 | Lieferung und Montage eines Mülleimers mit Magneten zur Feststellung des Deckels, Ort wird bei Baubesprechung definiert | 1 |  | 0
2.25 | Montage von zwei Kleiderhaken, stabile Ausführung, im Patientenraum | 2 |  | 0
2.26 | Montage einer Wandhalterung und Ladekonsole für eine Accuvac Pro mit Einwegbehältersystem und Zubehörtasche, einschließlich elektrischem Anschluss und Funktionsprüfung (Weinmann WM11645) | 1 |  | 0
2.27 | Stryker Power Load Befestigungssystem, passend für Fahrtrage Stryker Power Pro 2 in Kombination mit folgenden Bestellnummern: 6390028000, 6390001526, 6390001527 | 1 |  | 0
2.28 | Betreuersitz 90° drehbar, zu arretieren bei 45 ° und 90°, Sitzfläche klappbar, an der linken Seitenwand mit Kopfstütze und 3 Punkt-Sicherheitsgurt (Länge der Sicherheitsgurte in maximaler Ausführung für z.B. eine Sicherung eines MaxiCosi); Polster: glatt, unstrukturiert, desinfektionsmittelbeständig, Farbe: blau, mit Haltegriff. Die Rückenfläche muss in angeklapptem Zustand an der Wand anliegen. Edelstahlblech an den Berührungspunkten zur Wand. Incl. ISO-FIX Befestigungssystem. | 1 |  | 0
2.29 | Betreuersitz 90° drehbar, zu arretieren bei 45 ° und 90°, Sitzfläche klappbar, an der rechten Seitenwand mit Kopfstütze und 3 Punkt-Sicherheitsgurt (Länge der Sicherheitsgurte in maximaler Ausführung für z.B. eine Sicherung eines MaxiCosi); Polster: glatt, unstrukturiert, desinfektionsmittelbeständig, Farbe: blau, mit Haltegriff. Die Rückenfläche muss in angeklapptem Zustand an der Wand anliegen. Edelstahlblech an den Berührungspunkten zur Wand. Incl. ISO-FIX Befestigungssystem. | 1 |  | 0
2.30 | Gefederter Heckauftritt mit Rammschutz, angepasst an Stryker Power Load | 1 |  | 0
2.31 | Deckenbeleuchtung in Patientenraum: als Lichtbänder in der Decke links und rechts und im Kopfbereich oder alternativ Einzelleuchten, über die gesamte Krankenraumlänge Schaltung am Heckeinstieg und Seiteneinstieg rechts, Zentralbedienung über dem Tragentisch in der Deckenkonsole, in LED-Lichttechnik. Blueline Licht LED (Trauma-Beleuchtung) in den Deckenleuchten als Notbeleuchtung, separat schaltbar Im Deckenbereich ein LED Spot für den Medikamentenschrank, geschaltet über Türkontakt oder manuell. | 1 |  | 0
2.32 | Automatische Betätigung der Notbeleuchtung bei Öffnung der Hecktüren und der seitlichen Schiebetür. | 1 |  | 0
2.33 | Umfeldbeleuchtung linke und rechte Fahrzeugseite oben, mit je zwei Strahlern in LED-Lichttechnik, manuell von vorne und hinten schaltbar | 4 |  | 0
2.34 | Kartenleseleuchte als Schwanenhals in LED für den Beifahrer | 1 |  | 0
2.35 | Suchscheinwerfer in LED-Lichttechnik, Scheinwerfer mit An/Aus Schalter | 1 |  | 0
2.36 | Lieferung und Montage einer LED Funkuhr, eingelassen in der Klappe des Hängeschranks im Patientenraum | 1 |  | 0
2.37 | Panikverriegelung der Zentralschließung, vom Patientenraum schaltbar | 1 |  | 0
2.38 | Betätigung der Zentralverriegelung über Schalter von außen, versteckt an Beifahrerseite (Einbauort wird durch den Auftraggeber festgelegt) | 1 |  | 0
2.39 | Standheizung ca. 4 kW mit Thermostat für den Patientenraum, Bedienung in der Mittelkonsole im Fahrerhaus (Abschaltung der Standheizung bei 230V Einspeisung). Die Austrittsöffnungen der Standheizung sind mit einem Schutzgitter zu versehen und gegen Tretstöße gesichert zurückzusetzen. (Eberspächer/Webasto) | 1 |  | 0
2.40 | Heizlüfter für den Frostschutz im Kofferaufbau, zuschaltbar bei 230V Einspeisung (Termini II 1700, Defa) | 1 |  | 0
2.41 | Klimaerweiterung für den Patientenraum, Anbindung an die Basisfahrzeug Klimaanlage, Einbau des Verdampfers im Dachstaufach, Luftaustrittsgitter in der Frontblende des Staufachs. Bei der Erweiterung der Klimaanlage sind die Vorgaben und die Garantierichtlinien der Fahrgestellhersteller zu beachten. | 1 |  | 0
2.42 | Einbau aller Schalter und Bedienelemente mit Funktionskontrolle und Auffindbeleuchtung, mit Beschriftung und Symbolen | 1 |  | 0
2.43 | Deaktivierung der Rückfahrwarneinrichtung über Schalter im Bereich unter dem Funkhörer, Es sind die originalen vorgeprägten Blindkappen des Fahrgestellherstellers zu verwenden | 1 |  | 0
2.44 | Schleuderketten für die Antriebsachse, elektrisch (RUD) | 1 |  | 0
2.45 | Luftfederung Hinterachse, die Unbedenklichkeitsbescheinigung des Fahrgestellherstellers ist dem Angebot beizufügen. (Wenn nicht bereits Serien-Ausstattung vom Fahrgestell) Automatische Absenkung bei öffnen der 2.Türe | 1 |  | 0
2.46 | Lieferung, betriebsbereite Montage und fachgerechter Einbau nach Herstellervorgaben eines Tragentisches zur Aufnahme einer Fahrtrage in einem Rettungswagen, kompatibel mit dem vorhandenen bzw. vorgesehenen Stryker PowerLoad 2-System. Mindestanforderungen: • Kurzversion • Länge: 2.153 mm • Breite: 606 mm • Mit Querverschiebung • Inkl. Befestigungs- und Montagematerial (Hoverboard PowerBase oder technisch gleichwertig) | 1 |  | 0
2.47 | Einbau eines zusätzlichen Tasters zur Geradestellung des Ambulanztisches an der rechten Hecktür innen, sodass die Betätigung vom Fußende der Trage aus möglich ist. | 1 |  | 0
2.48 | Vorbereitung für einen Thermologger zur Temperaturüberwachung des Innenraums des Fahrzeugaufbaus | 1 |  | 0
Einzel- und Gesamtpreis 2. Kofferaufbau: |  |  | 0 | 0

## 3.Funktechnik, EDV und Elektrik
3. Funktechnik, EDV und Elektrik
Pos. | Benennung | Anzahl | Einzelpreis in Euro (netto) | Gesamtpreis in Euro (netto) | Anmerkung/Beschreibung des Bieters
3.1 | 230 V-Einspeisung: mit Batterieladegerät Fabrikat Leab oder Voltronic ausgelegt für die Ladeerhaltung der Fahrzeug- und Zusatzbatterie beim Betreiben der im Leistungsverzeichnis Notarzteinsatzfahrzeug beschriebenen Verbraucher, mit Startverhinderer, der bei angeschlossenem Einspeisekabel das Drehen des Anlassers verhindert, mit roter Kontrollleuchte im Armaturenbrett, mit Fehlerschutzschalter direkt hinter dem Einspeisepunkt, der sich rechts neben der Fahrertür befindet, mit Einbaustecker Fa. DEFA, mit grüner Kontrollleuchte; Adapterkabel DEFA-/CEE, 0,5 Meter lang Haevy Duty, für Starterbatterie 17A, für Zusatzbatterie 30A, mit Notstarteinrichtung, oder vergleichbarer Hersteller zusätzlich ist der vordere Warnbalkenanlage W3 mit dem Chargelight zu programmieren. | 1 |  | 0
3.2 | Einbau eines Sinus Wechselrichters 12V/230V, mind.1000W. Verschaltung über D+, Einbauort der Steckdose wird bei Baubesprechung definiert(alle 230V Steckdosen sind über den Wechselrichter zu versorgen) | 1 |  | 0
3.3 | Funkgerät SCG 2229 (Sepura) Sende-/Empfangsgerät einzeln, mit TEA2, 380-430 MHz, für BSI-Card / BOS Software | 1 |  |  | Beistellung durch Auftraggeber
3.4 | Lieferung und Montage einer Halterung und der kompletten Verkabelung für SCG 2229, Anschluss an die Warnanlage | 1 |  | 0
3.5 | Abgesetzter SIM-Kartenleser (SiKaPlug) Selectric Art. Nr.: 065769 incl. des SiKaPlug Adapter für BSI-Sicherheitskarte Selectric Art. Nr.: 065729, Console Interface Box für Sepura SRM / SRG Selectric Art. Nr.: 065942 und Verkabelung Der SikaPlug ist nicht sichtbar, aber frei zugänglich, hinter einer Klappe einzubauen | 1 |  | 0
3.6 | Bedienhandapparat HBC 3 (Sepura) Komplettset für Sepura SCG 2229 1x als abgesetzte Sprechstelle im Patientenraum mit Vorrangschaltung, Einbau am linken Betreuerstuhl 1x Bedienhandapparat HBC 3; Einbau in die Mittelkonsole/Fahrerraum | 2 |  | 0
3.7 | Stromversorgung aller Funkgeräte mit entsprechenden Entstörfiltern. | 1 |  | 0
3.8 | Handfunkgerät SC 2020 (Sepura) | 2 |  |  | Beistellung durch Auftraggeber
3.9 | Abgesetztes Bedienteil /Mikrofon Lautsprecher Optivo (Sepura) | 2 |  | 0
3.10 | Kfz. Ladehalterung 12/24V für Sepura STP8/9000 und SC 2020, Hersteller-ID: WTC 1803, mit Halterung für das abgesetzte Bedienteil, Einbauort nach Rücksprache mit dem Auftraggeber | 2 |  | 0
3.11 | Funkhauptschalter ohne Arretierung, mit Abschaltverzögerungsschaltung (8 sec) für alle Funkgeräte, vom Fahrer und Beifahrer erreichbar (siehe Pos.19 Bedienteil Feuerwehr Oberhausen) | 1 |  | 0
3.12 | Leistungsmessung des Funkgerätes bei Fahrzeugabnahme mit eingebautem Funkgerät | 1 |  | 0
3.13 | Lieferung und Montage eines Funklautsprechers für Digitalfunk (mit 10K OHM Widerstand), Einbauort Fahrerraum inklusive kompletter Verkabelung | 1 |  | 0
3.14 | Funkantenne für Digitalfunk (Tetra), und GPS mit Hochpassfilter, Verkabelung (Low Loss-Kabel RG 223, doppelt abgeschirmt) und Einmessung. Bei GFK oder Kunststoffhochdächern ist eine Gegengewichtsfreie Antenne, oder es ist ein Gegengewicht zu verwenden. Ein späterer Zugang zum Hochpassfilter und zum Antennenfuss muss gewährleistet sein. (Procom) | 1 |  | 0
3.15 | Apple Iphone Behördenversion Stadt Oberhausen inkl. Schutzhülle (Apple Iphone SE) | 1 |  |  | Beistellung durch Auftraggeber
3.16 | Lieferung und Montage einer Kfz-Halterung mit induktiver Ladefunktion für das ausgeschriebene Apple Iphone Typ BURY POWERMOUNT System POWERCHARGE Qi. (Eine Halterung für den Fahrerraum und eine für den Patientenraum) (Bury QI) | 2 |  | 0
3.17 | W3 Warnbalkenanlage mit blauen Eckmodulen, Ausbauversion 3 Feuerwehr Oberhausen (Standby) | 1 |  | 0
3.18 | Sondersignalanlage MS-350 Stadt/ Land Umschaltung, Funktionsüberwachung für angeschlossene Warnbalkenanlage Anschluss für Sprachdurchsage Eingänge für Signalumschaltung und „Leiser Testzyklus“ UDS-Anschluss Nennspannung 12V 2 Druckkammerlautsprecher K-SR 350, abgesetzt, im Bereich des Stoßfängers montiert (Fußtritte) (Standby) | 1 |  | 0
3.19 | Martinanlage 2298GM inklusive aller notwendigen Schalter, verdeckt im Kühlergrill eingebaut , Kompressor im Motorraum verbaut mit zusätzlichem Öler, Kompatibel mit Standby MS-350. | 1 |  | 0
3.20 | Bedienteil Feuerwehr Oberhausen „Rettungsdienst“ (Standby) | 1 |  | 0
3.21 | Stabmikrofon, regelbar, für Durchsagen über Signalanlage | 1 |  | 0
3.22 | Schalterkonsole im Mittelfach des Fahrerraums mit allen notwendigen Schaltern der Warnsysteme welche nicht über das Bediensteil angesteuert werden, es sind die vorgegebenen Schalterkappen des Fahrgestellherstellers zu verwenden | 1 |  | 0
3.23 | LED Front-Seitenblitzer, Standby, Modell L54 und Modell L88 | 2 |  | 0
3.24 | Lieferung und Einbau Unfalldatenspeicher, UDS 12V, mit Erfassung der Sondersignale und Crash-Signalspeicher inkl. GPS Modul ,komplett mit allen Anschlüssen und gut erreichbares Auslesekabel.(Auf die Deaktivierung der Löschfunktion ist bei der Einstellung der Software zu achten) Bei der Fahrzeug- Übergabe ist ein Fahrdiagramm mit allen Aufzeichnungen auszuhändigen. Fabrikat: Kienzle UDS-AT Pro | 1 |  | 0
3.25 | Anschluss von Blaulicht und Fanfare an den vorhandenen Unfalldatenspeicher | 1 |  | 0
3.26 | Funk-Freisprecheinrichtung mit Richtmikrofon Fabr. Holmberg Berlin; Betätigung mit Schwanenhalstaster für den Fahrer, angeschlossen an den HBC 3 (Einbau links neben dem Lenkrad) | 1 |  | 0
3.27 | Funkeinbaulautsprecher Einbau im Patientenraum, linker Betreuerstuhl, abwaschbar und desinfektionsmittelbeständig | 1 |  | 0
3.28 | Lieferung und Montage einer kabelgebundenen Gegensprechanlageanlage | 1 |  | 0
3.29 | Gegensprech-Freisprecheinrichtung mit Richtmikrofon Fabr. Holmberg Berlin; Betätigung mit Schwanenhalstaster für den Fahrer (Einbau rechts neben dem Lenkrad) | 1 |  | 0
3.30 | Lieferung und Einbau eines Ki gestützten 360° Kamerasystems (VBV-360-1000-AI) inklusive 7“ Monitor (VBF 770M) und allen benötigten Anschlusskabeln und Komponenten. Die Position des Monitors wird bei der Baubesprechung geklärt. Automatisches Einschalten der Rückfahrkamera beim Einlegen des Rückwärtsganges (Brigade) | 1 |  | 0
3.31 | Handscheinwerfer ADALIT, L-4000 LED ATEX, aufladbar, Farbe: sicherheitsgelb, Ex-geschützt nach Eex ia IIC T3, mit Kfz-Ladegerät 12 V / 0,3 A, Einbau im Bereich der Beifahrertüre. | 1 |  | 0
3.32 | Abgesetzter Fußtaster für die Fanfare, links, oben angeschlagen (1. Betätigung: An, 2. Betätigung: Aus) mit Verriegelung der Fahrposition P. | 1 |  | 0
3.33 | Zentralelektrik mit Abdeckung, Einbauort nach Absprache mit dem Besteller, die komplette 12 Volt Elektrik ist mit Sicherungsautomaten abzusichern und muss einsehbar ohne Demontage von Bauteilen sein. (Sichtfeld) | 1 |  | 0
3.34 | Lieferung und Einbau eines V2X Trackers für Verkehrslenkung inkluse Antenne, (Das Vorhaben V2X_Feuerwehr zielt auf die Ortung der Einsatzfahrzeuge mittels V2X-Technologie sowie die Automatisierung der Priorisierung an Lichtsignalanlagen ab.) Einbaulage in Absprache mit dem AG | 1 |  | 0
3.35 | Einbau einer Aktivhalterung für die mobile Datenerfassung innerhalb der Mittelkonsole inklusive Verkabelung. Einbau im Querformat. (Einbauort wird bei der Baubesprechung durch den Auftraggeber festgelegt) Modell: ai Shell Car Cadle 291094 | 1 |  | 0
3.36 | Einbau einer Passivhalterung für die mobile Datenerfassung im Patientenraum Fahrtrichtung links oberhalb des Betreuungsplatzes,im Querformat. Einbau muss den geltenden Einbaurichtlinien entsprechen. Ai Shell Quicksnapper 10 295011 | 1 |  | 0
3.37 | Navigationsgerät Fabrikat: Selectric Columbus in Verbindung mit Sepura SCG 2229, komplett mit Verkabelung, separater GPS Antenne und herausgeführtem USB Anschluss und aller Lizenzen. Die Lizenzen sind separat auf einem USB Stick beizustellen. Das USB Programmierkabel ist hinter dem Bildschirm zu befestigen. (An Stelle des Innenspiegels zu montieren) | 1 |  | 0
3.38 | Lieferung und Einbau eines Druckers Modell Brother Pocket-Jet Modell PJ 883 mit Bluetooth-Schnittstelle. inkl. Halterung auf einem Auszug in einem separatem Unterfach unter dem Hängeschrank Stirnseite mit Direktanschluss und einer Kabelkette. | 1 |  | 0
3.39 | Montage von 12V Stromversorgung in die Deckenkonsole | 3 |  | 0
3.40 | Es ist eine aussagefähige Energiebilanz vorzulegen. Sollten die ausgeschriebenen Komponenten nicht ausreichend in der Leistung sein anhand der Energiebilanz, sind passende Komponenten mit anzubieten. | 1 |  | 0
Einzel- und Gesamtpreis 3. Funktechnik, EDV und Eletrik: |  |  | 0 | 0

## 4. Beklebung
4. Beklebung, Beschriftung und Farbgebung
Pos. | Benennung | Anzahl | Einzelpreis in Euro (netto) | Gesamtpreis in Euro (netto) | Anmerkung/Beschreibung des Bieters
4.1 | Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass das Fahrzeug gemäß dem Corporate Design der Feuerwehr Oberhausen mit den entsprechenden Design-Folien versehen wird. Die Designfolien sind bei der Firma Design112 in Limburg (Lahn) anzufragen, wobei das finale Foliendesign anhand des tatsächlichen Fahrzeugs inklusive Aufbau abzustimmen ist. Die Designvorlage ist vor Produktionsbeginn der Folien der Feuerwehr Oberhausen zur Freigabe vorzulegen. Das Designhandbuch der Feuerwehr Oberhausen wird als Anlage zur Ausschreibung zur Verfügung gestellt. Die benötigten Folien sind ausschließlich über Design112 zu beziehen. Dem Auftragnehmer steht es frei, die Folien entweder eigenverantwortlich aufzubringen oder die Firma Design112 mit der Beklebung zu beauftragen. Die Beauftragung von Design112 erfolgt auf eigene Kosten des Auftragnehmers. Sollte die Beklebung bei Design112 vor Ort erfolgen, ist der Transport des Fahrzeugs zur Beklebungseinrichtung vom Auftragnehmer zu organisieren und durchzuführen. Eine Überführung auf eigener Achse ist nur nach vorheriger Abstimmung mit dem Auftraggeber zulässig. | 1 |  | 0
4.2 | Zusätzlich sind folgende Sonderbeklebungen im Außenbereich des Fahrzeugs durchzuführen: • Angabe der maximalen Wasserdurchfahrtstiefe beidseitig am vorderen Stoßfänger (Fahrer- und Beifahrerseite) • Anbringung von Hinweis-/Warnschildern nach DIN (z. B. Reifendruckangaben) • Dachbeschriftung mit dem amtlichen Kennzeichen gemäß Vorgabe des Auftragnehmers • Beklebungen, die durch den Ausbauer zwingend erforderlich sind, sind Design112 zur Verfügung zu stellen und von dieser anzubringen • Hinweisaufkleber Windschutzscheibe Fahrer mit Hinweis Fahrzeughöhe, Fahrzeugbreite und Gewicht • Hinweisaufkleber Windschutzscheibe Fahrer mit Hinweis auf Kennzeichen Herstelleraufkleber des Auftragnehmers dürfen das übergeordnete Design nicht verändern und sind nur nach vorheriger Abstimmung mit dem Auftraggeber anzubringen | 1 |  | 0
4.3 | Alle innenliegenden Beschriftungen z.B. Inhalt des Gerätefaches sollen durch den Ausbauer umgesetzt werden. Dies beinhaltet unter anderem: • Hinweisaufkleber Erklärung Motor/Weiterlaufschaltung in der nähe der Start- Stop Betätigung • Aufkleber im Patientenraum "Patient während der Fahrt mit Schultergurten sichern" • Schubladenbeschriftung Nummern und Piktogramme gemäß Vorgabe Auftraggeber | 1 |  | 0
4.4 | Im Bereich des Handgriffes der seitlichen Schiebetüre und der Hecktüren sind Aufkleber nach dem vorgegebenen Design durch die Firma Design 112 mit der Aufschrift: „Zutritt nur nach Aufforderung“ in leuchtend gelb anzubringen. | 1 |  | 0
Einzel- und Gesamtpreis 4. Beklebung, Beschriftung und Farbgebung: |  |  | 0 | 0

## 5. Beladung
5. Beladung
Pos. | Benennung | Anzahl | Einzelpreis in Euro (netto) | Gesamtpreis in Euro (netto) | Anmerkung/Beschreibung des Bieters
5.1 | Trage Stryker Power Pro2 Modell Oberhausen fertig montiert inkl. : • Stryker XPS Tragenverbreiterung • Stryker Hygienebegurtung • Schnitzler Tragenauflage inkl. integriertem Kinderrückhaltesystem, passend für Stryker Power Pro 2 mit xps, schwarz (Art.-Nr.9-01-02-S) Kopfkissen Modell Schnitzler mit Schnellverschluss (Art.-Nr. 2-006 H+S) • Schnitzler Rollboard ECO, blau, 75cm x 45cm, faltbar (Art.-Nr. RB-75-45-1/3-ECO) • Schnitzler Rollboard-Aufbewahrung als Auszug am Fußende der Trage (Art.-Nr. 9-335) • Schnitzler Ablage mit Unterbringungsbox unter Kopfteil, klappbar (Art.-Nr. 5-336) • Mefina Halterung für C3-Patientenboxhalter fürs Kopfteil (Art.-Nr. 17216), • Mefina DIN-Schiene mit Infusionsständer und Perfusorhalter mit Zulassung während der Fahrt (Art.-Nr. 15658) (Stryker) | 1 |  | 0
5.2 | Tragestuhl Stryker Stair-PRO mit Hygienebegurtung (Stryker) | 1 |  | 0
5.3 | Accuvac Pro mit Einwegbehältersystem und Zubehörtasche und Wandhalterung und Ladekonsole (Weinmann WM11645) | 1 |  | 0
5.4 | Normschiene, ca. 600mm, zum Anbau an die Airlineschienen im Patientenraum, inklusive Halterung bei Nichtgebrauch. Halterung innen an der Tür O2 Schrank | 1 |  | 0
5.5 | Vielkammer-Vakuummatratze Hygiene plus nach DIN EN 1865, Länge: 200cm, Modell: 816 K -TV-H+, mit Beschriftung “Feuerwehr Oberhausen” (Schnitzler) | 1 |  | 0
5.6 | Schaufeltrage, Typ 65 EXL inklusive Halterung (Ferno) | 1 |  | 0
5.7 | Bergetuch, 80cm breit (Pax) | 1 |  | 0
5.8 | Perfusor Spritzenpumpe Braun Space inkl. Datenbank der BFO (Mefina) | 1 |  | 0
5.9 | Corpuls C3 Slim Modell Oberhausen | 1 |  | 0
5.10 | Beatmungsgerät Meduvent Standard auf Life Base 3 NG Modell Oberhausen | 1 |  | 0
5.11 | Mefina Space zweifach Gerätehalter mit Schutzbügel incl. NAW Schiene; | 1 |  | 0
5.12 | Kindernotfalltasche komplett, Modell Oberhausen (Pax/WMS) | 1 |  | 0
5.13 | Rettungsboa incl. Schutztasche (PAX) | 1 |  | 0
5.14 | PAX Notfallrucksack Rucksack Typ RTW Feuerwehr Oberhausen xx80K inkl. Modultaschen aus Bestandsbeschaffung WMS. (PAX/WMS) | 1 |  | 0
5.15 | PAX Notfallrucksack Rucksack Typ RTW Feuerwehr Oberhausen xx20K inkl. Modultaschen aus Bestandsbeschaffung WMS. (PAX/WMS) | 1 |  | 0
5.16 | Kohlenmonoxid Warngerät, Altair 2x (MSA) | 1 |  | 0
5.17 | Kühlschrank zur Aufnahme der nach DIN notwendigen Medikamente (Autoclima) | 1 |  | 0
5.18 | Helm Modell Rosenbauer HEROS H10 AS, ohne Belüftung,Farbe rot, mit gelber Beklebung, Augenschutzvisier transparent, Korbschutzbrille, Nackenschutz und integrierter Lampe HL 3 Ex T4, inklusive Helmhalterung und Netz zur Montage im Fahrzeug nach Herstellervorgabe. Siehe: Aufbau (Punkt 1.) - Alkoven (Rosenbauer) | 3 |  | 0
5.19 | Feuerlöscher mit Kfz-Halterung Typ: Gy 6 d (Total) | 1 |  | 0
5.20 | Schonbezüge mit Stick „Feuerwehr Oberhausen“ für Fahrer- und Beifahrersitz, Stahlblau RAL 5011, waschbar, MS (2018) – 12-01-T | 2 |  | 0
5.21 | Handtuchspender, Einbauort wird bei Rohbaubesprechung festgelegt | 1 |  | 0
5.22 | Kleiderschere mit Halterung, Einbauort wird bei Rohbaubesprechung festgelegt | 1 |  | 0
Einzel- und Gesamtpreis 5. Beladung: |  |  | 0 | 0

## 6.Sonstiges
6. Sonstiges
Pos. | Benennung | Anzahl | Einzelpreis in Euro (netto) | Gesamtpreis in Euro (netto) | Anmerkung/Beschreibung des Bieters
6.1 | Funktionsfähige Montage aller Einrichtungen | 1 |  | 0
6.2 | Warnschild an der Windschutzscheibe oben links mit Angabe über Höhe, Breite und Gewicht des Fahrzeugs | 1 |  | 0
6.3 | Anlieferungsinspektion | 1 |  | 0
6.4 | Elektroschaltplan digital auf USB Stick | 1 |  | 0
6.5 | Bedienungsanleitungen in Deutsch auf USB Stick | 1 |  | 0
6.6 | Abnahme durch den TÜV | 1 |  | 0
6.7 | Erstellung eines Farbgebungsprotokolls | 1 |  | 0
6.8 | Tankfüllung, AD Blue Tank, sonstige Betriebsmittel –Vollgetankt- | 1 |  | 0
6.9 | Durchführung der Fahrzeugabnahme nach StVZO und EG-FGV mit Eintragung der fahrzeugspezifischen Veränderungen in der Zulassungsbescheinigung Teil II | 1 |  | 0
6.10 | Ausrüstung gemäß DIN EN 1789 und StVZO. | 1 |  | 0
6.11 | Fahrzeugbrief vorbereitet | 1 |  | 0
6.12 | Abnahmeinspektion | 1 |  | 0
6.13 | Überführungskosten Fahrgestell zum Aufbauhersteller | 1 |  | 0
6.14 | Sämtliche Beladungsgegenstände sind verkehrssicher unterzubringen. | 1 |  | 0
6.15 | Im Rahmen der Auftragsklärung (Anforderungsklärung) ist optional die Bereitstellung von Übernachtungs- und Verpflegungsleistungen für die angegebene Anzahl an Personen des Auftraggebers anzubieten. Die Leistung umfasst je Person eine einfache Übernachtung in einem ortsüblichen Standard-Einzelzimmer mit eigenem WC, eigener Dusche sowie Einzelbett. Die Unterkunft hat sich in einem Umkreis von maximal 20 km vom Sitz des Auftragnehmers zu befinden. Am Anreisetag ist ein einfaches, ortsübliches Abendessen bereitzustellen. An vollen Aufenthaltstagen ist eine einfache, ortsübliche Tagesverpflegung bestehend aus Frühstück, Mittagessen und Abendessen zu gewährleisten. Am Abreisetag ist ein einfaches, ortsübliches Frühstück vorzusehen.“ | 0 |  | 0 | Anzahl der Mitarbeiter: 5
6.16 | Im Rahmen der Auftragsklärung (Rohbaubesprechung) ist optional die Bereitstellung von Übernachtungs- und Verpflegungsleistungen für die angegebene Anzahl an Personen des Auftraggebers anzubieten. Die Leistung umfasst je Person eine einfache Übernachtung in einem ortsüblichen Standard-Einzelzimmer mit eigenem WC, eigener Dusche sowie Einzelbett. Die Unterkunft hat sich in einem Umkreis von maximal 20 km vom Sitz des Auftragnehmers zu befinden. Am Anreisetag ist ein einfaches, ortsübliches Abendessen bereitzustellen. An vollen Aufenthaltstagen ist eine einfache, ortsübliche Tagesverpflegung bestehend aus Frühstück, Mittagessen und Abendessen zu gewährleisten. Am Abreisetag ist ein einfaches, ortsübliches Frühstück vorzusehen.“ | 0 |  | 0 | Anzahl der Mitarbeiter: 5
6.17 | Im Rahmen der Auftragsklärung (Endabnahme) ist optional die Bereitstellung von Übernachtungs- und Verpflegungsleistungen für die angegebene Anzahl an Personen des Auftraggebers anzubieten. Die Leistung umfasst je Person eine einfache Übernachtung in einem ortsüblichen Standard-Einzelzimmer mit eigenem WC, eigener Dusche sowie Einzelbett. Die Unterkunft hat sich in einem Umkreis von maximal 20 km vom Sitz des Auftragnehmers zu befinden. Am Anreisetag ist ein einfaches, ortsübliches Abendessen bereitzustellen. An vollen Aufenthaltstagen ist eine einfache, ortsübliche Tagesverpflegung bestehend aus Frühstück, Mittagessen und Abendessen zu gewährleisten. Am Abreisetag ist ein einfaches, ortsübliches Frühstück vorzusehen.“ | 0 |  | 0 | Anzahl der Mitarbeiter: 5
Einzel- und Gesamtpreis 6. Sonstiges: |  |  | 0 | 0

## 7. Anmerkungen
7. Anmerkung:
Mit der Abgabe des Angebotes wird bestätigt, dass das Angebot in allen Positionen / mit folgenden Abweichung
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
dem Leistungsverzeichnis/Preisblatt zur Vergabe: "SBO 2026 118: 3 x RTW
für 3 Rettungswagen (RTW) Typ C nach DIN EN 1789:2024-07
entspricht.
Es ist darauf zu achten, dass jede Position in der Spalte D„Einzelpreis in Euro netto“ mit einem Nettopreis oder mit dem Hinweis „Serie“ auszufüllen ist.
Der Gesamtpreis in Spalte E wird durch eine Formel automatisch berechnet.

## 8. Gesamtpreis
8. Gesamtpreis
| Angebotspreis € netto | Anmerkung/Beschreibung des Bieters
1. Fahrgestell | 0
2. Kofferaufbau | 0
3. Funktechnik, EDV und Elektrik | 0
4. Beklebung | 0
5. Beladung | 0
6. Sonstiges | 0
Gesamtpreis netto für ein Fahrzeug | 0
zzgl. Mehrwertsteuer (19 %) | 0
Gesamtpreis brutto für ein Fahrzeug | 0
Gesamtpreis netto für drei Fahrzeuge | 0
zzgl. Mehrwertsteuer (19 %) | 0
Gesamtpreis brutto für drei Fahrzeuge | 0
Zusammenfassung optionaler Preisangaben (nur zur Information!)
Gesamtpreis netto Verpflegung und Unterkunft | 0
zzgl. Mehrwertsteuer (19 %) | 0
Gesamtpreis brutto Verpflegung und Unterkunft | 0
Gesamtpreis Endsumme brutto für 3 Fahrzeug (inkl.Verpflegung und Unterkunft) | 0
Hinweis: Die Preisbewertung erfolgt ohne die Kosten für Verpflegung und Unterkunft