## Leistungsbeschreibung
| Leistungsbeschreibung | #VALUE!
#VALUE!
Pos. | Benennung | Anmerkung/Beschreibung des Bieters
1. | Leitstellentische & Zubehör
1.1 | Leitstellentisch – Tischplatte in Radialform Ergonomisch optimierte Tischplatte in radialer (gebogener) Ausführung, speziell konzipiert für den 24/7-Dauerbetrieb in stark frequentierten Kontrollräumen. Konstruktionsmerkmale: • Der Mittelpunkt der Tischplattenvorderkante ist exakt auf den Mittelpunkt des Technikunterbaus ausgerichtet. • Radiale Gestaltung aller Tischplattenseiten zur proaktiven Minimierung der Verletzungsgefahr im dynamischen Einsatzgeschehen. • Abgerundete Kanten und Ecken zur Gewährleistung maximaler Arbeitssicherheit.
1.1.1 | Material- und Oberflächenspezifikation (Tischplatte, Rahmen und Profile) Werkstoff- und Güteanforderungen an die Oberflächen und tragenden Strukturen des Leitstellentisches zur Sicherung der Langlebigkeit im Schichtbetrieb. Ausführungsvorgaben: • Tischplatte: Ausführung als 30 mm starke Dreischicht-Gütespanplatte in FP/Y E1-Ausführung, entsprechend der Brandschutzklasse B2. • Tischplattenbelag: Hochwertige Hochdruck-Schichtpressstoffplatte (HPL), farblich 2-farbig geteilt ausgeführt. • Tischrahmen: Robustes Stahlblech, hochwertig und widerstandsfähig pulverbeschichtet. • Vertikalprofile: Aluminium-Strangpressprofile mit stabiler Hohlkammer-Struktur, pulverbeschichtet. • Kanten & Umleimer: Umlaufender Kantenabschluss als Umleimer in ABS-Qualität (Stärke: 3 mm) mit einer durchgefärbten Polyurethan-Einschlagkante (PU-Einschlagkante) zum mechanischen Schutz vor Stößen.
1.1.2 | Kanten- und Befestigungsspezifikation der Tischplatte inkl. Materialausschluss Ergänzende konstruktive Vorgaben zur Befestigung und Kantenausführung der HPL-beschichteten, 30 mm starken Tischplatte zur Vermeidung von Verletzungsgefahren und Materialschäden. Ausführungsvorgaben: • Befestigung: Die Montage der Tischplatte auf dem tragenden Rahmen hat zwingend verdeckt mittels Verschraubung von unten zu erfolgen. Sichtbare Verschraubungen auf der Tischoberfläche sind unzulässig. • Kantenschutz: Die Tischkanten im vorderen und seitlichen Benutzerbereich sind mit einer robusten, durchgefärbten Polyurethan-Einschlagkante (PU-Einschlagkante) im Farbton RAL 7021 (Schwarzgrau) auszuführen. • Oberflächenübergang: Die Kanten müssen absolut stoßkantenfrei und bündig mit der HPL-Schichtstoffplatte beschichtet sein, um Verschmutzungen und Materialabplatzungen im 24/7-Schichtbetrieb zu verhindern. • Materialausschluss (Ausschlusskriterium): Vollkern-Tischplatten oder Tischplatten aus Mineralwerkstoffen werden für diese Leitstellenanwendung als ungeeignet betrachtet und sind ausdrücklich nicht zugelassen.
1.1.3 | Aufnahme-Einschub für persönliche Wechselschublade Lieferung und Unterflur-Montage einer mechanischen Aufnahmevorrichtung je Leitstellentisch zur Aufnahme einer persönlichen, mobilen Wechselschublade. Ausführungsvorgaben: • Systemkompatibilität: Der Einschub muss exakt auf das Schienensystem und die Maße der persönlichen Wechselschubladen abgestimmt sein, welche in den separaten Wert-/Postfächern dieses Leistungsverzeichnisses gelagert werden. • Ergonomie & Sicherheit: Die Positionierung des Einschubs direkt unterhalb der Tischplatte ist zwingend so zu wählen, dass sie sich vollständig außerhalb des zu erwartenden Bewegungsbereichs der Knie und Beine des Benutzers befindet. • Einschränkungsfreiheit: Weder die Beinfreiheit noch die ergonomische Nutzung des Tisches im Sitzen oder Stehen dürfen durch das Gehäuse des Einschubs eingeschränkt werden.
1.2 | Integration induktiver Ladepunkt (Unterflur) Lieferung und flächenbündige Integration eines induktiven Ladepunkts (Qi-Standard) je Leitstellentisch zur kabellosen Stromversorgung von Mobilgeräten. Ausführungsvorgaben: • Die Montage des Ladepunkts hat zwingend unterhalb der Tischplatte zu erfolgen. • Das Laden muss unsichtbar und barrierefrei direkt durch das Material der Tischplatte hindurch möglich sein. • Eine in die Tischplattenoberfläche eingelassene, durchbrochene oder aufgesetzte Lösung ist ausdrücklich nicht zulässig, um eine durchgängig geschlossene, hygienische und leicht zu reinigende Arbeitsfläche zu gewährleisten. • Die Position des Ladepunkts unter der Platte ist auf der Oberseite dezent und dauerhaft zu kennzeichnen (z. B. durch Laserung oder abriebfesten Druck).
1.3 | Integration RFID-Leser (Unterflur) zur Benutzeranmeldung Lieferung und Integration eines RFID-Lesers je Leitstellentisch zur automatisierten Benutzeridentifikation und zum Abruf personalisierter Tischeinstellungen (z. B. vordefinierte Tisch- und Monitorhöhen). Ausführungsvorgaben: • Die Montage des RFID-Lesers hat zwingend verdeckt unterhalb der Tischplatte zu erfolgen. • Ein Auslesen des RFID-Mediums muss berührungslos direkt durch das Material der Tischplatte hindurch möglich sein. • Eine in die Tischplattenoberfläche eingelassene, durchbrochene oder aufgesetzte Lösung ist ausdrücklich nicht zulässig, um eine homogene und leicht zu reinigende Arbeitsfläche zu garantieren. • Der RFID-Leser muss für den technischen Betrieb vollständig an die zentrale Bedieneinheit des Tisches angeschlossen und betriebsfertig verkabelt werden.
1.4 | Stromversorgungssystem mit automatischem Transferswitch (AV/USV) Lieferung, betriebsfertige Montage und Verkabelung eines automatischen Transferswitches (ATS) je Leitstellentisch zur Absicherung der Spannungsversorgung im 24/7-Betrieb. Ausführungsvorgaben: • Alle elektrischen Verbraucher des Arbeitsplatzes (Höhenverstellungen, Monitorverstellungen, Beleuchtung, Bedienelemente sowie sämtliche Tischsteckdosen) sind zwingend über den Transferswitch zu versorgen. • Der Transferswitch muss an das bauseitige AV-Netz (Allgemeine Stromversorgung) und USV-Netz (Unterbrechungsfreie Stromversorgung) angeschlossen werden. • Bauseitige Absicherung beachten: Sowohl AV- als auch USV-Seite sind vor Ort mit jeweils 16A abgesichert. • Das System muss eine automatische Umschaltung zwischen AV- und USV-Netz ohne jegliche Unterbrechung der Spannungsversorgung (phasenkonform und unterbrechungsfrei) für alle angeschlossenen Geräte garantieren.
1.4.1 | Integrierte Tisch-Steckdosenleisten (10 Ports + Reserve) Lieferung und betriebsfertige Installation von systemgebundenen Industriesteckdosenleisten je Leitstellentisch, angeschlossen an den Transferswitch gemäß Pos. 1.4. Ausführungsvorgaben: • Kapazität: Je Leitstellentisch sind zwingend mindestens 10 nutzbare Schuko-Steckdosenplätze für die Grundversorgung der Systemhardware bereitzustellen. • Leistungsreserve: Zusätzlich zu den 10 Basis-Steckplätzen ist eine ausreichende Anzahl an freien Reserve-Steckplätzen für nachträgliche Erweiterungen im Tisch zu integrieren. • Die Steckdosen sind berührungssicher und ordnungsgemäß im Technikunterbau bzw. Kabelmanagement des Tisches zu fixieren.
1.4.2 | Kaskadierbare Systemausführung der Tisch-Steckdosenleisten Ausführung der gesamten im Leitstellentisch integrierten Steckdosenleisten als modular erweiterbares und kaskadierbares System zur Gewährleistung maximaler Flexibilität. Ausführungsvorgaben: • Kaskadierbarkeit: Sämtliche verbauten Steckdosenleisten müssen zwingend als kaskadierbare Systeme ausgeführt sein. • Schnittstellen: Die Leisten müssen über werkseitig geeignete, systemkompatible Ein- und Ausgänge (z. B. GST18-Stecksystem oder gleichwertig) verfügen. • Erweiterbarkeit: Die technische Konstruktion muss so ausgelegt sein, dass eine nachträgliche Erweiterung oder flexible Anpassung der Spannungsversorgung jederzeit ohne den Austausch der bereits vorhandenen Steckdosenleisten im laufenden Betrieb realisiert werden kann.
1.5 | C-Fuß-Untergestell aus Aluminium/Stahl mit T-Nuten und Kabelführung Lieferung und Montage des tragenden Tischgestells als C-Fuß-Konstruktion zur Gewährleistung maximaler Beinfreiheit und Stabilität im 24/7-Betrieb. Ausführungsvorgaben: • Tragwerk: Der Tisch wird ausschließlich von den Seitenteilen getragen. Alle tragenden Teile sind zwingend aus Aluminium und Stahlverbindungen herzustellen. Tragende oder versteifende Elemente aus Holzwerkstoffen sind strikt unzulässig. • Fußgestell: Ausführung mit einem 60°-Aufstellwinkel von Tischfuß zu Tischfuß. C-Füße aus pulverbeschichteten Aluminium-Strangpressprofilen, kombiniert mit einem pulverbeschichteten Stahlfußausleger. Integrierter Nivellierausgleich für Bodenunebenheiten von mindestens 15 mm. • Nutensystem: Aluminiumprofile außen (links/rechts) und stirnseitig mit jeweils zwei integrierten T-Nuten zur flexiblen Zubehörbefestigung. Zwischen den T-Nuten muss die Option einer individuellen farblichen Gestaltung gegeben sein. • Aussteifung: Montage eines radialen Aluminium-Aussteifungsprofils im unteren, rückwärtigen Bereich. Dieses muss vorne und hinten jeweils über 3 T-Nuten zur flexiblen und sicheren Aufnahme von LED-Streifen verfügen. • Oberer Abschluss: Fertigung mit einer Stahldeckplatte (farblich passend zum Aluminiumprofil). Integrierte Öffnung für die Kabelführung mittels Energiekette, komplett abgedeckt mit einer geeigneten Bürstendichtung zum Schutz vor Fremdkörpern.
1.5.1 | Systemverkettung über T-Nuten und Standfuss-Nivellierung Technische Vorgaben zur modularen Erweiterung und zur exakten Ausrichtung der Leitstellentische am Aufstellort. Ausführungsvorgaben: • Modulare Systemverkettung: Die mechanische Verkettung und stabile Verbindung des Leitstellentisches mit anderen Systemelementen oder Zubehörkomponenten muss direkt über die tragenden Tischbeine bzw. die integrierten Aluminium-Hohlkammerprofile erfolgen. Hierzu sind die werkseitig vorhandenen T-Nuten (gemäß Pos. 1.5) zu nutzen. • Bodenanpassung & Ausnivellierung: Zur Gewährleistung eines absolut waagerechten, verwindungsfreien und kippsicheren Standes muss eine präzise Ausnivellierung des Tisches jederzeit vor Ort möglich sein. Dies ist über robust ausgelegte, leicht zugängliche Stellschrauben (Nivellierfüße) an den pulverbeschichteten Stahlfußauslegern zu realisieren.
1.5.2 | Freistehende Standsicherheit und Materialrestriktionen für das Untergestell Verbindliche konstruktive Vorgaben zur Erreichung maximaler Verwerfungssteifigkeit und Stabilität ohne Bodenverankerung im 24/7-Leitstellenbetrieb. Ausführungsvorgaben: • Säulenbefestigung: Alle Hubsäulen müssen zwingend direkt innerhalb der Aluminium-Strangpressprofile der Tischfüße befestigt werden, um die erforderliche mechanische Steifigkeit des Gesamtgestells dauerhaft zu garantieren. • Freistehende Standsicherheit: Die Tische müssen konstruktiv so austariert und stabil gestaltet sein, dass sie ausschließlich aufgrund der Dimensionierung der Fußseitenteile absolut standsicher und kippfest ruhen. Eine dauerhafte Befestigung oder Verschraubung mit dem Hallen- bzw. Doppelboden darf nicht erforderlich sein. • Zulassungsverbote Konstruktion (Ausschlusskriterium): Zusätzliche Bodenplatten sowie separate Fußstützen zur nachträglichen Stabilisierung der Tische sind ausdrücklich nicht zugelassen. • Materialrestriktionen (Ausschlusskriterium): Holz oder Holzwerkstoffe sind ausschließlich für die Fertigung der eigentlichen Tischplatte (gemäß Pos. 1.1) zugelassen. Aus Gründen der mechanischen Haltbarkeit und Hygiene dürfen sämtliche anderen Tischkomponenten nicht aus Holzwerkstoffen bestehen. Im gesamten Fußraum sind Bauteile oder Verkleidungen aus Holz strikt verboten.
1.5.3 | Verdeckte Verbindungstechnik ohne sichtbare Außenverschraubungen Konstruktive Vorgabe zur mechanischen Montage aller Bauteile zur Gewährleistung einer homogenen Optik und zur Vermeidung von Schmutzkanten im Schichtbetrieb. Ausführungsvorgaben: • Verbindungstechnik: Sämtliche Komponenten des tragenden Grundgestells, der Seitenteile sowie der kompletten Arbeitsebene (inkl. Tischplatte und Funktionsaufbauten) sind mittels verdeckter Verbindungssysteme stabil miteinander zu fügen. • Sichtschutz: Die mechanische Konstruktion ist zwingend so auszuführen, dass von außen im montierten Zustand keinerlei Schraubverbindungen, Muttern oder Gewinde sichtbar sind. • Oberflächengüte: Durch den Verzicht auf außenliegende Verschraubungen ist eine durchgängig glatte, reinigungsfreundliche und optisch ansprechende Gesamtfläche des Leitstellentisches sicherzustellen.
1.6 | Radialer 19"-Technikunterbau mit integrierter Temperaturüberwachung und Silent-Lüftern Lieferung und Montage eines radialen Technikunterbaus je Leitstellentisch, ausgeführt als tragendes Element, welches über die Höhenverstellung synchron mit der Tischplatte verfahren wird. Ausführungsvorgaben: • Zugänglichkeit & Verschluss: Stets werkzeugloser Zugang von vorne und von hinten. Jedes Technikfach ist separat über eine eigene Front- und Rückstecktür verschlossen. Die Türen bestehen aus perforiertem Stahlblech zur Gewährleistung einer optimalen natürlichen Konvektion. • Einbaumaße: Ausführung als genormter 19“-Geräteeinbauplatz mit einer Nutzhöhe von 6 HE (Höheneinheiten) zuzüglich eines separaten 1 HE Verkabelungsraums direkt unterhalb der Tischplatte. Die nutzbare Installationstiefe im Unterbau beträgt exakt 475 mm. • Klimatisierung & Sensorik: Ausstattung jedes Technikraums mit einem integrierten Temperaturfühler zur kontinuierlichen Überwachung der Innentemperatur. Bei Überschreiten eines frei einstellbaren Temperaturgrenzwertes muss sich die aktive Belüftung automatisch einschalten und nach Unterschreiten selbsttätig wieder abschalten. • Belüftungskomponenten: Integration von geräuscharmen Lüftern (Silent-Lüftern) in ausreichender Anzahl und Dimensionierung, um einen Hitzestau im 24/7-Dauerbetrieb sicher zu verhindern.
1.6.1 | Oberflächenbeschichtung der metallischen Unterbaukomponenten Güte- und Verarbeitungsanforderungen an den Oberflächenschutz aller Metallteile des 19"-Technikunterbaus zur Vermeidung von Korrosion und mechanischem Abrieb. Ausführungsvorgaben: • Beschichtungsqualität: Alle metallischen Komponenten, Gehäuseteile und Rahmenstrukturen des Technikunterbaus (inklusive der Front- und Rückstecktüren) müssen dauerhaft geschützt sein. • Verfahren: Die Ausführung hat zwingend mit einer hochwertigen, widerstandsfähigen Pulverbeschichtung oder einer nachweislich gleichwertigen, kratz- und stoßfesten Oberflächenbeschichtung zu erfolgen. • Einsatzzweck: Die Beschichtung muss so beschaffen sein, dass sie dem intensiven mechanischen Beanspruchungsgrad beim Ein- und Ausbau von 19"-Geräten im dauerhaften 24/7-Servicebetrieb schadlos standhält.
1.6.2 | Technische Spezifikation zur Hardware-Aufnahme und Platzreserve Verbindliche Dimensionierungsvorgabe für die 19"-Einbauräume (gemäß Pos. 1.6, 2.1 und 2.2) zur vollständigen und ordnungsgemäßen Aufnahme der bauseitigen IT- und Systemhardware. Ausführungsvorgaben: • Mindest-Hardwarekapazität: Die Einbauräume müssen je Arbeitsplatz zwingend so strukturiert und dimensioniert sein, dass folgende vom Auftraggeber gestellte Hardware fachgerecht integriert und verkabelt werden kann: - 3x PC mit einer Bauhöhe von jeweils 1 bis 2 HE - 1x KVM-Switch mit einer Bauhöhe von 1 HE - 2x 24-Port-Patchfelder mit einer Bauhöhe von jeweils 1 HE - 1x LWL-Patchfeld (Lichtwellenleiter) - 1x Transferswitch zur automatischen Umschaltung zwischen AV- und USV-Netz (gemäß Pos. 1.4) • Erweiterungsreserve: Über die oben genannte Hardware hinaus ist in ausreichender Menge weiterer, freier Einbauraum im Tischsystem für zukünftige IT-Erweiterungen vorzusehen (mindestens im Umfang der hier beschriebenen HE-Komponenten). • Peripherie-Aufnahme: Die Monitorhalterungen (gemäß Pos. 1.14) an der Monitortraverse müssen für den mechanischen Betrieb von insgesamt 3x bauseitigen Curved-Monitoren je Arbeitsplatz ausgelegt und justiert sein.
1.7 | Synchrones Doppelsäulen-Hubsystem mit redundanten Serviceeigenschaften Lieferung, Montage und Einbau eines elektrischen Hubsystems je Leitstellentisch, integriert in die C-Fuß-Gestelle zur stufenlosen Höhenverstellung. Ausführungsvorgaben: • Leistungsdaten: Das Hubsystem muss über einen Hubweg von 600 mm sowie eine Hubkraft von mindestens 1.200 N verfügen. Die Verfahrgeschwindigkeit der Höhenverstellung muss zwingend mindestens 23 mm/s bei einer gleichzeitigen Belastung des Leitstellentisches von 250 kg betragen. • Konstruktionsvorgabe (Ausschlusskriterium): Fußgestelle mit nur einer Hubsäule erfüllen die Anforderungen nicht und sind ausdrücklich unzulässig, da Biegekräfte konstruktiv ausgeschlossen werden müssen. Je Tischseite ist zwingend ein System mit zwei Hubsäulen (Doppelsäulen-System) vorzusehen. • Servicefreundlichkeit & Wartung im laufenden Betrieb: Die zweite Hubsäule muss so ausgelegt sein, dass im Fehlerfall einer Hubsäule die Weiterarbeit am jeweiligen Leitstellenarbeitsplatz ohne Unterbrechung garantiert ist. Ein Austausch einer defekten Hubsäule muss im laufenden Betrieb, ohne Demontage der installierten Leitstellentechnik, innerhalb von maximal 60 Minuten (Zielvorgabe: wenige Minuten) möglich sein. • Nachweispflicht: Der Bieter hat den Nachweis über die werkzeuglose bzw. schnelle Austauschbarkeit im Servicefall vor der Beauftragung durch einen Musteraufbau oder im Rahmen einer Werksbesichtigung zu erbringen.
1.7.1 | Integrierter Piezo-Kollisionsschutz und mechanische Sicherheitsvorgaben Umfassende Sicherheitsausstattung des Hubsystems und der Geometrie des Leitstellentisches zur Vermeidung von Personen- und Sachschäden im dynamischen 24/7-Dauerbetrieb. Ausführungsvorgaben: • Elektronischer Kollisionsschutz (Ausschlusskriterium): Das Hubsystem muss neben einem standardmäßigen Überlastschutz zwingend über einen integrierten, hochsensiblen Kollisionsschutz auf Basis von Piezotechnologie verfügen. Hubsysteme ohne Piezo-Kollisionssensor oder mit einer geringeren als der in Pos. 1.7 geforderten Verfahrgeschwindigkeit schränken die Sicherheit sowie den Nutzwert ein und sind ausdrücklich nicht zugelassen. • Vermeidung von Quetschgefahren: Sämtliche Spalten, Schlitze und Fugen des Tisches sind konstruktiv so auszuführen, dass zu keinem Zeitpunkt eine Quetschgefahr besteht. Dies gilt insbesondere für den Abstand zwischen der höhenverstellbaren Arbeitsfläche des Tisches und den beidseits angesetzten Technikcontainern, welcher zwingend mindestens 30 mm betragen muss. • Zugänglichkeit: Alle konstruktionsbedingten Zwischenräume und Spalten müssen für Reinigungs- und Wartungszwecke leicht zugänglich sein. • Verarbeitungsgüte: Sämtliche metallischen Kanten und Bauteile müssen vollständig entgratet und sauber verarbeitet sein. Jede Form von scharfen Kanten mit potenzieller Verletzungsgefahr ist im gesamten Tischaufbau strikt unzulässig.
1.7.2 | Verfahrbereich, Gleichlauf und EMV-Konformität der Hubsäulen Ergänzende antriebstechnische Vorgaben für das elektrische Hubsystem zur Sicherung der Ergonomie und des störungsfreien Funk- und IT-Betriebs in der Leitstelle. Ausführungsvorgaben: • Verfahrbereich: Die elektrische Höhenverstellung des gesamten Leitstellentisches muss stufenlos und zwingend einen Bereich von mindestens 650 mm bis 1.250 mm abdecken. Die Messung dieses Bereichs erfolgt senkrecht von der fertigen Tischplattenoberkante bis zum Fußboden. • Synchronlauf: Alle im Tisch integrierten Hubsäulen müssen absolut synchron, ruckfrei und parallel laufen (elektronisch überwachter Gleichlauf), um ein Verkanten der Tischplatte oder des Technikunterbaus bei ungleichmäßiger Belastung auszuschließen. • EMV-Verträglichkeit (Ausschlusskriterium): Der elektrische Antrieb, die Steuerboxen sowie alle Zuleitungen der Hubsäulen müssen nachweislich hochgradig elektromagnetisch verträglich (EMV-konform) ausgeführt sein, um Funk- und IT-Systeme der Feuerwehr-Leitstelle nicht zu stören.• Nachweispflicht: Entsprechende Prüfzertifikate und Konformitätserklärungen zur EMV-Verträglichkeit sind vom Bieter auf separate Anfrage des Auftraggebers unverzüglich zur Verfügung zu stellen.
1.8 | Automatische LED-Innenbeleuchtung für 19"-Technikfächer Lieferung und funktionsbereite Installation einer blendfreien LED-Innenbeleuchtung für jedes einzelne Technikfach des Leitstellentisches zur optimalen Unterstützung von Serviceeinsätzen. Ausführungsvorgaben: • Ausleuchtung: Anzahl, Positionierung und Lichtstärke der LED-Leuchtmittel sind so zu wählen, dass auch bei maximaler Belegung mit 19"-Technikkomponenten eine ausreichende und absolut gleichmäßige Ausleuchtung für alle Wartungs-, Installations- und Servicearbeiten gewährleistet ist. • Steuerung: Die Aktivierung erfolgt automatisiert über Kontaktschalter beim Öffnen der jeweiligen Front- oder Rückstecktür des Technikfachs. Beim Schließen der Tür muss sich die Beleuchtung selbsttätig wieder ausschalten. Ein zusätzlicher manueller Schalter zur dauerhaften Deaktivierung oder Aktivierung darf vom Bieter vorgesehen werden. • Qualitätsmerkmale: Die gesamte Beleuchtungseinheit ist zwingend blendfrei auszuführen. Die eingesetzten LED-Leuchtmittel müssen eine nachgewiesene Mindestlebensdauer von 50.000 Betriebsstunden aufweisen.
1.9 | Kabelführungssystem über 3D-Energieketten inkl. Motorverkleidungsgehäuse Lieferung und Montage eines professionellen Kabelführungssystems je Leitstellentisch für ein sicheres und geordnetes Kabelmanagement im 24/7-Betrieb. Ausführungsvorgaben: • Seitliche Kabelführung: Integration von jeweils einer großvolumigen Energiekette aus Kunststoff (Farbe: Schwarz) mit rechteckigem Querschnitt pro Seitenteil. Ausführung mit flexiblen, dreidimensional (3D) beweglichen Stegen zur geschützten Kabelführung direkt in den Technikunterbau. • Monitorebene: Vorgabe von jeweils links und rechts ausreichend dimensionierten Energieketten im Bereich der Monitortraverse. Die Ketten müssen so konstruiert und montiert sein, dass sie auch bei einer Tiefenverstellung der Monitortraverse keinerlei Torsionsbelastung ausgesetzt sind. • Abschluss & Gehäuse: Der obere Abschluss der Energiekette erfolgt durch ein formschönes Blechgehäuse im hinteren Bereich der Tischplatte. Dieses Gehäuse dient gleichzeitig zur vollständigen Verkleidung der Motoren der Monitorebenen-Hubsäulen. • Materialverbot: Kabeldurchführungen aus Holzwerkstoffen sind ausdrücklich nicht zugelassen.
1.9.1 | Bestückung der Blechgehäuse mit frei konfigurierbaren Strom- und Datenmodulen Lieferung, Einbau und betriebsfertiger Anschluss von maßgeschneiderten Medien- und Stromanschlüssen innerhalb des hinteren Blechgehäuses (gemäß Pos. 1.9) je Leitstellentisch. Ausführungsvorgaben: • Die Module müssen vollkommen frei konfigurierbar sein, um eine flexible Anpassung an die technische Infrastruktur der Leitstelle zu ermöglichen. • Mögliche Schnittstellentypen, die vom Bieter im Gehäuse vorzuhalten und nach exakter Rücksprache mit dem Auftraggeber zu bestücken sind: RJ45 (Netzwerk), USB (Daten/Laden), VGA, HDMI, Audio sowie Stromanschlüsse. • Die Module sind sauber im Gehäuse einzubauen, dauerhaft zu beschriften und an die interne Tischverkabelung anzuschließen.
1.10 | Betriebsfertige interne Tischverkabelung und Industrie-Dosenleisten Vollständige, betriebsfertige Integration und Installation der gesamten internen elektrischen Spannungsversorgung innerhalb des Leitstellentisches. Ausführungsvorgaben: • Kabelführung: Die gesamte Verkabelung innerhalb des Tisches ist zwingend verdeckt, jedoch für Service- und Wartungszwecke jederzeit leicht zugänglich auszuführen. Hierfür sind geeignete Energieketten, Kabelkanäle bzw. Verkabelungsräume sowie professionelle Befestigungs- und Führungselemente vorzusehen. • Verlegequalität: Sämtliche Leitungen und Kabelstränge sind fachgerecht zu verlegen, dauerhaft zu fixieren und wirksam gegen unbeabsichtigtes Verrutschen, Zugbelastung oder mechanische Beschädigungen zu sichern. • Komponentenqualität: Alle im Tisch verbauten Dosenleisten müssen als geschlossenes Stahlblechprofil in robuster, industrieller Qualität ausgeführt sein. • Zulassungen: Sämtliche elektrischen Betriebsmittel und Dosenleisten müssen zwingend über eine gültige und entsprechende CE-Kennzeichnung verfügen.
1.11 | Frei verschiebbare Tisch-Displayhalterung mit Luftdruck-Neigungsverstellung Lieferung und Montage einer ergonomischen, freistehenden Display-Halterung je Leitstellentisch, speziell abgestimmt auf die bauseits vorhandenen und aktuell eingesetzten 24"-Elo-Touchscreens. Ausführungsvorgaben: • Kompatibilität: Die Halterung muss mechanisch exakt für die Aufnahme der 24“-Elo-Touchmonitore ausgelegt sein (passendes VESA-Maß und Traglast beachten). • Verstellbarkeit: Integration einer stufenlosen, manuellen und vollständig werkzeuglosen Neigungsverstellung des Bildschirms. Die Mechanik muss zwingend über eine luftdruckunterstützte Federung (Gasdruckfeder) verfügen, um ein leichtgängiges und sicheres Einstellen des Blickwinkels im Betrieb zu ermöglichen. • Flexibilität: Die gesamte Halterung inklusive Standfuß muss frei und ungebunden auf der HPL-Tischplatte verschoben werden können. • Oberflächenschutz: Die Standfüße der Halterung sind zwingend so zu konstruieren und materialseitig auszuführen (z. B. durch hochwertige Filz- oder gummierte Gleiter), dass sie beim Verschieben auf der Arbeitsfläche keinerlei Beschädigungen, Kratzer oder Schlieren hinterlassen.
1.12 | Zentrale Touchscreen-Bedieneinheit (7 Zoll) mit offener IT-Schnittstelle Lieferung, Montage und betriebsfertige Systemintegration einer zentralen Bedieneinheit je Leitstellentisch zur softwarebasierten Steuerung aller Arbeitsplatzfunktionen. Ausführungsvorgaben: • Hardware: Ausführung als hochauflösender 7-Zoll-Touchscreen, optimiert für den 24/7-Dauerbetrieb. • Funktionsumfang: Intuitiv bedienbares Management sämtlicher Tischeinstellungen über eine einheitliche Benutzeroberfläche. Dies umfasst die komplette Höhen- und Tiefenverstellung des Tisches, die stufenlose Steuerung der integrierten Arbeitsplatzbeleuchtung sowie die zentrale Lautstärkeregelung. • IT-Integration (Muss-Kriterium): Die Steuerungseinheit muss zwingend über eine dokumentierte, offene Schnittstelle (API) verfügen. Diese Schnittstelle muss es ermöglichen, bestehende IT-Infrastrukturkomponenten der Leitstelle softwareseitig einzubinden und direkt über den Touchscreen mitzusteuern. • Ergonomie: Die Menüführung und Bedienoberfläche müssen selbsterklärend und intuitiv für das Leitstellenpersonal im Schichtwechsel gestaltetet sein.
1.12.1 | Frei verschiebbarer Tisch-Bildschirmständer für 7"-Touchscreen Lieferung und Montage eines ergonomischen Bildschirmständers je Leitstellentisch zur Aufnahme des 7-Zoll-Bedien-Touchscreens (gemäß Pos. 1.12). Ausführungsvorgaben: • Flexibilität: Der Ständer muss frei auf der HPL-Arbeitsplatte verschiebbar sein, um eine uneingeschränkte Platzierung sowohl auf der linken als auch auf der rechten Tischseite zu ermöglichen (vollwertige Links- und Rechtshänder-Ergonomie). • Kabelmanagement: Gewährleistung einer permanent geordneten und zugentlasteten Kabelführung in jeder beliebigen Positionierung auf dem Tisch, ohne dass Kabel lose auf der Arbeitsfläche liegen oder gequetscht werden. • Mechanik: Integration einer individuellen, manuellen und absolut werkzeuglosen Verstellung der Bildschirmneigung zur blendfreien Ausrichtung des Touchscreens.
1.12.2 | Sekundäres, fix verbautes Bedienelement als Notbedieneinheit Lieferung, betriebsfertige Montage und Verkabelung eines sekundären, autarken Bedienelements je Leitstellentisch als redundantes Sicherheitssystem. Ausführungsvorgaben: • Redundanzfunktion: Das Element fungiert als Notbedieneinheit und muss bei einem vollständigen Ausfall des zentralen Bedienelements (gemäß Pos. 1.12) die grundlegenden Tischfunktionen vollumfänglich aufrechterhalten. • Funktionsumfang: Über die Notbedieneinheit müssen mindestens die grundlegenden Tischeinstellungen wie die Tischhöhe, die Monitortiefe, die Arbeitsplatzbeleuchtung sowie die Lautstärke regelbar sein. • Barrierefreier Zugriff: Die Regelung dieser Grundfunktionen muss zwingend ohne vorherige Anmeldung (z. B. ohne RFID-Identifikation) direkt und unmittelbar möglich sein. • Montage: Das Bedienelement ist fest und manipulationssicher am Tisch zu verbauen.
1.12.2.1 | Technisches Planungsgespräch zur Verortung der Notbedieneinheiten Durchführung eines technischen Planungs- und Abstimmungsgesprächs mit dem Auftraggeber (Kunden) vor der Fertigung/Montage. Leistungsumfang: • Gemeinsame Definition und finale Festlegung der ergonomisch optimalen Einbauposition des sekundären Bedienelements an allen 6 Leitstellentischen. • Abstimmung erfolgt unter Berücksichtigung der bauseitigen Abläufe und der individuellen Nutzeranforderungen der Leitstelle. • Inklusive aller Aufwände für Vorbereitung, Protokollierung und ggf. Anreise des Projektleiters/Technikers des Auftragnehmers.
1.13 | Elektrisch höhen- und tiefenverstellbare Monitorebene mit integriertem Flüssigkeitsschutz Lieferung und funktionsbereite Montage einer motorisch verstellbaren Monitorebene je Leitstellentisch, präzise angepasst an die Ergonomie des 24/7-Schichtbetriebs. Ausführungsvorgaben Verstellung & Mechanik: • Verfahrwege: Stufenlose, elektrische Verstellung in der Höhe um mindestens 150 mm und in der Tiefe um mindestens 170 mm. Der Radius der Monitorebene muss exakt dem radialen Tischradius folgen. • Verdeckte Führung: Der Tiefenverstell-Mechanismus ist vollständig verdeckt unterhalb der Tischplatte auszuführen. Auf der Oberseite der Tischplatte darf pro Tischseite zwingend nur ein einziger, maximal 7 mm breiter Schlitz sichtbar sein, um die nutzbare Arbeitsfläche maximal zu schonen. • Sicherheit & Kollisionsschutz: Das Hubsystem muss über einen integrierten Überlastschutz sowie einen hochsensiblen Kollisionsschutz auf Basis von Piezotechnologie verfügen. Ausführungsvorgaben Schutz & Nachweise (Ausschlusskriterium): • Flüssigkeitsschutz: Es ist konstruktiv absolut sicherzustellen, dass auf der Tischplatte versehentlich ausgelaufene Flüssigkeiten nicht durch den Schlitz der Tiefenverstellung in das Innere des Technikunterbaus gelangen können (Ausschluss von Hardwareschäden und Systemausfällen). • Nachweispflicht: Der wirksame Schutz gegen das Eindringen von Flüssigkeiten durch den Verstellschlitz ist vom Bieter vor der Beauftragung zwingend durch einen Musteraufbau oder im Rahmen einer Werksbesichtigung nachzuweisen.
Ausführungsvorgaben Kabelführung & Nutensystem: • Profilierung: Die Monitorschiene muss auf der Vorder- und Rückseite über jeweils 3 integrierte T-Nuten zur flexiblen und sicheren Aufnahme von Monitorhaltern, Kabelkämmen und Leuchten verfügen. • Verdecktes Kabelmanagement: Die Hubeinheit muss eine integrierte Funktionseinheit beinhalten, welche eine ausreichend dimensionierte, vollständig verdeckte Kabelführung aus dem Technikbereich umfasst. Sichtbare Kabelführungen auf der Tischplatte zu den Hubsäulen sowie frei zugängliche Stecker an der Hubeinheit sind ausdrücklich nicht zugelassen. • Kabelschlepp: Pro Funktionseinheit ist eine Energiekette mit flexiblen, dreidimensional (3D) beweglichen Stegen von der Arbeitsebene zur Monitorschiene vorzusehen. Die Kette muss im gesamten Verstellbereich (Höhe und Tiefe) vollkommen verspannungs- und verdrehungsfrei verfahrbar sein. Diagonal laufende Kabelketten, die eine Torsion in den Kettengliedern aufweisen, gelten als ungeeignet und werden nicht akzeptiert.
1.13.1 | Integrierbare, modulare Steckdoseneinheit mit Keystone-Datenmodulen Lieferung und Einbau einer systemkompatiblen, modularen Steckdoseneinheit je Leitstellentisch, zur Integration in die Funktionseinheit der Monitortraverse (gemäß Pos. 1.13). Ausführungsvorgaben: • Schnittstellen-Ausführung: Die Einheit muss die Bestückung mit frei personalisierbaren Daten- und Medienmodulen erlauben. • Standardisierung (Ausschlusskriterium): Die Aufnahme von Datenmodulen muss zwingend auf dem herstellerunabhängigen Keystone-Industriestandard basieren. Proprietäre oder herstellerspezifische Datenmodule, die an ein bestimmtes Fabrikat gebunden sind, werden ausdrücklich nicht akzeptiert.
1.13.2 | Vertikale Querschienen-Justierung und mechanischer Quetschschutz Ergänzende sicherheitstechnische Vorgaben für die Justierung der Monitorebene zur proaktiven Vermeidung von Personen- und Sachschäden im täglichen Einsatz. Ausführungsvorgaben: • Flexible Montage: Das System zur Höhenverstellung der Monitortraverse muss konstruktiv so ausgelegt sein, dass es eine flexible vertikale Befestigung der Querschiene auf der gewünschten Grundhöhe erlaubt. • Endlagen-Sicherheit (Quetschschutz): Der untere mechanische Anschlag der Höhenverstellung ist werkseitig so einzustellen und zu begrenzen, dass die montierten Bildschirme zu keinem Zeitpunkt auf der Tischplattenoberfläche aufsetzen können. • Anwenderschutz: Durch die Justierung des unteren Anschlags muss das Entstehen jeglicher Quetschgefahren für Hände oder Gegenstände zwischen der Unterkante der Monitore/Halterungen und der Tischplatte im Fahrbetrieb technisch absolut ausgeschlossen sein.
1.14 | Hochlast-Flachbildschirmhalter mit Schnellmontage und Gelenkarm-System Lieferung und betriebsfertige Montage von ergonomischen Bildschirmhaltern zur flexiblen und hochstabilen Aufnahme von Großformatdisplays an der Monitorschiene. Ausführungsvorgaben: • Kapazität & Traglast: Die Halterungen müssen für eine Traglast von mindestens 20 kg pro Monitor ausgelegt und explizit für die Aufnahme von 49 Zoll Curved-Monitoren geeignet sein. Ausstattung mit bis zu zwei Gelenkarmen je Halterung. • Ergonomie & Auge-Monitor-Abstand: Das Haltersystem muss eine optimale Ausrichtung der Bildschirme in alle Richtungen ermöglichen. Die Monitore müssen sich gleichmäßig oval an der Monitortraverse verteilen lassen, um einen medizinisch optimalen und vollkommen gleichmäßigen Auge-Monitor-Abstand für den Operator im 24/7-Schichtbetrieb zu realisieren. • Schnellmontage-Mechanismus: Konzeptionierung für eine vollständig werkzeuglose Montage an der Monitorschiene (gemäß Pos. 1.13). Integration eines Schnellwechselsystems (Quick-Release / Einhängemechanismus), bei dem das Display komfortabel in den bereits fixierten Halter eingehängt und im Anschluss feinjustiert werden kann. • Präzise Neigungsverstellung: Die stufenlose Neigungseinstellung erfolgt über eine leicht zugängliche Sterngriffschraube an der Unterseite. Es muss eine exakte Justierung von +/- 15° gewährleistet sein, die ein nachträgliches, ungewolltes Absenken des Displays durch Eigengewicht technisch ausschließt. • Geometrie & Optik: Farblich passend zum Leitstellentisch hochwertig pulverbeschichtet. Der Mittelpunkt des Radius der Monitorschiene muss in der Nullposition (Grundstellung) exakt dem Mittelpunkt von Untergestell und Tischplatte entsprechen.
1.15 | Radiale Akustikrückwand in Modulbauweise mit zertifiziertem Schallschutz Lieferung und Montage einer funktionsoptimierten Akustikrückwand je Leitstellentisch zur Schallabsorption im stark frequentierten Kontrollraum. Ausführungsvorgaben: • Konstruktion & Form: Ausführung als hochstabile Ultraleicht-Konstruktion in radialer Bauform, welche exakt dem Verlauf der hinteren Tischplattenkante folgt. Die Platzierung erfolgt direkt auf der Tischplatte hinter der Monitortraverse. • Modulbauweise: Gliederung in eine funktionale Modulbauweise. Die zusammengesetzten Module müssen die jeweilige hintere Tischkante in der gesamten Breite vollständig abdecken. • Hygiene-Abstand: Zwischen der Tischplattenhinterkante und der Akustikrückwand ist zwingend ein absolut gleichmäßiger Abstand von 10 bis 15 mm einzuhalten. Dieser konstruktive Spalt dient der barrierefreien Reinigung der Arbeitsfläche und verhindert die Ansammlung von Schmutz und Staub im Übergangsbereich. • Optik: Die farbliche Gestaltung des Akustikbezugs erfolgt vollumfänglich nach freier Wahl des Auftraggebers (Kunden) aus der Standard-Farbpalette des Herstellers. • Akustische Leistungsdaten (Muss-Kriterium): Die Rückwand muss nachweislich hocheffektive Schallabsorptionseigenschaften aufweisen. Der Schallabsorptionsgrad ist gemäß DIN EN ISO 354 mit folgenden Mindestwerten zu garantieren: - 125 Hz: 0,40 - 250 Hz: 0,18 - 500 Hz: 0,53 - 1 kHz: 0,81 - 2 kHz: 0,86 - 4 kHz: 0,85
1.16 | Visuelles LED-Statuslampensystem mit integrierter Tischnummerierung Lieferung, Montage und systemseitige Einbindung eines visuellen Statuslampensystems je Leitstellentisch zur klaren Signalisierung des aktuellen Arbeitsplatz-Zustands im Kontrollraum. Ausführungsvorgaben: • Signalfunktionen: Das System muss über mehrfarbige LED-Leuchtmittel verfügen. Folgende Belegungen und Farben sind als Mindestanforderung ab Werk betriebsfertig vorzuplanen und anzusteuern: - Blau = Signalisiert den Zustand „im Gespräch“ - Rot = Signalisiert den Zustand „Hilfe / Notruf“ • Erweiterbarkeit: Die Steuerung und die physische Aufnahme des Lampensystems müssen modular aufgebaut sein, sodass eine nachträgliche Erweiterung um zusätzliche Farben, Statusanzeigen oder Leuchten jederzeit ohne großen technischen Aufwand möglich ist. • Tischnummerierung: In die Gehäuseeinheit der Statuslampe ist zwingend eine gut lesbare, kontrastreiche und dauerhafte Tischnummerierung (Platznummer) zu integrieren (z. B. durch Hinterleuchtung oder präzise Beschriftung) zur schnellen Orientierung in der Leitstelle.
1.16.1 | Ergonomische Vorgaben zur Lesbarkeit der Arbeitsplatznummerierung Ergänzende visuelle und geometrische Anforderungen an die in die Statusleuchte (gemäß Pos. 1.16) integrierte Arbeitsplatznummerierung zur Sicherung der Raumorientierung. Ausführungsvorgaben: • Sichtbarkeit & Kontrast: Die Arbeitsplatznummer muss dauerhaft und extrem kontrastreich ausgeführt sein. Sie muss aus allen maßgeblichen Sichtbereichen des gesamten Leitstellenbetriebsraums ohne optische Hilfsmittel eindeutig und fehlerfrei erkennbar sein. • Funktionale Unabhängigkeit: Es ist technisch sicherzustellen, dass die Lesbarkeit der Nummerierung zu keinem Zeitpunkt durch die unterschiedlichen Betriebszustände oder aktiv leuchtenden Statusfarben (z. B. Blau oder Rot) der Leuchte beeinträchtigt, überstrahlt oder verfälscht wird. • Dimensionierung (Muss-Kriterium): Die physische Größe, Schriftart und Linienstärke der Arbeitsplatznummer ist zwingend so zu dimensionieren, dass eine einwandfreie Lesbarkeit aus einer Entfernung von mindestens 10 Metern unter normalen Beleuchtungsbedingungen des Kontrollraums garantiert ist.
1.17 | Ergonomische Licht- und Audiobrücke (Überbau) mit Decken-Kollisionsschutz Lieferung und Montage einer funktionsintegrierten Licht- und Audiobrücke je Leitstellentisch, ausgeführt als stabiler Überbau direkt oberhalb des Disponentenarbeitsplatzes. Ausführungsvorgaben: • Funktionsintegration: Die Brückenkonstruktion dient als zentrales Trägersystem zur dauerhaften Aufnahme und Montage der kompletten integrierten Arbeitsplatzbeleuchtung sowie der bauseitigen Lautsprechersysteme. • Synchroner Verfahrweg: Die Brücke muss fest mit der Tragstruktur des Tisches verbunden sein und sich vollautomatisch und synchron mit der Tischplatte in der Höhe verfahren. Dadurch ist ein permanent gleichbleibender, ergonomisch optimaler Abstand zwischen den Licht- bzw. Soundquellen und dem Disponenten in jeder Arbeitsposition (Sitzen und Stehen) zu gewährleisten. • Beleuchtungsregelung: Die in der Brücke integrierte Arbeitsplatzbeleuchtung muss über das Bediensystem (gemäß Pos. 1.12) vollkommen stufenlos dimmbar ausgeführt sein. • Decken-Kollisionsschutz (Ausschlusskriterium): Das Gesamtsystem ist so zu konstruieren und über die Tischsteuerung elektronisch oder mechanisch so zu begrenzen, dass eine Kollision des Brückenüberbaus mit der Raumdecke in der höchstmöglichen Verfahrposition des Hubgestells technisch absolut ausgeschlossen ist.
1.18 | Offene Software-Schnittstelle zur Anbindung an das Sinus MECC System Entwicklung, Bereitstellung und Integration einer dokumentierten, offenen Software-Schnittstelle (API) je Leitstellentisch zur externen Steuerung von Arbeitsplatzfunktionen. Ausführungsvorgaben: • Schnittstellen-Funktion: Über die Schnittstelle müssen sowohl die kompletten Audioeinstellungen (z. B. Lautstärkeregelung) als auch die gesamte Ansteuerung der Arbeitsplatz- und Statuskennzeichnung (gemäß Pos. 1.16) fehlerfrei regelbar sein. • Systemkompatibilität: Die Schnittstelle muss technisch so konzipiert sein, dass sie direkt und nativ aus dem bauseitig genutzten Telekommunikationssystem „MECC“ der Firma Sinus angesteuert und bedient werden kann.
1.18.1 | Technische Schnittstellenkoordination und Abstimmung mit Drittanbieter Durchführung aller planerischen und technischen Abstimmungen zur erfolgreichen Realisierung und Inbetriebnahme der Software-Schnittstelle gemäß Pos. 1.18. Leistungsumfang: • Vollständige Koordination, Absprache und technischer Austausch zwischen dem Auftragnehmer und der Firma Sinus Nachrichtentechnik. • Die Ausplanung und Implementierung der Schnittstellenparameter hat in engem und einvernehmlichem Einvernehmen mit dem Auftraggeber zu erfolgen. • Inklusive aller Aufwände für Abstimmungsgespräche (Online oder Vor-Ort), Protokollierung, Bereitstellung von Protokollbeschreibungen sowie eventueller Teststellungen zur Freigabe.
2. | Seitliche Technikcontainer
2.1 | 19"-Technikcontainer LINKS mit angebautem Bürocontainer Lieferung und feste Montage des linken Technikcontainers je Leitstellentisch, inklusive fest angebrachtem Bürocontainer im vorderen Bereich. Ausführungsvorgaben Technikcontainer: • Montagerahmen: Ausstattung auf der Vorder- und Rückseite mit einem 19"-Montagerahmen. Die Konstruktion muss die gleichzeitige vertikale und horizontale Montage von 19"-Komponenten ermöglichen. • Maße: Der nutzbare Einbauraum beträgt mindestens 10 HE (Höheneinheiten). Die Einschubtiefe muss bis maximal 515 mm in Schritten von 25 mm flexibel einstellbar sein. • Türen & Belüftung: Zugang über jeweils eine abschließbare Front- und Rücktür aus perforiertem Stahlblech. Das Perforationsraster muss eine ausreichende natürliche Konvektion zur sicheren Wärmeabfuhr gewährleisten. • Anbindung: Feste Verbindung mit dem linken Seitenteil des Tisches. Die systemübergreifende Verkabelung zum Tisch ist vollständig verdeckt auszuführen.Ausführungsvorgaben Bürocontainer: • Material: Korpus und Konstruktionsböden aus formaldehydfreier Spanplatte in einer Materialstärke von 19 mm. • Optik: Farblich exakt auf das Grundgestell des Leitstellentisches abgestimmt.
2.1.1 | Spezial-Auszugsschublade zur Integration eines IDECS-Bediengeräts (Selectric) Lieferung, betriebsfertige Montage und Verkabelung einer maßgefertigten Funktionsschublade innerhalb des Bürocontainers (gemäß Pos. 2.1) zur Aufnahme eines IDECS-Bediensystems. Ausführungsvorgaben: • Maßermittlung: Die Schublade ist exakt für ein IDECS-Bediengerät (Typ: BeFREE 10, 10,4“ inkl. Schwanenhals-Mikrofon und seitlichem Handapparat) zu dimensionieren. Die exakten Geräteabmessungen und Platzbedarfe sind vom Auftragnehmer eigenständig bei der Firma Selectric zu ermitteln. • Stabilität & Bedienung: Das Schienensystem und die Schubladenkonstruktion müssen hochbelastbar ausgeführt sein. Das System muss so steif sein, dass das IDECS-Gerät im vollständig ausgezogenen Zustand uneingeschränkt bedient werden kann, ohne dass die Schublade durchhängt. • Betriebsbereite Verkabelung: Das IDECS-Gerät muss voll funktionsfähig, strom- und datenseitig angeschlossen, in der Schublade gelagert werden. Es ist eine ausreichende Kabelreserve (Kabellänge) vorzuhalten, damit das Gerät wahlweise entnommen und flexibel auf der Haupttischplatte platziert werden kann. • Kabelmanagement & Quetschschutz: Die Kabelführung ist über geeignete Schleppketten oder Führungen so zu realisieren, dass ein Quetschen oder Abscheren der Leitungen beim Öffnen und Schließen der Schublade technisch absolut ausgeschlossen ist. Für den Betrieb auf der Tischoberfläche muss die Schublade bei herausgenommenem Gerät vollständig schließbar sein. Hierfür ist eine materialschonende Kabelöffnung/Kabeldurchführung am Gehäuse vorzusehen, die eine Quetschung der herausgeführten Kabel verhindert.
2.2 | 19"-Technikcontainer RECHTS mit Tiefen- und Symmetrieausgleich Lieferung und feste Montage des rechten Technikcontainers je Leitstellentisch, speziell ausgeführt als Symmetriepartner zum linken Container. Ausführungsvorgaben Technikcontainer: • Montagerahmen: Ausstattung auf der Vorder- und Rückseite mit einem 19"-Montagerahmen zur gleichzeitigen vertikalen und horizontalen Montage von 19"-Komponenten. • Maße: Nutzbarer Einbauraum von mindestens 10 HE. Einschubtiefe bis maximal 515 mm in Schritten von 25 mm einstellbar. • Symmetrie- & Tiefenausgleich: Zur Gewährleistung eines absolut symmetrischen Gesamtbildes des Leitstellentisches ist dieser Container zwingend mit derselben Gesamttiefe auszuführen wie die linksseitige Kombination aus Technik- und Bürocontainer (gemäß Pos. 2.1). • Türen & Belüftung: Zugang über jeweils eine abschließbare Front- und Rücktür aus perforiertem Stahlblech zur Sicherung der natürlichen Konvektion. • Anbindung: Feste Verbindung mit dem rechten Seitenteil des Tisches. Vollständig verdeckte Verkabelungsführung direkt in den Tisch.
2.3 | Automatische LED-Innenbeleuchtung für 19"-Technikcontainer Lieferung und funktionsbereite Installation einer LED-Innenbeleuchtung für die 19"-Technikcontainer zur optimalen Unterstützung von Service- und Wartungseinsätzen. Ausführungsvorgaben: • Ausleuchtung: Die Menge und die strategische Positionierung der LED-Lichtquellen sind so zu wählen, dass selbst bei vollständig verbauter und verkabelter 19"-Technik eine ausreichende und gleichmäßige Arbeitsbeleuchtung für Wartungs-, Installations- oder Servicearbeiten im Containerinnenraum gewährleistet ist. • Steuerung: Die Aktivierung der Beleuchtung hat vollautomatisch über einen Kontaktschalter beim Öffnen der jeweiligen Containertür (Front- oder Rücktür) zu erfolgen. Beim Schließen der Tür muss sich das Licht selbsttätig wieder ausschalten.
3. | Wert- & Postfachanlage
3.1 | Modulare Wert- und Postfachanlage mit mindestens 60 Einzelfächern Lieferung und betriebsfertige Montage einer robusten Wert- bzw. Postfachanlage im Schleusenbereich zur Leitstelle zur sicheren Aufbewahrung persönlicher Gegenstände und Dokumente. Ausführungsvorgaben & Geometrie: • Kapazität: Die Gesamtanlage muss zwingend mindestens 60 separat verschließbare Einzelfächer umfassen. • Aufstellfläche: Die Platzierung erfolgt im Schleusenbereich der Leitstelle. Bei Bedarf, bedingt durch die örtlichen Gegebenheiten vor Ort, darf die Anlage modular auf zwei Raumseiten aufgeteilt werden. • Maximalmaße (Grenzwerte): Die maximal zulässigen Gesamtabmessungen der Anlage betragen (Breite × Höhe × Tiefe): Variante A am Stück: maximal 3.700 × 2.000 × 700 mm ODER Variante B aufgeteilt: maximal 1.230 × 2.000 × 700 mm.Ausführungsvorgaben Fächer & Ausstattung: • Schubladenaufnahme: Jedes der 60 Fächer muss mechanisch exakt zur Aufnahme und sicheren Lagerung einer persönlichen Wechselschublade (passend zum System aus Pos. 1.1.3) ausgelegt sein. Die Schublade muss sich vollständig einschieben lassen. • Türen & Verschluss: Jedes Fach wird mit einer stabilen, verschließbaren Tür (inkl. Schloss und Schlüsselsatz) ausgestattet. • Posteinwurf: Integration eines Posteinwurfschlitzes je Fach mit einer Breite von 220 bis 250 mm und einer lichten Höhe von exakt 20 mm. • Kennzeichnung: Jedes Fach ist mit einem hochwertigen, leicht austauschbaren Namensschild (Beschriftungsfeld) zu versehen.
3.1.1 | Durchführung eines örtlichen Aufmaßes vor Fertigungsbeginn Fach- und termingerechte Durchführung eines präzisen örtlichen Aufmaßes im Schleusenbereich der Leitstelle durch qualifiziertes Personal des Auftragnehmers. Leistungsumfang: • Erfassung aller relevanten Raummaße, Wandanschlüsse, Steckdosen und architektonischen Gegebenheiten vor Ort. • Das Aufmaß dient als verbindliche Grundlage für die finale Werks- und Fertigungsplanung der Postfachanlage, um Passgenauigkeit und Kollisionsfreiheit zu garantieren. • Das Aufmaß ist zwingend vor dem offiziellen Fertigungsbeginn der Möbel durchzuführen. • Inklusive aller Aufwände für An- und Abfahrt, Personalgestellung und Dokumentation (Aufmaßblatt).
3.2 | Elektronisches RFID-Schließsystem mit Notöffnung und Batteriewarnung Lieferung, Montage und Programmierung eines batteriebetriebenen, elektronischen Schließsystems für jedes einzelne Fach der Postfachanlage (gemäß Pos. 3.1). Ausführungsvorgaben & Kompatibilität: • Transponder-Gleichlauf: Das Schließsystem muss zwingend dieselben RFID-Transponder unterstützen, die für die Anmeldung an den Leitstellentischen (gemäß Pos. 1.3) verwendet werden. Zusätzliche Medien dürfen nicht erforderlich sein. • Bestandsnutzung: Vorzugsweise sind die beim Auftraggeber bereits vorhandenen RFID-Transponder zu nutzen. Der Bieter hat die Kompatibilität des angebotenen Systems mit dem vorhandenen RFID-System sicherzustellen und die angebotene Lösung im Angebot detailliert zu beschreiben. Alle eventuell erforderlichen zusätzlichen Hard- oder Softwarekomponenten sind vollständig einzukalkulieren. Ausführungsvorgaben Sicherheit & Wartung: • Zerstörungsfreie Notöffnung (Muss-Kriterium): Das System muss über eine geeignete Notöffnungsfunktion verfügen. Eine Öffnung der Fächer muss auch bei vollständig entladener Batterie jederzeit möglich sein, ohne das Schloss oder das Möbel zu beschädigen. Die exakte Vorgehensweise ist vom Bieter im Angebot schriftlich zu beschreiben. • Batteriewarnung: Ein niedriger Batterieladezustand muss rechtzeitig vor einem Funktionsausfall optisch oder akustisch am Schloss signalisiert werden, um einen rechtzeitigen Wechsel im laufenden Betrieb zu ermöglichen.
3.2.1 | Eventualposition: Lieferung neuer RFID-Transponder bei Inkompatibilität Bedarfsposition – Ausführung nur auf ausdrückliche Anweisung des Auftraggebers: Lieferung von neuen, systemkompatiblen RFID-Transpondern für das Schließsystem (gemäß Pos. 3.2). Ausführungsvorgaben: • Diese Position kommt ausschließlich dann zum Tragen, wenn sich im Rahmen der technischen Prüfung oder Projektierung herausstellt, dass eine Nutzung der beim Auftraggeber bereits vorhandenen RFID-Transponder technisch nachweislich nicht möglich ist. • Die Transponder sind in gleicher Anzahl wie die tatsächlich ausgeführten Wert- bzw. Postfächer schlüsselfertig codiert zu liefern.
3.3 | Persönliche Metall-Wechselschublade mit ergonomischer Innenaufteilung Lieferung von persönlichen Wechselschubladen zur flexiblen Nutzung in den Postfächern (Pos. 3.1) sowie an den Einschüben der Leitstellentische (Pos. 1.1.3). Die Anzahl der Schubladen muss exakt der Anzahl der tatsächlich ausgeführten Fächer entsprechen. Ausführungsvorgaben & Material: • Material: Hochwertige, robuste Fertigung vollständig aus pulverbeschichtetem Metall für den dauerhaften Schichtwechselbetrieb. • Innenaufteilung: Konstruktion mit passgenau voneinander separierten Ablagebereichen für die sichere und ordentliche Aufbewahrung der persönlichen Peripherie. Zwingend vorzusehen sind: - 1x Fach für eine Standard-Tastatur (schwebend angeordnet mit freiem Nutzeffekt/Freiraum direkt unterhalb) - 1x Fach für eine Computer-Maus - 1x Fach für ein Operator-Headset • Zusatzstauraum: Neben den IT-Komponenten ist ausreichend Reststauraum für kleinere, persönliche Gegenstände des Leitstellenpersonals zu integrieren.
4. | Objektmöblierung (Sideboard)
4.1 | Maßangepasstes Nischen-Sideboard mit variablem Stauraum Lieferung und Montage eines hochwertigen Sideboards zur passgenauen Aufstellung in einer bauseits vorhandenen Raumnische. Ausführungsvorgaben & Geometrie: • Raumausnutzung: Der maximal verfügbare Einbauraum von 1.370 × 900 × 760 mm (B × H × T) ist unter Berücksichtigung aller konstruktiven Erfordernisse bestmöglich und maximal auszunutzen. • Innenaufteilung: Das Sideboard ist mit einer funktionsorientierten Kombination aus leichtgängigen Schubladen sowie durch Türen verschlossenem Stauraum auszustatten. Die integrierten Einlegeböden müssen in der Höhe frei und flexibel verstellbar sein (z. B. über eine Lochreihe). • Abstimmung: Die endgültige, detaillierte Aufteilung der Schubladen, Türen und Einlegeböden wird nach dem örtlichen Aufmaß in enger Abstimmung mit dem Auftraggeber festgelegt.
4.1.1 | Durchführung eines örtlichen Nischen-Aufmaßes vor Fertigungsbeginn Fach- und termingerechte Durchführung eines präzisen örtlichen Aufmaßes der vorhandenen Raumnische durch qualifiziertes Personal des Auftragnehmers. Leistungsumfang: • Exakte messtechnische Erfassung der lichten Nischenmaße (Breite, Höhe, Tiefe) inklusive der Prüfung von Wandunebenheiten, Winkligkeiten und Anschlüssen. • Das Aufmaß dient als verbindliche Planungsgrundlage für die millimetergenaue Werks- und Fertigungsplanung des Sideboards und der Passblenden. • Die Ausführung hat zwingend vor dem offiziellen Fertigungsbeginn zu erfolgen. • Inklusive aller Aufwände für An- und Abfahrt, Personalgestellung und Dokumentation.
4.1.2 | Maßgefertigtes Blenden-Set zum flächenbündigen Nischenverschluss Lieferung und fachgerechte Montage von passgenauen Ausgleichs- und Deckenblenden für das Nischen-Sideboard (gemäß Pos. 4.1). Ausführungsvorgaben: • Nischenverschluss: Sämtliche nach dem Einbau des Möbels verbleibenden Zwischenräume und Schattenfugen zwischen dem Sideboard, den seitlichen Nischenwänden sowie der Raumdecke sind vollständig und sauber zu schließen. • Materialhomogenität: Die Blenden müssen in Material, Oberflächenbeschaffenheit, Güte und Farbgebung exakt dem gelieferten Sideboard entsprechen. • Optik: Ausführung als flächenbündiger, optisch hochwertiger und harmonischer Raumabschluss ohne sichtbare Befestigungspunkte.
4.1.3 | Sockelfuß-System mit integriertem Höhen- und Nivellierausgleich Technische Vorgaben zur Bodenschonung, Lastverteilung und exakten waagerechten Ausrichtung des Sideboards (gemäß Pos. 4.1) am Aufstellort. Ausführungsvorgaben: • Konstruktion: Das Sideboard ist zwingend auf einer Konstruktion von mindestens 4 stabilen Möbelfüßen sicher aufzustellen, um eine direkte Bodenberührung des Korpus zu verhindern. • Nivellierung: Jeder der verbauten Füße muss über eine integrierte, leicht zugängliche Höhenverstellung verfügen. • Bodenanpassung: Das Fuß-System muss so dimensioniert sein, dass bestehende Bodenunebenheiten am Aufstellort stufenlos und präzise ausgeglichen werden können, um einen absolut verwindungsfreien Stand sowie eine perfekte Ausrichtung zu den Nischenblenden (gemäß Pos. 4.1.2) zu garantieren.
4.1.4 | Modulare Tisch-Steckdoseneinheit (4-fach) inkl. Kabelmanagement Lieferung, flächenbündiger Einbau und betriebsfertige Verkabelung einer modularen Steckdoseneinheit direkt in der Abdeckplatte (Deckel) des Nischen-Sideboards. Ausführungsvorgaben: • Kapazität & Bestückung: Die Steckdoseneinheit muss zwingend über insgesamt 4 nutzbare Schuko-Steckplätze zur Stromversorgung von externen Geräten verfügen. • Konstruktion: Hochwertige, bündig eingelassene und mechanisch stabile Ausführung im Sideboard-Deckel, farblich und materialseitig auf das Möbel abgestimmt. • Anschluss: Die Zuleitung ist fachgerecht und verdeckt im Inneren des Sideboards bis zur bauseitig vorhandenen Wandsteckdose zu führen. Das Anschlusskabel ist in ausreichender Länge inklusive passendem Schuko-Stecker betriebsfertig mitzuliefern.
5. | Zusätzlicher Arbeitsplatz
5.1 | Modularer Büroarbeitsplatz in Design- und Materialgleichheit zu den Leitstellentischen Lieferung und montagefertiger Aufbau eines zusätzlichen Büroarbeitsplatzes im Bereich des Lagedienstführers (ELP 5) als integrierter Bestandteil des Leitstellen-Gesamtkonzepts. Ausführungsvorgaben & Design-Gleichheit (Muss-Kriterium): • Produktfamilie: Der Büroarbeitsplatz muss zwingend als Bestandteil derselben Produktfamilie wie die Leitstellentische (gemäß Pos. 1.0 ff.) erkennbar sein. Konstruktion, Materialauswahl, Oberflächenbeschaffenheit, Farbgebung und Verarbeitungsqualität sind exakt aufeinander abzustimmen, um ein vollkommen einheitliches und harmonisches Erscheinungsbild im Betriebsraum zu garantieren. • Abweichungs-Restriktion: Optische oder konstruktive Abweichungen zu den Haupt-Leitstellentischen sind ausschließlich dann zulässig, wenn sie rein funktional durch die abweichende Nutzung als Büroarbeitsplatz bedingt sind und das einheitliche Gesamtbild zu keinem Zeitpunkt beeinträchtigen. Ausführungsvorgaben Konstruktion & Geometrie: • Modulbauweise: Der Arbeitsplatz ist strikt modular aufzubauen. Die Tragkonstruktion muss so ausgelegt sein, dass eine spätere Erweiterung, Anpassung oder technologische Nachrüstung von Zubehörkomponenten jederzeit ohne grundlegende bauliche Eingriffe am Gestell möglich ist. • Tischplatte: Ausführung der Tischplatte in einer klassischen, rechteckigen Form. • Abmessungen: Die lichten Maße betragen zwingend 1.000 bis 1.200 mm in der Breite sowie exakt 800 mm in der Tiefe.
5.1.1 | Integrierter 19"-Technikunterbau mit perforierten Stahlblechtüren Lieferung und Montage eines funktionsintegrierten Technikunterbaus für den zusätzlichen Büroarbeitsplatz (gemäß Pos. 5.1) zur geschützten Aufnahme von IT-Komponenten. Ausführungsvorgaben: • Zugänglichkeit: Das System ist so zu konstruieren, dass der Technikunterbau für Service- und Installationszwecke stets mindestens von der Vorderseite vollkommen werkzeuglos zugänglich ist. • 19"-Geräteeinbau: Jedes integrierte Technikfach ist als genormter 19“-Geräteeinbauplatz zur fachgerechten Aufnahme von standardisierten IT-Komponenten auszuführen. • Verschluss & Sicherheit: Die Fächer sind separat durch passgenaue Türen sicher verschlossen zu halten. • Thermisches Management: Die Türen müssen zwingend aus robustem Stahlblech gefertigt und mit einer großflächigen Perforation zur Belüftung ausgestattet sein. Hierdurch muss eine ausreichende natürliche Konvektion zur zuverlässigen Wärmeabfuhr der internen Hitzequellen im Dauerbetrieb gewährleistet werden.
5.1.2 | LED-Innenbeleuchtung für 19"-Technikfach des Büroarbeitsplatzes Lieferung und funktionsbereite Montage einer blendfreien LED-Innenbeleuchtung für das Technikfach des zusätzlichen Büroarbeitsplatzes (gemäß Pos. 5.1.1). Ausführungsvorgaben: • Ausleuchtung: Die Menge und die strategische Positionierung der LED-Lichtquellen sind so zu wählen, dass auch im realen Betrieb bei vollständig verbauter und verkabelter IT-Technik eine ausreichende und gleichmäßige Arbeitsbeleuchtung für Wartungs-, Installations- oder Servicearbeiten im Fachinnenraum gegeben ist. • Qualität: Ausführung mit langlebigen und energieeffizienten LED-Komponenten, die fachgerecht und geschützt im Gehäuse integriert werden.
5.1.3 | Integrierte, kaskadierbare Steckdosenleisten (6-fach) für den Büroarbeitsplatz Lieferung, Montage und funktionsbereiter Anschluss von systemgebundenen Industriesteckdosenleisten innerhalb des Technikunterbaus des zusätzlichen Büroarbeitsplatzes (gemäß Pos. 5.1.1). Ausführungsvorgaben: • Kapazität & Verteilung: Der Technikunterbau ist zwingend mit insgesamt 6 nutzbaren Schuko-Steckdosen auszustatten. Die Steckplätze sind absolut gleichmäßig über alle vorhandenen Technikfächer des Arbeitsplatzes aufzuteilen und zu montieren. • Kaskadierbarkeit: Die verbauten Steckdosenleisten müssen als kaskadierbare Systeme (z. B. über ein modulares Stecksystem) ausgeführt sein, um eine flexible Erweiterung oder Anpassung der Stromversorgung zu ermöglichen. • Übergabepunkt: Die Spannungsversorgung bis zum physischen Übergabepunkt am Arbeitsplatz erfolgt bauseits durch den Auftraggeber. Die genaue elektrotechnische Ausführung, Kabelführung und Leitungsführung ist im Vorfeld zwingend mit dem Kunden (Auftraggeber) abzustimmen.
5.1.4 | Integrierte, modulare Tisch-Steckdoseneinheit im Keystone-Standard Lieferung und flächenbündiger Einbau einer modularen Steckdoseneinheit direkt in der Tischplatte des zusätzlichen Büroarbeitsplatzes (gemäß Pos. 5.1) zur Versorgung von Oberflächen-Peripherie. Ausführungsvorgaben: • Modularität: Die Einheit ist so zu konstruieren, dass sie mit frei personalisierbaren Daten-, Netzwerk- und Medienmodulen bestückt werden kann. • Standardisierung (Ausschlusskriterium): Für die Aufnahme aller Daten- und Kommunikationsmodule sind ausnahmslos Module nach dem herstellerunabhängigen Keystone-Standard zulässig. Proprietäre, systemspezifische oder an ein bestimmtes Fabrikat gebundene Lösungen sind ausdrücklich nicht zugelassen. • Verarbeitung: Die Einheit ist bündig, ergonomisch gut erreichbar und absolut materialschonend in die Tischplatte einzulassen.
5.1.5 | Betriebsfertige interne Tischverkabelung und Industrie-Dosenleisten Vollständige, betriebsfertige Integration und Installation der gesamten internen elektrischen Spannungsversorgung innerhalb des zusätzlichen Büroarbeitsplatzes (gemäß Pos. 5.1). Ausführungsvorgaben: • Kabelführung: Die gesamte Verkabelung innerhalb des Arbeitsplatzes ist zwingend verdeckt, jedoch für Service- und Wartungszwecke jederzeit leicht zugänglich auszuführen. Hierfür sind geeignete Energieketten, Kabelkanäle bzw. Verkabelungsräume sowie professionelle Befestigungs- und Führungselemente vorzusehen. • Verlegequalität: Sämtliche Leitungen und Kabelstränge sind fachgerecht zu verlegen, dauerhaft zu fixieren und wirksam gegen unbeabsichtigtes Verrutschen, Zugbelastung oder mechanische Beschädigungen zu sichern. • Komponentenqualität: Alle im Tisch verbauten Dosenleisten müssen als geschlossenes Stahlblechprofil in robuster, industrieller Qualität ausgeführt sein. • Zulassungen: Sämtliche elektrischen Betriebsmittel und Dosenleisten müssen zwingend über eine gültige und entsprechende CE-Kennzeichnung verfügen.
5.1.6 | Verdeckte Verbindungstechnik ohne sichtbare Außenverschraubungen Konstruktive Vorgabe zur mechanischen Montage aller Bauteile zur Gewährleistung einer homogenen Optik und zur Vermeidung von Schmutzkanten. Ausführungsvorgaben: • Verbindungstechnik: Sämtliche Komponenten des tragenden Grundgestells, der Seitenteile sowie der kompletten Arbeitsebene (inkl. Tischplatte und Funktionsaufbauten) des Büroarbeitsplatzes sind mittels verdeckter Verbindungssysteme stabil miteinander zu fügen. • Sichtschutz: Die mechanische Konstruktion ist zwingend so auszuführen, dass von außen im montierten Zustand keinerlei Schraubverbindungen, Muttern oder Gewinde sichtbar sind. • Oberflächengüte: Durch den Verzicht auf außenliegende Verschraubungen ist eine durchgängig glatte, reinigungsfreundliche und optisch ansprechende Gesamtfläche des Arbeitsplatzes sicherzustellen.
5.1.7 | Oberflächenbeschichtung der metallischen Unterbaukomponenten Güte- und Verarbeitungsanforderungen an den Oberflächenschutz aller Metallteile des 19"-Technikunterbaus zur Vermeidung von Korrosion und mechanischem Abrieb im täglichen Betrieb. Ausführungsvorgaben: • Beschichtungsqualität: Alle metallischen Komponenten, Gehäuseteile und Rahmenstrukturen des Technikunterbaus (inklusive der Türen) müssen dauerhaft geschützt sein. • Verfahren: Die Ausführung hat zwingend mit einer hochwertigen, widerstandsfähigen Pulverbeschichtung oder einer nachweislich gleichwertigen, kratz- und stoßfesten Oberflächenbeschichtung zu erfolgen. • Einsatzzweck: Die Beschichtung muss so beschaffen sein, dass sie dem mechanischen Beanspruchungsgrad beim Ein- und Ausbau von 19"-Geräten im dauerhaften Servicebetrieb schadlos standhält.
5.1.8 | Spezifikation zum Entfall der aktiven Belüftung und Temperaturüberwachung Verbindlicher technischer Ausführungshinweis zur thermischen Ausstattung des 19"-Technikunterbaus (gemäß Pos. 5.1.1). Ausführungsvorgaben: • Aufgrund der nachweislich geringeren technischen Ausstattung und der damit verbundenen reduzierten thermischen Last dieses Arbeitsplatzes wird keine aktive Klimatisierung gefordert. • Auf die Integration einer elektronischen Temperaturüberwachung (Temperaturfühler) sowie auf eine temperaturabhängige, aktive Lüftersteuerung (Silent-Lüfter) wird für diesen Büroarbeitsplatz ausdrücklich verzichtet. • Die Wärmeabfuhr erfolgt rein passiv über die in Pos. 5.1.1 geforderte Perforation der Stahlblechtüren (natürliche Konvektion).
5.2 | Feste, zweistufige Monitorebene zur Aufnahme von Displays Lieferung und montagefertiger Aufbau einer strukturellen Monitorebene für den zusätzlichen Büroarbeitsplatz (gemäß Pos. 5.1). Ausführungsvorgaben: • Konstruktionsform: Die Ebene ist zwingend als feste (starre), zweistufige Monitorebene direkt am Tischrahmen bzw. an der Tischplatte zu montieren. • Tragfähigkeit: Die Auslegung und mechanische Befestigung der Querschienen müssen für die dauerhafte, verwindungsfreie Lastaufnahme von insgesamt vier Monitorhalterungen inklusive Bildschirmen ausgelegt sein. • Optik: Material, Oberflächenbeschaffenheit und Farbgebung sind exakt an die Monitorschiene der Haupt-Leitstellentische anzupassen.
5.3 | Flachbildschirmhalter mit Schnellmontage (bis 27" / 10 kg) Lieferung und Montage von ergonomischen Bildschirmhaltern zur flexiblen und sicheren Montage von standardisierten Displays an der zweistufigen Monitorebene (Pos. 5.2). Ausführungsvorgaben: • Kapazität & Traglast: Die Halterungen müssen für eine Traglast von mindestens 10 kg pro Monitor ausgelegt und explizit zur Aufnahme von bis zu 27 Zoll großen Bildschirmen geeignet sein. Ausstattung mit bis zu zwei Gelenkarmen je Halterung. • Ergonomie & Sichtachse: Das Haltersystem muss eine optimale, ergonomische Ausrichtung der Monitore in alle Richtungen ermöglichen. Die Bildschirme müssen sich gleichmäßig oval an der Monitortraverse verteilen lassen, um einen medizinisch optimalen, ergonomisch günstigen und vollkommen gleichmäßigen Betrachtungsabstand für den Nutzer zu realisieren. • Schnellmontage-Mechanismus: Konzeptionierung für eine vollständig werkzeuglose Montage an der Monitorschiene. Integration eines Schnellwechselsystems (Quick-Release / Einhängemechanismus), bei dem das Display komfortabel in den bereits fixierten Halter eingehängt und im Anschluss feinjustiert werden kann. • Präzise Neigungsverstellung: Die stufenlose Neigungseinstellung erfolgt über eine leicht zugängliche Sterngriffschraube an der Unterseite. Es muss eine exakte Justierung von +/- 15° gewährleistet sein, die ein nachträgliches, ungewolltes Absenken des Displays durch Eigengewicht technisch ausschließt. • Optik: Farblich passend zum Grundgestell des Tisches hochwertig pulverbeschichtet.
5.4 | Ergonomische LED-Arbeitsplatzleuchte zur Monitormontage Lieferung und funktionsbereite Montage einer hochwertigen Arbeitsplatzleuchte für den zusätzlichen Büroarbeitsplatz (gemäß Pos. 5.1). Ausführungsvorgaben: • Montage: Die Befestigung der Leuchte hat direkt an der festen, zweistufigen Monitorebene (gemäß Pos. 5.2) zu erfolgen, um die Arbeitsfläche freizuhalten. • Flexibilität: Die Leuchte muss in ihrer Positionierung (z. B. Neigung, Ausrichtung oder Höhe) flexibel und einfach einstellbar sein, um den Lichtkegel optimal anpassen zu können. • Lichtsteuerung: Integration einer stufenlosen Dimmfunktion zur individuellen Regulierung der Lichtstärke je nach Umgebungsbeleuchtung. • Lichtqualität: Die optische Konstruktion muss zwingend eine absolut blendfreie und homogene Ausleuchtung der gesamten primären Arbeitsfläche gewährleisten, um Ermüdungserscheinungen beim Nutzer vorzubeugen.
6. | Service und Ersatzteile
6.1 | Telefonischer Support und Vor-Ort-Service im Störungsfall Bereitstellung und Absicherung eines technischen Supports sowie eines Vor-Ort-Services für alle gelieferten Komponenten zur Sicherung des Leitstellenbetriebs. Ausführungsvorgaben: • Telefonische Erreichbarkeit: Der Auftragnehmer hat eine qualifizierte telefonische Hotline zur Störungsannahme und technischen Beratung zwingend von Montag bis Freitag im Zeitfenster von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr (MEZ) dauerhaft zu gewährleisten. • Vor-Ort-Service: Im Falle einer technischen Störung, die nicht remote oder telefonisch gelöst werden kann, hat der Auftragnehmer nach offizieller Anfrage einen Vor-Ort-Service bereitzustellen. Der Techniker-Einsatz vor Ort in der Leitstelle muss innerhalb einer Reaktionszeit von 2 bis maximal 5 Werktagen nach der Störungsmeldung erfolgen. • Inklusive aller anfallenden Aufwände für die Bereitstellung des Personals sowie der Reisekosten innerhalb der regulären Gewährleistungsfrist.
6.2 | Langfristige Ersatzteilbevorratung und garantierte Nachlieferung Verbindliche vertragliche Zusicherung einer langfristigen Ersatzteilverfügbarkeit für das gesamte gelieferte Leitstellensystem zur Sicherung der Investition und Nachhaltigkeit. Ausführungsvorgaben: • Verfügbarkeits-Garantie (Muss-Kriterium): Für sämtliche im Rahmen dieses Auftrags gelieferten tragenden Komponenten, elektrischen Verstelleinrichtungen (Hubsäulen, Steuerboxen), Monitorhalterungen, Bedienelemente (Touchscreens, Notbedienungen) sowie alle Bauteile der Technikcontainer ist eine uneingeschränkte Ersatzteilversorgung von mindestens 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der erfolgreichen Lieferung und Abnahme vertraglich sicherzustellen. • Lieferzeit im Servicefall: Der Versand und die Bereitstellung von handelsüblichen Ersatzteilen hat im Bedarfsfall extrem kurzfristig innerhalb von 2 bis maximal 3 Werktagen nach der schriftlichen Anfrage durch den Auftraggeber zu erfolgen.
7. | Logistik, Montage und Inbetriebnahme
7.1 | Lieferung aller System- und Möbelkomponenten frei Verwendungsstelle Verpackung, Transport und schadensfreie Lieferung aller in diesem Leistungsverzeichnis angebotenen Leitstellentische, Container, Postfachanlagen, Sideboards und Zubehörteile. Ausführungsvorgaben: • Die Lieferung erfolgt frei Verwendungsstelle direkt in den Betriebsraum der Leitstelle.• Örtliche Gegebenheit: Die Leitstelle befindet sich im Erdgeschoss (EG) des Gebäudes. • Der Auftragnehmer hat die Transportwege (z. B. lichte Türbreiten, Flure) vorab eigenständig zu prüfen. Das gesamte Transport- und Einbringungsrisiko bis zum finalen Aufstellort trägt vollumfänglich der Auftragnehmer.
7.2 | Fachgerechte Endmontage, Ausrichtung und Installation vor Ort Vollständige, fachgerechte Montage und mechanischer Aufbau aller gelieferten Komponenten vor Ort durch zertifiziertes und geschultes Fachpersonal des Herstellers. Leistungsumfang: • Mechanischer Zusammenbau und millimetergenaue Ausrichtung aller 6 Leitstellentische, der 12 Technikcontainer, der Postfachanlage sowie des Nischen-Sideboards. • Ausnivellierung aller Möbelstücke zum Ausgleich von Bodenunebenheiten (gemäß den statischen und konstruktiven Vorgaben dieses LVs). • Die Montagearbeiten haben extrem staubarm, lärmreduziert und unter größtmöglicher Rücksichtnahme auf den laufenden, sensiblen 24/7-Betrieb der Feuerwehr-Leitstelle zu erfolgen.
7.3 | Rücknahme, Abtransport und umweltgerechte Entsorgung der Verpackungen Vollständiges Vorsortieren, Sammeln und spurloses Entfernen aller für den Transport und Schutz genutzten Materialien unmittelbar nach Abschluss der Montagearbeiten. Leistungsumfang: • Rücknahme aller anfallenden Kartonagen, Transportverpackungen, Holzpaletten, Styroporteile und Schutzfolien. • Der Abtransport und die anschließende umweltgerechte Entsorgung haben außerhalb des Geländes der Feuerwache/Leitstelle auf eigene Kosten und Verantwortung des Auftragnehmers zu erfolgen. • Eine Nutzung der bauseitigen Mülltonnen oder Abfallcontainer des Auftraggebers ist strikt untersagt. Die Montagebereiche sind besenrein zu übergeben.
7.4 | Anwenderschulung für das Personal und Übergabe der Dokumentation Durchführung einer qualifizierten technischen Einweisung und Schulung für das Leitstellen- und Administratorpersonal (Multiplikatoren-Schulung) vor Ort. Leistungsumfang: • Praktische Demonstration und Erklärung aller Tischfunktionen, der motorischen Höhen- und Tiefenverstellungen, der Touchscreen-Steuerung, der Notbedienelemente sowie des RFID-Schließsystems der Postfächer. • Einweisung der Administratoren in den Sicherungswechsel am Transferswitch (AV/USV) sowie in das thermische Belüftungssystem. • Übergabe einer lückenlosen, leicht verständlichen Dokumentation, Konformitätserklärungen (inkl. EMV) und Bedienungsanleitungen in deutscher Sprache (ausgeführt in digitaler Form als strukturierte PDF-Dateien).