Leistungsbeschreibung zur Baumaßnahme

Vergabe von Generalplanungsleistungen für die Fachplanungen:

Architektur,  SiGeKo,  Technische Gebäudeausrüstung,  Leistungen der Tragwerksplanung,  Schadstoff- und Analytik Leistungen, Brandschutz, Thermischen Bauphysik, Brandschutz, Freianlagenplanung und Geotechnik für die

Sanierung des Kinder- und Jugendtreffs, Riemker Straße 12, 44809 Bochum

Bild 1: Luftbildaufnahme des Jugendtreffs, Riemker Straße, Bo-Hofstede (Quelle: Google Maps)

- Objektbeschreibung

Allgemeines / Lage der Maßnahme

Das Gebäude an der Riemker Straße 12 liegt im Stadtteil Bo-Hofstede.

Der Jugendtreff liegt nahe der A40 und der A43 verkehrsgünstig im nördlichen Teil von Bochum, in unmittelbarer Nachbarschaft des Hannibal Centers.

Konstruktion / Vorgefundene Bausubstanz

Der zwei- bis dreigeschossige Gebäude wurde Anfang des 20. Jahrhunderts in Massivbauweise als Schulgebäude errichtet. Nach der Schulnutzung wurde es vorwiegend für die Jugendarbeit genutzt.

Aktuell befindet sich im EG ein Jugendtreff.

Das 1.OG wurde bis vor kurzem an einen Männergesangsverein vermietet.

Die ehemalige Hausmeisterwohnung im 2.OG steht seit über zehn Jahren leer.

Das Gebäude befindet sich in einem schlechten Zustand und weist erhebliche Mängel auf. Für die geplante dauerhafte Nutzung als Jugendtreff ist eine Grundlegende Sanierung des Gebäudes dringend erforderlich.

Dach: Das ungedämmte Ziegeldach ist überaltert und weist einige Undichtigkeiten auf.

Fassade: Die beidseitig verputzten massiven Außenwände weisen Putzschäden durch eindringende Feuchtigkeit auf.

Öffnungen: Alle Fenster und Türen weisen erhebliche Mängel auf.

Innenhülle: Alle Böden-, Wand- und Deckenbeläge sind abgenutzt.

Schadstoffe: Bei den Sanierungsarbeiten ist mit Schadstoffen zu rechnen.

- Finanzierung / Baukosten

Die Planungen zur Sanierung des Jugendtreffs wurden im Jahr 2024 beschlossen.

Zielsetzung hierbei ist es, das gesamte Gebäude zu einer Einheit als Jugendtreff zu sanieren und barrierefrei umzubauen.

Im Zuge der Bedarfsermittlung wurden Flächenuntersuchungen durchgeführt, welche Bestandteil der Vergabeunterlagen sind.

Kostenschätzung der Zentralen Dienste nach DIN 276 mit Stand vom 30.04.2024:

Für die gesamte Sanierungsmaßnahme hat die Stadt Bochum aus eigenen Mitteln ein Budget zur Verfügung gestellt. Im Folgenden werde die Baukosten nach Kostengruppen aufgeteilt. Alle Kostenangaben in „brutto“.

KG 300	Bauwerk	1.250.000,00 €

Kosten für Schadstoffsanierung	190.000,00 €

KG 400	Technische Anlagen 	1.135.000,00 €

KG 500	Freianlagen	450.000,00 €

Die Gesamtkosten der KG 400 beinhalten die Kosten der nachfolgenden Anlagengruppen:

KG 410	Anlagengruppe 1	100.000,00 €

KG 420	Anlagengruppe 2	250.000,00 €

KG 430	Anlagengruppe 3	20.000,00 €

KG 440	Anlagengruppe 4	300.000,00 €

KG 450	Anlagengruppe 5	155.000,00 €

KG 460	Anlagengruppe 6	300.000,00 €

KG 480	Anlagengruppe 8	10.000,00 €

Somit ergeben sich Bauwerkskosten (KG 300 + 400)  inklusive der Kosten für die  Außenanlagen (KG 500) in Höhe von  3.025.000,00  Euro  brutto.

Als Grundleistung der HOAI hat die Kostenverfolgung gemäß DIN 276 durch den AN/ Generalplaner über alle Leistungsphasen und das gesamte Bauvorhaben zu erfolgen.

Während der Ausführungsphase zur Einhaltung des Budgets und zum Abgleich aller Kostengruppen der DIN 276 sind monatlich Kostenprognosen anzufertigen und dem Auftraggeber zur Verfügung zu stellen.

Der Leistungsstand, sowohl während der Planung wie auch in der Bauausführung ist kontinuierlich mit dem Terminplan abzugleichen. Ein Soll / Ist- Vergleich der Termine ist monatlich vorzulegen.

Mit der Fertigstellung der Baustelle werden auch bauseitige Arbeiten an den Außenanlagen bauseits durch das Amt 67 durchgeführt bzw. fertig gestellt.

Abstimmungen im Vorfeld wie auch während der Ausführung mit dem Amt 67 sind in das Angebot einzukalkulieren.

- Zeitrahmen und Umsetzung der GP-Leistung

Die Sanierung des Jugendtreffs in der Riemker Straße, soll nach Folgender vorgegebener Zeitschiene umgesetzt werden.

Beginn der Generalplanungsleistungen:

LPH 1-4 	1. Quartal 	2027

Bauantrag etc. einreichen	3. Quartal	2027

LPH 5-7 	4. Quartal 	2027

LPH 8 Beginn Baustelle:	1. Quartal 	2028

Fertigstellung u. Übergabe an den Nutzer:	1. Quartal 	2030

Abrechnung und Abschluss der Maßnahme:	2. Quartal	2030

Allgemeine Hinweise

Für den Zeitpunkt der Bauausführung wird das Gebäude vollständig leergezogen.

Ausweichbereiche oder ein Teilbetrieb des Jugendtreffs auf dem Gelände ist nicht geplant.

Für die Baustelleneinrichtung kann die Fläche des Grundstücks genutzt werden.

Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt über die Riemker Straße. Die Einholung von verkehrsrechtlichen Genehmigungen wie Parkverbote, Gehwegüberfahrten etc. ist Leistung des Auftragnehmers.

- Aufgabenstellung

Ziele der Baumaßnahme ist es, das Gebäude umfassend zu sanieren und das Raumprogramm an die heutigen und absehbaren zukünftigen Anforderungen anzupassen. Die Planung der Außenanlagen ist einem Gesamtkonzept mit einzuplanen.

Unter anderem nachfolgende Einzelmaßnahmen sind hierzu erforderlich:

-	Grundrisserstellung und Umsetzung des Raumprogrammes

-	Der Dachaufbau ist zu erneuern. Zur Aufnahme der Dämmung und einer PV-Anlage ist auch das Tragwerk entsprechend zu verstärken.

-	Alle Fassaden sind neu zu bekleiden und energetisch zu optimieren. Die feuchten Kellerwände müssen saniert und von außen gegen eindringende Feuchtigkeit geschützt werden.

-	Alle Fenster und Türen sind zu erneuern.

-	Alle Böden-, Wand- und Deckenbeläge sind zu erneuern. Innenwände sollen gem. zu erstellender Planung verändert und gestellt werden.

-	Installation einer PV-Anlage.

-	Erneuerung der Elektroinstallation, der sicherheitstechnischen Anlage und der Beleuchtung in LED.

-	Die Installationen der Sanitär-, Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik werden um weitere Sanitärräume erweitert und der Bestand ist zu erneuern.

Die Beheizung soll an den vorhandenen Gasheizkessel im Untergeschoss angeschlossen werden.

Des Weiteren sind Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung vorzusehen.

-	Energetische Sanierung:

Die Sanierung des Gebäudes sowie die Erneuerung der gesamten Haustechnik hat nach den Bestimmungen des Gebäudeenergiegesetz – GEG und des Klimaleitfadens der Stadt Bochum zu erfolgen.

-	Barrierefreiheit:

Für die barrierearme Nutzung ist der Einbau eines Aufzuges ist zu planen.

Über diesen besteht ein barrierearmer Zugang für Menschen mit Behinderungen ohne fremde Hilfe in alle Geschosse.

Im 2. Obergeschoss soll in Anlehnung an DIN 18040 ein zusätzliches Behinderten-WC geschaffen werden.

-	Schadstoffsanierung:

Bei den Umbau- und Sanierungsarbeiten ist mit Schadstoffen zu rechnen.

Ein Schadstoffkataster liegt nicht vor.

-	Brandschutz:

Es ist ein aktuelles Brandschutzkonzept zu erstellen, abzustimmen und baulich umzusetzen.

-	Geotechnik:

Bodengutachten auch in Hinblick auf Versickerung

Untersuchungen auf Schadstoffbelastungen

- Freianlagen:

Ganzheitliches Entwässerungskonzept für eine nachhaltige Regenwasserbewirtschaftung im Sinne des Schwammstadt-Prinzips.

Erschließung auf dem Grundstück auch unter Einbindung des neuen Aufzugs unter Brücksichtigung der Barrierefreiheit.

Verbesserung der Sichtbarkeit und Auffindbarkeit der Einrichtung im Hinblick auf den Baumbestand zwischen Straßenraum und Gebäude

Die Außenflächen funktional und gestalterisch an die künftigen Anforderungen anpassen. Hierzu gehören insbesondere Aufenthaltsflächen sowie gegebenenfalls Spiel- und Bewegungsangebote.

Vom Bieter wird erwartet, dass er über alle Leistungsphasen in der Lage ist die Konzepte im Interaktiven Prozess mit dem Betreiber des Jugendtreffs bzw. dem Jugendamt zu extrahieren, zu verstehen und zielführend in architektonische Raum- und Ausstattungskonzepte umzusetzen.

- Fachliche Planungsbereiche des Generalplaners

Der Generalplaner / Bieter schuldet im Rahmen seines Werkvertrages die Planung und Umsetzung eines mängelfreien Gebäudes, welche ein tragfähiges, zukunftsweisendes und mit dem Nutzer abgestimmtes Raumprogramm besitzt.

Hierzu sind u.a. nachfolgende HOAI- und AHO-Leistungen erforderlich:

1.	Objektplanung Gebäude und Innenräume

2.	Fachplanung Tragwerksplanung

3.	Schadstoff- und Analytik Leistungen

4.	Brandschutz

5. 	Bauphysik / Wärmeschutz

6.	SiGeKo-Leistungen

7.	Technische Gebäudeausrüstung

8.	Geotechnik

9.	Freianlagenplanung

Im Nachfolgenden werden nur einzelne Details der Fachplanungen näher erläutert, daher ist die nachfolgende Aufstellung nicht als Leistungskatalog zu werten und sie ist ebenfalls nicht als vollständig zu betrachten.

Im Grunde ergeben sich diese Fachplanungsleistungen aus der HOAI und der Schriftenreihe der AHO in Verbindung mit dieser Leistungsbeschreibung und den weiteren Anlagen.

5.1	Objektplanung Gebäude und Innenräume

- Umsetzung eines ganzheitlichen Sanierungskonzeptes inkl. Grundrissoptimierung

Die Planung ist durch den Generalplaner / Bieter mit dem Jugendtreff (Nutzer), sowie mit den Verantwortlichen des Sozialpädagogischen Fachdienst abzustimmen.

Es wird davon ausgegangen, dass der Generalplaner / Bieter in der Lage ist die modernen pädagogischen Methoden des Jugendtreffs (Nutzer) in ein funktionales architektonisches Raumkonzept zu übersetzen.

Durch Präsentationen und Workshops sind die o.g. Verantwortlichen in den Planungsprozess mit einzubeziehen, so dass zukunftsweisende, einvernehmliche und wirksame Grundrisslösungen und Raumprogramme durch den Generalplaner / Bieter erstellt werden können.

Es sind jeweils 3 Grundrissvarianten zur Abstimmung mit den Nutzern und Bauherr zu erarbeiten und funktional sowie wirtschaftlich (Kostenschätzung) zu bewerten.

- Schadensanalyse und Beseitigung

Bei den Umbau- und Sanierungsarbeiten ist mit Schadstoffen zu rechnen.

- Aufzug, Barrierefreiheit

Errichtung eines (ggfs. außenliegenden) Aufzugs mit Herstellung der Barrierefreiheit.

- Bauleitung

Der Generalplaner / Bieter stellt auch den verantwortlichen Bauleiter nach § 59a Bauordnung NRW (BauO-NRW), es wird davon ausgegangen, dass diese Leistung im Rahmen der Grundleistungen der Leistungsphase 8 erfolgt.

- Erstellung Bauantrag / Baugenehmigungsverfahren

Die Bauantragsunterlagen sind entsprechend der Planung zu erstellen und beim Bauordnungsamt in Abstimmung als Neuantrag einzureichen.

- Sonstiges

Alle weiteren Kosten, die in der Kostengruppen 400 erfasst sind (Anlagen, Neuinstallationen, Gründungen, etc.) und welche Auswirkungen auf die Leistungen der KG 300 haben (Herstellen von Schlitzen, Durchbrüche, Maschinenfundamenten, etc.) sind auch im Umfang der Planung, Ausschreibung und Bauüberwachung mit zu berücksichtigen.

Bei der Planung der Deckenbekleidungen, Anstriche, Bodenbeläge etc. ist auf Eigenschaften wie Schmutzunempfindlichkeit, Robustheit und leichte Reinigungsmöglichkeiten neben ästhetischen und wirtschaftlichen Aspekten zu berücksichtigen.

5.2 	Ingenieurleistungen für die Tragwerksplanung gem. HOAI 2021 für die LPH 1-6

Die Tragwerksplanung umfasst alle notwendigen statischen Berechnungen und Nachweise für die geplanten Maßnahmen gemäß der zu erstellenden Planung.

Zudem müssen die Bestandsdecken/-wände und -stützen auf Standsicherheit kontrolliert und nachgewiesen werden.

Sofern neu Treppenanlagen, Aufzüge oder zusätzliche Anbauten in der weiteren Planung berücksichtigt werden, sind statische Berechnungen anzufertigen und die Standsicherheit nachzuweisen.

Unterstützung der Bauleitung des Generalplaners in der Örtlichkeit bei der Ausführung von Tragwerkseingriffen, Einsatz von Baubehelfen, Baugrubensicherungen und sonstigen für das Tragwerk gravierenden Feststellungen im Bestand.

HINWEIS: Die Prüfung der Genehmigungsstatik sowie die stichprobenhafte Kontrolle der Baumaßnahme im Bereich Tragwerk (Grundlage der Abnahme durch die Bauaufsichtsbehörde) erfolgt voraussichtlich durch die Stadt Bochum.

5.3 	Leistungen Schadstoff- und Analytik Leistungen

Bei den Umbau- und Sanierungsarbeiten ist aufgrund des Alters des Gebäudes mit Schadstoffen zu rechnen, die im Rahmen der Sanierung entfernt werden müssen, um

eine dauerhafte, gefahrlose Nutzung des Gebäudes zu gewährleisten.

Leistungen für die Schadstoffuntersuchung- und Analytik Leistungen sind bisher nicht durchgeführt worden und müssen durch das Generalplanungsteam geplant und umgesetzt werden. Den genauen Umfang der Beprobung muss der Fachplaner Schadstoff festlegen. Daher ist eine orientierende Untersuchung auf Gebäudeschadstoffe durchzuführen und in die Planung einfließen zu lassen.

Die Untersuchungen müssen durch den AN entsprechend seiner Planung und in enger Abstimmung mit den anderen Fachgebieten erfolgen, fortgeführt und ergänzt werden, falls erforderlich auch während der Ausführung.

Die Ausschreibung, Vergabe, Überwachung und Abnahme der Schadstoff-sanierungsarbeiten, sowie Raumluftmessungen nach Asbestsanierungen, sind ebenfalls Bestandteil der Schadstoff- und Analytik-Leistungen.

5.4 	Leistungen Brandschutz Schriftenreihe AHO

Die Leistung umfasst alle Leistungen bis zur bestimmungsgemäßen Übergabe und behördlichen Abnahme des Gesamtobjektes gemäß des Leistungsbildes Brandschutz nach AHO, dazu zählen unter anderem:

- Erstellung des Brandschutzkonzeptes

Ein Brandschutzkonzept ist entsprechend der zu erstellenden Planung des Jugendtreffs zu erstellen und mit dem Bauordnungsamt abzustimmen.

- Sachverständigenbescheinigung

Erstellung der Sachverständigenbescheinigung einschl. stichprobenhafte Kontrolle der Baumaßnahmen über die brandschutztechnisch fachgerechte Ausführung der Bauarbeiten.

- Organisatorischer Brandschutz

Die Leistungen des organisatorischen Brandschutzes sind ebenfalls durch den AN zu erbringen.

- Außergewöhnliche Leistungen

Weitere Leistungen gem. Honorablatt. Flucht- & Rettungswegplanung, Feuerwehrpläne und Mithilfe bei der Erstellung des Brandschutzkonzeptes.

5.5 	Leistungen thermische Bauphysik / Wärmeschutz

Durch die neue Errichtung der Gebäudehülle ist eine Betrachtung nach den Energetischen Leitlinien der Stadt Bochum mit dem Stand vom 15.08.2025 (Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden) vorzunehmen und nachzuweisen.

5.6	Leistungen der Schriftenreihe AHO für das Leistungsbild des Gesundheits- und Sicherheitsschutzkoordinators

Die Leistungen eines SiGeKo nach Baustellenverordnung für die Planung und Ausführung des Bauvorhabens sind durch das Generalplaner / Bieter zu erbringen.

Der SiGeKo übernimmt die Verantwortung als beauftragter Dritter im Sinne der § 4 BaustellV. Der Generalplaner / Bieter hat entsprechende Eignung des SiGeKo’s nachzuweisen.

Der SiGeKo erstellt den Baustelleneinrichtungsplan.

5.7	Leistungen der Technischen Gebäudeausrüstung gem. HOAI 2021 für die jeweiligen Anlagengruppen

Der Umfang der Technischen Gebäudeausrüstung bestimmt sich durch:

- die unter Punkt 2 benannten Kosten der Kostengruppe 400

- bauordnungsrechtliche und sonstigen gesetzlichen Anforderungen, sowie den allgemein anerkannten Regeln der Technik

- die vorbezeichnete Aufgabenstellung

- die durch den Bauherrn freigegebene Planung des Generalplaner / Bieters

Eine Kostenverschiebung innerhalb der Anlagengruppen ist je nach Planung des Generalplaner / Bieters möglich, jedoch stellen die unter Punkt 2 benannten Gesamtkosten der Kostengruppe 400 eine Kostenobergrenze dar.

Für die Planung und Umsetzung der Technischen Gebäudeausrüstung ist die Durchführung von Ortsbegehungen und Bestandsaufnahmen im erforderlichen Umfang zu berücksichtigen.

Nach Beendigung der Maßnahme haben alle Installationen der LÜR / LAR zu entsprechen. Die notwendigen Maßnahmen zur Einhaltung der LÜR/LAR sind jeweils nach dem zu erstellenden Brandschutzkonzept in Abstimmung mit dem Architekten zu planen und durchzuführen. Hierbei ist maßgeblich die Abstimmung mit dem Architekten und dem Brandschützer zu führen, da je nach Beschaffenheit der Decken und Wände die Anforderungen variieren können.

Ingenieurleistungen Anlagengruppen 1, 2, 3 und 8 (Fachbereich HLS)

- Die gesamte Heizungs-, Sanitär- und Lüftungsanlage ist planerisch an den Umbau umzusetzen. Es ist Fußbodenheizung zu prüfen, das Gesamttemperaturniveau ist auf Niedrigenergiestand auszulegen (Wärmepumpenbetrieb).

- Im Bereich der Sanitärinstallation ist die Einhaltung der TrinkwVO besonders zu beachten. Da das Objekt nicht durchgehend betrieben wird, sind automatische Spüleinrichtungen (bis zum Auslauf) mit entsprechender Dokumentationsmöglichkeit der Spülvorgänge vorzusehen.

- Innenliegende Räume werden mit Lüftungsanlagen (Wärmerückgewinnungsgrad über 75 %) ausgestattet. Räume mit Fenstern können manuell gelüftet werden.

- Regelung Heizung und Lüftung:

- Die regelungstechnische Aufschaltung und Koppelung der neuen Baugruppen an den Bestand muss ebenfalls geprüft werden.

- Der Wärmeerzeuger wird im Contracting mit den Stadtwerken Bochum betrieben. Die Planung des Wärmeerzeugers inkl. Kaminanlage und die Schnittstellen sind zu berücksichtigen und einzuplanen.

Ingenieurleistungen Anlagengruppen 4, 5 und 6 (Fachbereich Elektro)

Zur Planung und Umsetzung der elektrischen, Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlagen, sowie Förderanlagen gehören in den Anlagengruppen 4, 5 und 6 u.a.: siehe auch Pkt. 4 Aufgabenstellung

- Niederspannungs- und Schwachstromanalagen

- Demontage/Rückbau der Altinstallationen

- Baustrom während der Bauzeit

- alle bauordnungsrechtlich geforderten technischen Anlagen

- sicherheitsrelevanten Anlagen, EMA, BMA/Hausalarmierung

- Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung

- EDV-, Telekommunikations- und IT-Anlagen, W-LAN Anschlüsse

- Blitzschutz- und Erdungsanlage

- Personenaufzugsanlage

- Photovoltaikanlage

- Koordination der dem Fachbereich HLS zugeordneten Schnittstellen im Bereich MSR / Gebäudeleittechnik.

- Koordinationen mit dem Energieversorger

Die jeweiligen notwendigen Maßnahmen der Elektroinstallation nach LAR, Stark- und Schwachstromanlagen sowie sicherheitstechnische Anlagen sind jeweils nach dem Brandschutzkonzept und in Abstimmung mit dem Generalplanungsteam zu planen und durchzuführen.

5.8 	Leistungen Geotechnik

Erstellung eines geotechnischen Berichts nach Untersuchungen und Bewertung der Baugrundsituation. Bewertung des Bodens hinsichtlich Versickerungsfähg

Die Untersuchungen und deren Bewertung sowie die Angaben im Gutachten sind nach den zum Zeitpunkt der Ausführung aktuellen Richtlinien und Normen durchzuführen.

Die Baugrundsituation mit den entsprechenden gutachterlichen Empfehlungen sollen in einem geotechnischen Bericht gemäß den Vorgaben der DIN 4020 dargestellt werden. Die Bewertung der Versickerungsfähigkeit des Untergrundes soll im Hinblick auf die spätere Dimensionierung von Versickerungsanlagen unter Berücksichtigung der Inhalte des DWA-Regelwerkes (Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V.), Arbeitsblatt DWA-A 138 (Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser) erfolgen. Es soll eine Empfehlung zur Art der im Untersuchungsgebiet möglichen Versickerungsanlagen abgegeben werden. Vorbemessungen von Versickerungs- anlagen sind nicht durchzuführen.

5.9 	Freianlagenplanung

- Objektfotos

Eingangsseite Süd / West	Ansicht Nord

Ansicht Süd / Ost	Ansicht

Keller	Keller

Dachstuhl	Dachstuhl

EG	EG

1.OG	1.OG

2.OG	2.OG

Haupt-Treppenraum (Ost)	Neben-Treppenraum (West / Zugang Dach)

ELT-EG	ELT 2.OG (ehemalige Wohnung)

HLS KG	HLS 2.OG (ehemalige Wohnung)