## Verantwortungsmatrix
Nr. | Leistungsgegenstand | Los 1 – Sensorik/Montage | Los 2 – Plattform/DAVe | Übergabepunkt / Nachweis | Bemerkung
1 | Standort- und Mastauswahl | verantwortlich in Abstimmung mit AG | informiert / berücksichtigt | freigegebene Ausführungsplanung | Los 1 berücksichtigt Anlage 3, Mastvorgaben und standortspezifische Risiken
2 | Strombereitstellung bis Übergabepunkt | nur Mitwirkung / Anschluss ab Übergabepunkt | nicht zuständig | bereitgestellter Übergabepunkt je Standort | AG stellt Strom bis Masteinführung bereit
3 | Lieferung Sensorik und Geräte | verantwortlich | nicht zuständig | Lieferschein / Komponentenliste | einschließlich Edge-/Gateway-Komponenten soweit sensorbezogen
4 | Montage und Verkabelung an LSA-Masten | verantwortlich | nicht zuständig | Montagebericht / Fotodokumentation | einschließlich Verkehrssicherung, Hebetechnik und Anschluss ab Übergabepunkt
5 | Inbetriebnahme, Ausrichtung, Kalibrierung und Monitoring der Messgüte | verantwortlich | unterstützend nur bei Integrationsfragen | Inbetriebnahmeprotokoll / Kalibrierungsnachweis | Los 1 schuldet die erreichbare Messgüte an den Standorten
6 | Zähl- und Erkennungsgenauigkeit | verantwortlich | nur korrekte Verarbeitung der übergebenen Daten | Prüfbericht / Vergleichszählung | Los 2 übernimmt keine Primärverantwortung für die Messgüte
7 | Geräteinterne Vorverarbeitung / Firmware | verantwortlich | nicht zuständig | technische Dokumentation / Schnittstellenbeschreibung | Firmware-/Edge-Vorverarbeitung zulässig, sofern offene Schnittstellen und keine Hersteller-Cloud-Abhängigkeit bestehen
8 | Fehler-, Wiederholungs- und Zwischenspeicherlogik bei Kommunikationsunterbrechung | verantwortlich für Zwischenspeicherung, Wiederholungslogik und Nachlieferung der Daten | verantwortlich für Erkennung, Verarbeitung und korrekte zeitliche Zuordnung nachgelieferter, verspäteter oder korrigierter Daten | Systembeschreibung / Testnachweis / Testfall Kommunikationsunterbrechung | Nachlieferungen, Dubletten und fehlende Intervalle müssen nachvollziehbar gekennzeichnet und verarbeitet werden können
9 | Bereitstellung der Zähldaten, Richtungs- und Klassifikationsinformationen | verantwortlich bis zur definierten Übergabeschnittstelle | Übernahme, Validierung, Speicherung, Verarbeitung, Visualisierung und DAVe-Integration ab definierter Schnittstelle | API-/MQTT-Endpunkt oder gleichwertige offene Schnittstelle gemäß Anlage 10 | Verantwortungsgrenze liegt an der erfolgreichen, technisch erreichbaren und dokumentierten Übergabe
10 | Bereitstellung von Status-, Heartbeat-, Energie-, Firmware-, Manipulations- und Alarmdaten | verantwortlich bis zur definierten Schnittstelle, soweit technisch möglich und hardwareseitig verfügbar | Übernahme, Verarbeitung, Darstellung und Alarmierungslogik ab definierter Schnittstelle | Status-/Alarm-Schema / Beispielpayload / Testereignis | umfasst insbesondere Offline-Status, Strom-/Kommunikationsprobleme, Firmwarehinweise, Manipulations- und Störungsmeldungen
11 | Datenformate, Pflichtfelder und IDs | liefert Daten gemäß abgestimmtem, offen dokumentiertem Schema | verarbeitet Daten gemäß abgestimmtem Schema und dokumentiert Mapping-, Transformations- und Validierungsregeln | Anlage 10, Tabellenblatt Datenmodell | gemeinsame fachliche Grundlage für Standort-, Geräte-, Zeit-, Richtungs-, Status- und Qualitätsbezug
12 | Technische Übergabeschnittstelle, Testzugänge und Testdaten | liefert kompatible Schnittstelle, Testdaten, Beispieldatensätze und technische Ansprechpartner je eingesetzter Sensorart | stellt Entgegennahme, Mapping, Validierung und Testumgebung bereit | Schnittstellenkonzept / Testdatenpaket / Testprotokoll | Testdaten müssen je Sensorart mindestens Normalbetrieb, Statusmeldung, Datenlücke/Nachlieferung und Alarm-/Manipulationsereignis abbilden
12a | Maximal zwei unterschiedliche Sensorarten | benennt maximal zwei Sensorarten einschließlich Hersteller/Typ, Datenmodell, Schnittstellenlogik und Einsatzstandorten | richtet Integrations-, Mapping-, Validierungs- und Testleistungen auf maximal zwei Sensorarten aus | Übersicht Sensorarten / Schnittstellenbeschreibung / Testdatensätze je Sensorart | Varianten desselben Sensortyps mit abweichender Bauform oder Montageausführung gelten nicht automatisch als weitere Sensorart
13 | Mapping, Transformation, Validierung und Plausibilisierung nach Übernahme | nicht zuständig | verantwortlich | Verarbeitungs- und Fehlerprotokoll | Los 2 verantwortet die nachgelagerte Datenverarbeitung ab Datenübernahme
14 | Zentrale Speicherung der Daten | nicht zuständig | verantwortlich | Datenhaltung / Datenbankschema | Rohdaten und aufbereitete Daten getrennt
15 | Öffentliche Visualisierung / Dashboard / Exporte | nicht zuständig | verantwortlich | Funktionsnachweis / Abnahme Los 2 | inkl. Filter- und Exportfunktionen
16 | DAVe-Integration und Bochum-spezifische Anpassungen | nicht zuständig | verantwortlich | Integrations- und Funktionsnachweis | einschließlich mindestens teilautomatischer Überführung der Plattformdaten nach DAVe
17 | Monitoring-Darstellung, zentrale Statussicht und Alarmierung in der Plattform | liefert Geräte- und Statusdaten | verantwortlich für zentrale Darstellung und Alarmierungslogik | Demonstration / Abnahmetest | hardwareseitige Fernfunktionen nur soweit unterstützt
17a | Darstellung von Manipulations- und Störungsmeldungen | liefert entsprechende Status-, Alarm- oder Manipulationsmeldungen, soweit technisch möglich und verfügbar | nimmt Meldungen an, verarbeitet sie und stellt sie im Monitoring bzw. in der Benutzeroberfläche nachvollziehbar dar | Demonstration / Testereignis / Abnahmetest | z. B. Gehäuseöffnung, Lageveränderung, Verdeckung, Stromunterbrechung, Kommunikationsausfall, ungewöhnlicher Betriebszustand
18 | Dokumentation der Sensorik / Geräte / Schnittstellenbeschreibung | verantwortlich | nur plattformbezogene Dokumentation | Gerätedoku / Konfigurationsübersicht / Schnittstellenbeschreibung | Los 1
19 | Dokumentation der Plattform / Runbooks / Übergabe / Migration | nur sensorspezifische Mitwirkung | verantwortlich | Betriebsdokumentation / Runbooks / Exportnachweise | Los 2
20 | Gemeinsame Integrations-, Funktions- und Abnahmetests | Mitwirkung erforderlich; Bereitstellung funktionsfähiger Schnittstellen, Testdaten und Ansprechpartner | Mitwirkung erforderlich; Nachweis der Übernahme, Validierung, Verarbeitung, Visualisierung und DAVe-Integration | gemeinsames Testprotokoll | Test umfasst mindestens Zähldaten, Statusdaten, Alarm-/Manipulationsmeldungen, Datenlücke/Nachlieferung, Visualisierung und DAVe-Anbindung
21 | Änderungen an Schnittstellen, Datenmodellen und Statuslogiken | zeigt Änderungen an Schnittstellen, Datenmodellen, Feldbezeichnungen, Statuslogiken oder Protokollen frühzeitig an und dokumentiert diese versioniert | prüft Auswirkungen auf Mapping, Validierung, Verarbeitung, Visualisierung und DAVe-Integration | Änderungsdokumentation / Versionshistorie / Abstimmungsprotokoll | Änderungen dürfen die bestehende Integration nicht ohne vorherige Abstimmung beeinträchtigen
22 | DAVe-relevantes Mapping | stellt die hierfür erforderlichen Verkehrs-, Richtungs-, Klassifikations-, Standort- und Zeitbezüge an der Schnittstelle bereit | transformiert und integriert die Daten mindestens teilautomatisch in DAVe | Mappingtabelle / Transformationsregeln / Funktionsnachweis DAVe | Eine manuelle Neuerfassung der von Los 1 gelieferten Verkehrsdaten in DAVe ist nicht vorgesehen

## Hinweise
Anlage 10 – Gemeinsame Schnittstellen- und Verantwortungsmatrix Los 1 / Los 2
Diese Anlage konkretisiert die Verantwortungsgrenzen, Mindestdatenfelder, Status- und Alarmmeldungen sowie die Anforderungen an Testdaten, Integrationsnachweise und Änderungsmanagement zwischen Los 1 und Los 2.
Sie ist verbindliche Grundlage für die technische Integration, soweit in den Leistungsbeschreibungen nichts Abweichendes geregelt ist.
Hinweis: Die Datenmodelle, Statuscodes und Feldnamen sind Mindest- bzw. Beispielinhalte. Das finale technische Schema ist im Rahmen der Ausführungsplanung abzustimmen und vollständig zu dokumentieren.

## Datenmodell
Feldname | Beschreibung | Pflicht | Datentyp / Format | Quelle | Beispiel
recordId | eindeutige Datensatz-ID zur Erkennung von Dubletten, Nachlieferungen und Korrekturen | ja | string | Los 1 | BO-014-SEN-A-2026-08-01T10:15Z
locationId | Eindeutige Standort-ID gemäß Anlage 3 | ja | string | Los 1 | BO-014
deviceId | Eindeutige Geräte-/Sensor-ID | ja | string | Los 1 | SEN-014-A
sensorType | Bezeichnung der eingesetzten Sensorart | ja | string | Los 1 | Sensorart-1
gatewayId | eindeutige Gateway-ID, soweit Gateway eingesetzt wird | nein | string | Los 1 | GW-014-A
eventTimestamp | Zeitpunkt des gemessenen Ereignisses bzw. Messintervalls | ja | datetime ISO 8601 UTC | Los 1 | 46235.4271
transmissionTimestamp | Zeitpunkt der Übermittlung an Los 2 | nein | datetime ISO 8601 UTC | Los 1 | 46235.4271
intervalMinutes | Aggregationsintervall in Minuten | ja | integer | Los 1 | 15
trafficType | Verkehrsart | ja | string | Los 1 | MIV
classTls | Klasse gemäß TLS 8+1 bzw. sonstige Kategorie | ja | string | Los 1 | PKW
turnRelation | Fahrbeziehung / Richtungscode am Knotenpunkt | ja | string | Los 1 | N->O
count | Zählwert | ja | integer | Los 1 | 37
qualityFlag | Qualitäts- oder Plausibilitätskennzeichen | nein | string | Los 1 / Los 2 | OK
validationStatus | Ergebnis der Validierung oder Plausibilisierung | nein | string | Los 2 | valid / warning / error
deliveryStatus | Kennzeichnung regulärer, nachgelieferter oder korrigierter Daten | nein | string | Los 1 / Los 2 | regular / delayed / corrected
sensorStatus | Gerätestatus | ja | string | Los 1 | online
heartbeatTimestamp | Zeitpunkt des letzten Heartbeats | nein | datetime ISO 8601 UTC | Los 1 | 46235.4271
energyStatus | Strom-/Versorgungsstatus | nein | string | Los 1 | normal
firmwareVersion | Firmwarestand | nein | string | Los 1 | v1.2.4
alarmCode | Störungs-/Alarmcode | nein | string | Los 1 | PWR_WARN
alarmSeverity | Schweregrad einer Status-, Störungs- oder Manipulationsmeldung | nein | string | Los 1 | low / medium / high / critical
alarmStatus | Bearbeitungsstatus einer Alarm- oder Manipulationsmeldung | nein | string | Los 2 | open / acknowledged / closed
manipulationType | Art der Manipulations- oder manipulationsverdächtigen Meldung | nein | string | Los 1 | tamper_open / tamper_movement
manipulationDescription | Beschreibung der Manipulations- oder Störungsmeldung | nein | string | Los 1 | Gehäuse geöffnet
Hinweis | Dies ist ein beispielhaftes Datenmodell. Das finale technische Schema ist im Rahmen der Ausführungsplanung abzustimmen und zu dokumentieren. Es muss mindestens die für Zähldaten, Statusdaten, Alarm-/Manipulationsmeldungen, Nachlieferungen und DAVe-Integration erforderlichen Informationen abbilden.

## Status_Alarme
Status / Alarm | Beschreibung | Pflicht | Quelle | Bemerkung
online | Gerät erreichbar und sendet Daten / Heartbeat | ja | Los 1 | darzustellen in Los 2
offline | Gerät nicht erreichbar | ja | Los 1 | Alarmierung in Los 2
power_warning | Hinweis auf Strom-/Versorgungsproblem | nein | Los 1 | soweit hardwareseitig verfügbar
firmware_update_available | Hinweis auf verfügbares Firmware-Update | nein | Los 1 | soweit hardwareseitig verfügbar
data_gap | Messdatenlücke erkannt | nein | Los 1 oder Los 2 | Los 2 kann ausbleibende Daten zusätzlich erkennen
interface_error | Fehler an Übergabeschnittstelle | nein | Los 1 oder Los 2 | beide Lose dokumentieren und eingrenzen
calibration_warning | Hinweis auf Kalibrierungs- oder Qualitätsproblem | nein | Los 1 | soweit fachlich oder technisch ableitbar
tamper_open | Hinweis auf Öffnen oder unbefugten Zugriff auf Gehäuse oder Komponente | nein | Los 1 | soweit hardwareseitig verfügbar; in Los 2 darzustellen
tamper_movement | Hinweis auf Lageveränderung, Verdrehen oder Entfernen eines Sensors/Gateways | nein | Los 1 | soweit hardwareseitig verfügbar; relevant für Messqualität
tamper_obstruction | Hinweis auf Verdeckung, Blockierung oder sonstige Beeinflussung der Erfassung | nein | Los 1 | soweit technisch erkennbar
heartbeat_missing | erwarteter Heartbeat bleibt aus | ja | Los 1 oder Los 2 | Los 2 kann fehlenden Heartbeat zusätzlich ausbleibend erkennen
delayed_delivery | Daten wurden nach Kommunikationsunterbrechung nachgeliefert | nein | Los 1 / Los 2 | wichtig für korrekte zeitliche Zuordnung
corrected_data | bereits übermittelte Daten wurden korrigiert oder ersetzt | nein | Los 1 / Los 2 | nur zulässig mit eindeutiger Datensatz-ID und Zeitbezug
validation_warning | Daten formal übernehmbar, aber fachlich oder plausibilitätsseitig auffällig | nein | Los 2 | z. B. ungewöhnliche Werte, fehlende Richtung, Ausreißer
dave_mapping_error | Daten konnten nicht oder nicht vollständig in DAVe übernommen werden | nein | Los 2 | Fehler ist zu protokollieren und einzugrenzen
Hinweis | Dies sind beispielhafte Statusbeschreibungen und Feldnamen. Das finale Status- und Alarmmodell ist im Rahmen der Ausführungsplanung mit den tatsächlichen Sensorarten abzustimmen und zu dokumentieren.